## List1
DLAŽBA
Položka OTSKP23 | Název položky | Poznámka k položce | Hostivice | Hostivice U Hřbitova | Hostivice Jeneček | Jeneč | Pavlov | Malé Přítočno | Velké Přítočno
|  |  | SO 02-13-01 | SO 03-11-01.01 | SO 03-13-01 | SO 04-13-01 | SO 05-13-01 | SO 05-13-02 | SO 05-13-03
58251 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA | jedná se o dlažbu (doplnění stávající dlažby) o rozměrech 100x200x60mm - šedá |  | 16,5m2 | - | -
582612 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | dle tabulky dlažby: dlažba 400x550 mm + dlažba 400x400 mm + dlažba 400x200 mm + 5 % prořez dlažby |  |  |  |  | 1166.378 m2 | 1042.198 m2 | 950.017 m2
582617 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | jedná se o reliéfní dlažbu (doplnění stávající dlažby) o rozměrech 100x200x60mm - šedá |  | 0,672m2 | - | -
582618 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM | dlažba 400x400x80 (varovné pásy) |  | - | 0,88m2 | 5,0m2
924914 | NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM | dlažba 400x400x80 (signální pásy) |  | - | 1,2m2 | 2,45m2
R924912 | NÁSTUPIŠTĚ - VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M Z PLNĚ PROBARVENÝCH DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM | vodící linie s žlutým prohem 400x400 (150x400 a 250x400) |  | 8,0m | 59,0m | 436,0m
R582612 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | plocha nástupiště 400x400 možnost bez R (R kvůli ceně) |  | - | 173,9m2 | 1261,15m2
58251 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA | rozměry 400x400x80mm a 550x400x80mm, barva šedá (přírodní), bez zkosených hran | 2590 m2
924911 | NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI | plně probarvené dlaždice z umělého kamene | 1024 m
924912 | NÁSTUPIŠTĚ - VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM | dlažba s výstupky, barva šedá výstupky + natření žlutého pruhu SO 05-13-01, SO 05-13-02, SO 05-13-03 - z konglomerovaného probarveného kamene tl. 50 mm, šířky 200 mm (šedá+žlutá) | 8,09 m |  |  |  | 3.6 m | 4.4 m | 7.2 m
924914 | NÁSTUPIŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM | dlažba s výstupky, barva šedá výstupky SO 05-13-01, SO 05-13-02, SO 05-13-03 - z konglomerovaného kamene tl. 50 mm | 6,27 m2 |  |  |  | 4.8 m2 | 5.1 m2 | 6.08 m2
R1924911 | NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,20 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI Z UMĚLÉHO KAMENE PROBARVENÁ ŽLUTÁ | TL. 50 mm, dle tabulky dlažeb |  |  |  |  | 437.2 m | 436.8 m | 434.0 m
R2924911 | NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,20 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI Z UMĚLÉHO KAMENE PROBRAVENÁ ŠEDÁ | TL. 50 mm, dle tabulky dlažeb |  |  |  |  | 437.2 m | 436.8 m | 434.0 m
R3924911 | NÁSTUPIŠTĚ - DLAŽDICE V MÍSTĚ PŘERUŠENÍ VODÍCÍ LINIE 0,20 M Z DLAŽDIC BEZ PODÉLNÝCH DRÁŽEK Z UMĚLÉHO KAMENE PROBARVENÁ ŽLUTÁ | TL. 50 mm, dle tabulky dlažeb |  |  |  |  | 0.24 m2 | 0.32 m2 | 0.56 m2
R4924911 | NÁSTUPIŠTĚ - DLAŽDICE V MÍSTĚ PŘERUŠENÍ VODÍCÍ LINIE 0,20 M Z DLAŽDIC BEZ PODÉLNÝCH DRÁŽEK Z UMĚLÉHO KAMENE PROBARVENÁ ŠEDÁ | TL. 50 mm, dle tabulky dlažeb |  |  |  |  | 0.12 m2 | 0.32 m2 | 0.56 m2
NÁSTUPIŠTNÍ PREFABRIKÁTY
924430 | NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK S PROTIHLUKOVOU ÚPRAVOU |  |  | 8,0m | - | -
924700 | NÁSTUPIŠTĚ ATYPICKÁ |  |  | 5,0m | 4,0m | 8,0m
924420 | NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK |  | 1032m | - | 94,0m | 440,0m | 440 m | 440 m | 440 m
924825 | NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ RAMPOU TYPU L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK | prefabrikáty 2 m dlouhé s hranou 1:2 |  |  |  |  | 8 m | 8 m | 8 m
R924420/1 | NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK | prefabrikáty se sklonem 8% | 16m
R924420/2 | NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK | prefabrikáty se sklonem 1:2 | 20m