**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno**

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „**Nákup měřícího zařízení trakčních měníren pro OŘ PHA 2024**“, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* |
|
| Proudový DC zdroj, tester rychlovypínačů stejnosměrného proudu DC 4kA | * Tester dle specifikace IEC 60772 1-2 a 61992 1-2 * Řídící jednotka * Proudová jednotka 4kA * Jednotka s pomocným zdrojem * Ultracapy a měnič * Vstupní napětí 230VAC * Výstupní napětí 4.7 VDC * Vybavení:   + Baterie 1 ks 12 VDC – 15.7 VDC   + Sada prodových kabelů   + Transportní vozík   + Software Calibration tool   + Protection Relay   + Test Software |  |  |

Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení na ovládání tak i na provádění běžné údržby.

\*doplní dodavatel

Součástí dodávky bude i doprava do místa plnění uvedená v kupní smlouvě a proškolení obsluhy v místě plnění.