**Zadání prací**

**Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - EZS, EPS a ASHS-2024-2026 - oblast Ostrava**

V Ostravě dne: únor 2024

Zpracoval: Ing. Michaela Hodulová

Předmětem zakázky je provádění údržby a oprav v období od 2024 do 30. 4. 2026 na zařízení EZS, EPS a ASHS u OŘ Ostrava - SSZT Ostrava včetně revizí v rozsahu daném normou ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti EPS a ASHS podle vyhlášky MV č. 246/2001, funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti EZS podle ČSN 50 131 na zařízeních uvedených v příloze č. 1 Revize SSZT Ostrava a ve Formuláři pro cenovou nabídku Díl 2 – Dílčí údržba rok 2024 - cena, Díl 3 – Dílčí údržba rok 2025 – cena a Díl 4 – Dílčí údržba rok 2026 - cena. Zjištěné závady, které nebudou odstraněny při revizi nebo funkční zkoušce, budou neprodleně nahlášeny zadavateli a jejich odstranění bude řešeno dílčí objednávkou podle smlouvy o dílo.

Termín provedení jednotlivých revizí, funkčních zkoušek a kontrol provozuschopnosti je dán požadavkem zadavatele v dílčí smlouvě.

V případě, že bude zadavatel požadovat během trvání smlouvy provedení revize, resp. funkční zkoušky na zařízení mimo uvedené soupisy, provede ji zhotovitel na základě cenové nabídky, kterou objednatel odsouhlasí. V případě, že nebude objednatel nějakou revizi, resp. funkční zkoušku požadovat, např. z důvodu likvidace zařízení, oznámí to zhotoviteli e-mailem.

O provedené revizi, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti EZS, EPS a ASHS zhotovitel předá objednateli protokol ve třech vyhotoveních (jeden se vrací zhotoviteli) a provede zápis v určené a zavedené dokumentaci u daného zařízení.

Po zhotoviteli požadujeme osvědčení k oprávnění vykonávat funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti na zařízení EPS typu MHU 109, MHU 110, MHU 111, MHU 115, MHU 116, MHU117, Zettler, ASHS typu Sigma XT, BC06 a pro zařízení EZS typu Galaxy, STARALARM, FlexiCube, ESPRIT, Dominus Millennium.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Revize SSZT Ostrava