Technická specifikace požadavku

Název veřejné zakázky: Nákup pojízdného lešení pro OŘ PHA 2024

## Předmětem veřejné zakázky je dodávka:

### Pojízdné lešení včetně rozšiřovacího modulu pro schodiště – 2 ks

### Technická specifikace:

- Pojízdné lešení

- Materiál hliník

- Pracovní výška min. 6m

- šířka pracovní plošiny 700mm - 750mm

- délka pracovní plošiny 1600mm - 1650mm

- materiál plošiny Fiber-deck

- nosnost min. 250kg

Rozšiřovací modul k pojízdnému lešení s plošinou pro práci nad schodištěm

- Materiál hliník

- Pracovní výška min. 5m

- Výška stání min. 3m

- Nosnost min. 250kg

Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení pro práci tak i na provádění běžné údržby