## MKA
Název projektu
NÁDRAŽNÍ, PROVOZNÍ A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
| kritérium | 0 | 1 | 2 | body | zdůvodnění
A | POCITOVÉ HLEDISKO CESTUJÍCÍHO
A1 | Úspora času | záměr nezlepšuje stávající stav | úspora do 0,5 min (malá) | úspora nad 0,5 min (významná) | 2 | Zpřehlednění vstupního a výstupního koridoru ve vztahu k návaznosti na MHD v centrální částí (BUS, TRAM, metro) i s výhledem na budoucí vybudování nové lávky přes kolejiště
A2 | Bezpečnost | záměr nezlepšuje stávající stav | zajištění bezpečnostních požadavků v souladu s normovým požárně bezpečnostním řešením | zajištění bezpečnostních požadavků nad rámec normového požárně bezpečnostního řešení | 2 | Budova bude uvedena do souladu s platnými technickými normami v celém rozsahu. Včetně stálého dohledu.
A3 | Pocit bezpečí | záměr nezlepšuje stávající stav | záměr nově zvyšuje bezp. tech. prostředky (lepší osvětlení, kamerový dohled se zázn., odstranění temných zákoutí) | záměr navíc zvyšuje bezp. vytv. podmínek pro pers. zajištění (stálá služba, ostraha, kam. systém s přímým dohledem) | 2 | V rámci záměru dojde k zajištění normového osvětlení a k instalaci VSS. Včetně stálého dohledu.
A4 | Bezbariérovost | záměr nezlepšuje stávající stav | záměr zajišťuje nebo rozšiřuje bezbariérové přístupy technickými prostředky (výtahy, plošiny) | záměr zajišťuje nebo rožšiřuje bezbariérové přístupy přirozeným způsobem (rampy, šikmé chodníky vč. vodící linie) | 1 | Záměr počítá s dořešením a s úpravou bezbariérovosti budovy (bezbariérový přístup do koridoru, z koridoru do odbavovací haly, bezbariérová veřejná WC)
Mezisoučet |  |  |  |  | 7
B | VYBAVENOST PRO CESTUJÍCÍ
B1 | Dopravní informační servis | záměr nezlepšuje stávající stav | záměr zajišťuje aktuální (proměnné) informace o železniční dopravě, (nebo vylepšuje stáv. Zaříz. Např. formou zlep. Čitelnosti) | záměr navíc vytváří podmínky pro poskytování aktuálních (proměnných) informací o návazné veř. hromadné dopravě | 1 | V rámci záměru bude zařízení IS a rozhlasu v rámci koridoru upraveno a doplněno.
B2 | Čekárny, prostory pro čekání | záměr nezlepšuje stávající stav | rekonstrukce nebo rozšíření uzavřených krytých prostor pro čekání cestujících | zřízení nových vyhrazených čekáren (např. pro matky s dětmi, cestující vlaky vyšší kvality apod.)* | 1 | Záměr řeší úpravu čekacích ploch v prostorech odjezdové haly.
B3 | Klimatický komfort (vnitřní regulace teploty) | záměr nezlepšuje stávající stav | v rámci záměru dochází ke zřízení nebo zpřístupnění temperovaných prostor pro cestující | v rámci záměru dochází ke zřízení temperovaných a klimatizovaných prostor pro cestující | 0 | V rámci záměru bude zajištěna úprava systému vytápění veškerých veřejně přístupných prostor budovy. Nové vytápěné nebo klimatizované prostory však nevznikají.
B4 | Vybavenost - služby spojené s přepravou | záměr nezlepšuje stávající stav | dochází k rekonstrukci prostor základních služeb pro cestující (prodej jízdenek, WC,...) | dochází k zajištění vyšších služeb pro cestující (úschovna zavazadel, ...)* | 1 | Dojde ke zřízení prostor pro případné nové dopravce.
B5 | Vybavenost - návazné služby | záměr nezlepšuje stávající stav | záměr vytváří nové plochy pro služby: gastronomie, potraviny NEBO další služby (bankomat, wifi, půjčovna kol) | záměr vytváří nové plochy pro služby: gastronomii a občerstvení A další služby (bankomat, wifi, půjčovna kol)* | 2 | Počítá se s rekonstrukcí stávajících prostor a vylepšení služeb. Nově se upraví větší prostory pro gastronomické služby, k dispozici bude možnost nabíjení telefonů přes nabíjecí sloupky a dostupné bude wifi.
Mezisoučet |  |  |  |  | 5
C | VÝZNAM STANICE (UZLU)
C1 | Frekvence cestujících | průměrný obrat méně než 600 cestujících denně | průměrný obrat více nebo rovno 600, ale méně než 3 000 cestujících denně | průměrný obrat více nebo rovno 3 000 cestujících denně | 2 | V dané stanici je průměrná denní frekvence cca 13500 cestujících
C2 | Četnost zastavujících spojů | ve stanici nebo zastávce zastavuje nějaký spoj méně než 1x za 40 minut | ve stanici nebo zastávce zastavuje nějaký spoj alespoň 1x za 40 minut, ale méně než 1x za 20 minut | ve stanici nebo zastávce zastavuje nějaký spoj alespoň 1x za 20 minut | 2 | Jedná se o významný železniční uzel (1 ze čtyř nejvýznamnějších v Praze, vlaky zde staví v průměru 1x za 3-7 min.
C3 | Kategorie zastavujících vlaků | ve stanici nebo zastávce zastavuje pouze regionální doprava | ve stanici nebo zastávce zastavuje regionální a dálková vnitrostátní doprava | ve stanici nebo zastávce zastavuje regionální a dálková vnitrostátní a mezinárodní doprava | 2 | Ve stanici staví hlavně regionální vlaky pokrývající oblasti blízkého okolí Prahy.
Mezisoučet |  |  |  |  | 6
D | DOPRAVNÍ NÁVAZNOSTI
D1 | Koncepce dopravní obsluhy - přestupy | stanice nebo zastávka má charakter mezilehlého zastavení bez dalších návazností | ve stanici nebo zastávce je přestup mezi vlaky navzájem NEBO přestup na návaznou dopravu | ve stanici nebo zastávce je přestup mezi vlaky navzájem A přestup na návaznou dopravu | 2 | Ve stanici je možný přestup mezi vlaky navzájem a na navazující VHD (BUS, TRAM, Metro).
D2 | Návaznost na další dopravu - VHD | záměr nezlepšuje stávající stav | součástí záměru je úprava zastávek navazující VHD | součástí záměru je přiblížení nebo vybudování nových zastávek příp. termínálu (vč. zvýšení počtu stání) pro vozidla VHD | 2 | V rámci záměru je zajištěna návaznost na cyklostezky v souladu s koncepcí v rámci hlavního města Praha a pro cestující jsou zajištěna nová místa pro uložení kol. Zároveň se další stání předpokládají v souvislosti s navazujícím Dopravním terminálem Smíchov.
D3 | Návaznost na další dopravu - IAD | záměr nezlepšuje stávající stav | součástí záměru je zlepšení podmínek pro parkování (úprava stávajících ploch) | součástí záměru je vybudování nových parkovacích ploch, nebo zřízení ploch K+R | 0 | Záměr nepočítá s jakýmkoliv zlepšením podmínek pro parkování.
D4 | Návaznost na další dopravu - nemotorová | záměr nezlepšuje stávající stav | součástí záměru je vybudování veřejně přístupných stání pro kola | součástí záměru je vybudování hlídaných stání pro kola | 2 | V rámci záměru je zajištěna návaznost na cyklostezky v souladu s koncepcí v rámci hlavního města Praha a pro cestující jsou zajištěna nová místa pro uložení kol. Zároveň se další stání předpokládají v souvislosti s navazujícím Dopravním terminálem Smíchov.
Mezisoučet |  |  |  |  | 6
E | REGIONÁLNÍ SOUVISLOSTI
E1 | Vzhled a historický význam budovy | záměr nezlepšuje stávající stav | dochází k obnově pláště budovy a zlepšení vzhledu po celém obvodu | dochází k celkové obnově budovy (v interiéru alespoň ve veřejně přístupných částech) | 2 | V rámci záměru dojde k celkové obnově budovy jak z vnějšku tak z vnitřku.
E2 | Zvýšení zaměstnanosti, nová pracovní místa | záměr nezlepšuje stávající stav | rozšíření stávajících provozoven s předpokladem zvýšení počtu zaměstnanců (nová pracovní místa) | vybudování nových provozoven s předpokladem nových pracovních míst | 2 | Rozšířením ploch pro doplňkové služby cestujícím a občerstvení lze považovat za příspěvek záměru k lokálnímu zvýšení zaměstnanosti.
E3 | Využití pro potřeby státních orgánů a institucí | záměr nezlepšuje stávající stav | zajištění prostor pro potřeby státních orgánů a institucí bez veřejně poskytovaných služeb | zajištění prostor pro potřeby státních orgánů a institucí se zajištěním veřejně poskytovaných služeb | 0 | Prostory pro PČR jsou v budově již v současném stavu.
E4 | Podpora cestovního ruchu v regionu | záměr nezlepšuje stávající stav | v objektu budou rozšířeny nebo nově umístěny jednorázové turistické příležitosti | v objektu budou rozšířeny nebo nově umístěny trvalejší turistické příležitosti | 1 | V rámci nových prostor bude mezi nájemci hledán partner pro podávání informací k lokalitě. Zlepšení a zvýšení využitelnosti stávajícího kulturního sálu pro konání jednorázových turistických příležitostí.
E5 | Zvětšení plochy zeleně | záměr nezlepšuje stávající stav | součástí záměru je úprava stávající zeleně | součástí záměru je vytvoření nových zelených ploch | 0 | V rámci projektu nedojde k rozšíření zeleně u budovy.
Mezisoučet |  |  |  |  | 5
F | HLEDISKO VLASTNÍKA / SPRÁVCE
F1 | Energetická náročnost budovy | záměr nezlepšuje stávající stav | dosažení jednoho z bodů §6 odst. 2 vyhlášky o energetické náročnosti budov | dosažení více než jednoho z bodů §6 odst. 2 vyhlášky o energetické náročnosti budov | 2 | Budova je projektována na současné normy hospodaření s energiemi, a proto se předpokládá splnění kritéria.
F2 | Majetkové vypořádání | záměr nezlepšuje stávající stav | v rámci záměru dochází k povinnému majetkovému vypořádání (nutné výkupy) | v rámci záměru dochází k jinému majetkovému vypořádání (např. prodej nepotřebného majetku) | 0 | Nedojde k žádnému majetkovému vypořádání, v rámci projektu.
F3 | Prostor pro provozní zaměstnance | záměr nezlepšuje stávající stav | rekonstrukce prostor pro zaměstnance provozovatele dráhy | rozšíření stávajících nebo vybudování nových (potřebám odpovídajících) prostor pro zam. provozovatele dráhy | 1 | V rámci projektu dochází k rekonstrukci prostor pro zaměstnance.
F4 | Využití pro vlastní funkce mimo dopravu | záměr nezlepšuje stávající stav | rekonstrukce prostor pro ostatní zaměstnance provozovatele dráhy | vybudování nových prostor pro ostatní zaměstnance provozovatele dráhy ve stávajících objektech | 2 | Úprava dispozic volných prostor na kancelářské prostory z důvodu přesunu dílčích složek SŽDC z pronajatých prostor do prostor v majetku SŽDC.
F5 | Umístění technologií pro provoz a řízení dopravy | záměr nezlepšuje stávající stav | rekonstrukce prostor pro technologická zařízení (bez zásahu do zařízení samotného) | záměr v rámci stávajících objektů vytváří nové prostory pro umístění zařízení vč. zařízení samotného | 0 | V rámci projektu nedochází ke změně.
Mezisoučet |  |  |  |  | 5
G | HLEDISKO DOPRAVCE / PŘEPRAVCE
G1 | Prostor pro zázemí a služby dopravců v osobní dopravě | záměr nezlepšuje stávající stav | záměr vytváří nové prostory pro zázemí zaměstnanců dopravců NEBO pro poskytování obsluhovaných služeb dopravců | záměr vytváří nové prostory pro zázemí zaměstnanců dopravců A poskytování obsluhovaných služeb dopravců | 1 | Zlepšení zázemí pro stávající zaměstnance dopravců, vznikne samostatný provozně oddělený funkční celek pro dopravce neprovázaný s ostatními provozy.
G2 | Prostor pro zázemí a služby dopravců v nákladní dopravě | záměr nezlepšuje stávající stav | záměr vytváří nové prostory pro poskytování provozních služeb dopravců NEBO obchodních služeb dopravců | záměr vytváří nové prostory pro poskytování provozních služeb dopravců A obchodních služeb dopravců | 0 | V rámci projektu nedochází ke změně.
G3 | Zařízení pro nakládku a vykládku zboží | záměr nezlepšuje stávající stav | součástí záměru je rekonstrukce stávajících zařízení pro nakládku a vykládku zboží | součástí záměru je rozšíření nebo vybudování nových zařízení pro nakládku a vykládku zboží | 0 | V rámci projektu nedochází ke změně.
G4 | Zařízení pro skladování zboží | záměr nezlepšuje stávající stav | součástí záměru je rekonstrukce stávajících skladových prostor, využívaných pro přepravu po železnici | součástí záměru je rozšíření nebo vybudování nových skladových prostor, využívaných pro přepravu po železnici | 0 | V rámci projektu nedochází ke změně.
Mezisoučet |  |  |  |  | 1
Celkový součet |  |  |  |  | 35
| Celkové investiční náklady |  |  |  | 910409905.4461
| Rezerva stavby |  |  |  | 72832792.4357
| Náklady (v mil. Kč) | 837.5771 | mil. Kč |  | 837577113.0104 | CIN bez rezervy
| Zasažená plocha [m2] | 17328.8 | m2 |  | 10851 | jedná se o celkovou dotčenou užitnou plochu (včetně demolic, zastřešení přístřešků, úprav přednádražních prostorů, chodníků..)
| Plný počet bodů | 60 |  |  | 60 | Jen pro budovy s přístupem veřejnosti, v případě, že do MKA vstupují body za kritéria F3, F4, F5, G1 zvyšuje se maximální možný počet získaných bodů na 60
| Měrná přínosnost | 58.33% |  |  | 58.33%
| Měrná přínosná plocha stavby (m2/mil. Kč) | 12.0687 | m2/mil. Kč |  | 7.5572