|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 4275/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/4 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 18. dubna 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4

„**Modernizace ŽST Jihlava město**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 46:**

Žádáme zadavatele o poskytnutí platných rozhodnutích o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které k záměru mají vydat odbor ŽP magistrátu města Jihlava a obecní úřad Rantířov.

**Odpověď:**

**Závazná stanoviska ke kácení jsou součástí DUSP v Dokladové části v souborech   
01.3.02 MM Jihlavy\_Závazné stanovisko kácení+VKP\_15.10.2020.pdf a   
01.3.04.2 OÚ Rantířov\_Závazné stanovisko kácení\_31.7.2020.**

**Dotaz č. 47:**

V poskytnutých podkladech zadavatele jsou dva stupně projektové dokumentace.

DUSP uzav  
PDPS 2023\_11 uzavŽádáme zadavatele o sdělení, v čem se tyto verze liší a podle kterého stupně projektové dokumentace se má cenová nabídka připravit.

**Odpověď:**

**Pro zhotovitele jednotlivých SO a PS je rozhodující dokumentace PDPS = projektová dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace PDPS 2023\_11 obsahuje i aktualizaci v roce 2023, která proběhla z důvodu etapizace navazující stavby CDT Jihlava. Dokumentace DUSP = projektová dokumentace pro vydání společného povolení je předchozí stupeň. DUSP však obsahuje souhrnné části, které se již v PDPS celé neopakují, tedy části A, B, C a Doklady. V dokumentaci DUSP je tedy nutné se seznámit s těmito částmi a s kompletní dokumentací PDPS 2023\_11.**

**Dotaz č. 48:**

**PS 31-14-09 (ŽST Jihlava město, kamerový systém) :**

1. Žádáme zadavatele o prověření položky č. 75 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - 24X10/100 (24XPOE) + 2XUPLINK. Vzhledem ke své velikosti bude problematické umístění v kamerové skříni, navíc tolik portů nebude potřeba. Standardní řešení jsou průmyslové switche do 12portů s podporou POE.
2. Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o položku 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3.

**Odpověď:**

1. **Ano, souhlasíme s umístěním průmyslového switche do 12 PoE do technologické skříňky.**
2. **V SP byla doplněna položka č. 78, 17411, ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM s celkovým množstvím 61,5 M3.**

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 10. 5. 2024 na den 13. 5. 2024.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-014535). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum **10.05.2024** a nahrazujeme datem **13.05.2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

**01.3.02 MM Jihlavy\_Závazné stanovisko kácení+VKP\_15.10.2020**

**01.3.04.2 OÚ Rantířov\_Závazné stanovisko kácení\_31.7.2020**

**XDC\_Jihlava\_mesto\_zm04\_20240418**

**XLS\_Jihlava\_mesto\_zm04\_20240418**

V Praze

**Ing. Ondřej Göpfert**

ředitel odboru investičního

na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023

Správa železnic, státní organizace