|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 4343/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Magdaléna Holá |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 387 |  |  |
| E-mail | HolaM@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 19. dubna 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

**„Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka“**

**Dotaz č. 17:**

**SO25 (Lipová Lázně zast., úprava kabelových rozvodů a osvětlení) :**

V soupisu pracíse nacházejí položky zemních prací, které uvádí třídu zeminy TŘ.III.

Chápeme správně, že se jedná o max. třídu těžitelnosti 4 dle starší ČSN 73 3050 dle tabulky níže?



**Odpověď:**

Jedná se o zeminu třídy těžitelnosti II. dle platné ČSN 73 6133 (viz třídník OTSKP). Pro potřebu realizace stavby je možno uvažovat s třídou těžitelnosti 4 dle neplatné ČSN a nepředpokládá se využití trhavin.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/). Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace