## TK
PŘEDMĚT MĚŘENÍ: |  |  | TABULKA KABELŮ Č.1 | [5 empty] | POČET LISTŮ: |  | 6
DATUM: | [8 empty] | LIST Č.: |  | 1
ČAS A TEPLOTA:
POUŽITÉ PŘÍSTROJE:
VYKONAL:
STAVBA: | Modernizace ŽST Jihlava město, PS 31-28-01 A Jihlava město, SZZ
ČÍS.KABELU | OD | DO | TYP KABELU | POČET ŽIL | PRŮMĚR ŽILY | ODPOR SMYČKY | DÉLKA [m] | IZOLACE ŽÍLA-ZEMĚ | IZOLACE ŽÍLA-ŽÍLA | REZERVA POČET ŽIL |  | POZNÁMKA
101 | SÚ | L1 | TCEKPFLEZE 4P1,0 | 8 | 1 |  | 75 |  |  | 2
102 | SÚ | L5 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 145 |  |  | 4
103 | SÚ | L3 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 60 |  |  | 4
104 | SÚ | KS2 | TCEKPFLEZE 16P1,0 | 32 | 1 |  | 280 |  |  | 8
105 | SÚ | L7 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 85 |  |  | 6
106 | KS2 | KS4 | TCEKPFLEZE 16P1,0 | 32 | 1 |  | 427 |  |  | 16 | SP 2, původně 101
107 | SÚ | L9 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 170 |  |  | 6
108 | SP 2 | S | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 10 |  |  | 2
109 | SÚ | Sc5 | TCEKPFLEZE 12P1,0 | 24 | 1 |  | 150 |  |  | 10
110 | KS4 | SP 4 | TCEKPFLEZE 12P1,0 | 24 | 1 |  | 16 |  |  | 20 |  | původně 103
111 | Sc5 | Sc7 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 170 |  |  | 2
112 | SP 4 | PřS | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 535 |  |  | 2 |  | původně 105
113 | SÚ | OPřSc3 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 360 |  |  | 4
114 | KS2 | Se12 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 38 |  |  | 2
115 | OPřSc3 | OPřSc1 | TCEKPFLEZE 4P1,0 | 8 | 1 |  | 8 |  |  | 2
116 | Se12 | Se13 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 175 |  |  | 2
117 | SÚ | Lc5a | TCEKPFLEZE 12P1,0 | 24 | 1 |  | 385 |  |  | 8
119 | Lc5a | Lc7a | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 40 |  |  | 6
121 | SÚ | Se11 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 150 |  |  | 2
123 | SÚ | KS1 | TCEKPFLEZE 12P1,0 | 24 | 1 |  | 520 |  |  | 4
125 | SÚ | KS3 | TCEKPFLEZE 48P1,0 | 96 | 1 |  | 600 |  |  | 26 |  | SP 1
PŘEDMĚT MĚŘENÍ: |  |  | TABULKA KABELŮ Č.2 | [5 empty] | POČET LISTŮ: |  | 6
DATUM: | [8 empty] | LIST Č.: |  | 2
ČAS A TEPLOTA:
POUŽITÉ PŘÍSTROJE:
VYKONAL:
STAVBA: | Modernizace ŽST Jihlava město, PS 31-28-01 A Jihlava město, SZZ
ČÍS.KABELU | OD | DO | TYP KABELU | POČET ŽIL | PRŮMĚR ŽILY | ODPOR SMYČKY | DÉLKA [m] | IZOLACE ŽÍLA-ZEMĚ | IZOLACE ŽÍLA-ŽÍLA | REZERVA POČET ŽIL |  | POZNÁMKA
127 | SÚ | KS5 | TCEKPFLEZE 30P1,0 | 60 | 1 |  | 1000 |  |  | 6 |  | SP 7
129 | KS1 | Sc1 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 15 |  |  | 6
131 | KS1 | Se10 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 150 |  |  | 2
133 | KS1 | Se9 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 205 |  |  | 2
135 | KS1 | Se8 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 210 |  |  | 2
137 | KS3 | Sc5a | TCEKPFLEZE 12P1,0 | 24 | 1 |  | 45 |  |  | 6
139 | Sc5a | Sc7a | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 10 |  |  | 4
141 | KS3 | Sc3 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 50 |  |  | 2
143 | KS3 | Sc9 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 150 |  |  | 4
145 | KS3 | Sc3b | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 280 |  |  | 2
147 | KS3 | Se6 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 230 |  |  | 6
149 | Se6 | Se7 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 65 |  |  | 2
151 | KS3 | Se5 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 280 |  |  | 2
153 | KS3 | Se3 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 420 |  |  | 6
155 | Se3 | Se4 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 10 |  |  | 2
157 | KS5 | S1a | TCEKPFLEZE 12P1,0 | 24 | 1 |  | 40 |  |  | 8
159 | S1a | S3a | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 10 |  |  | 4
161 | KS5 | Se2 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 120 |  |  | 2
163 | KS5 | Se1 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 440 |  |  | 2
165 | KS5 | L | TCEKPFLEZE 16P1,0 | 32 | 1 |  | 500 |  |  | 10
167 | L | OPřL | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 280 |  |  | 4
PŘEDMĚT MĚŘENÍ: |  |  | TABULKA KABELŮ Č.3 | [5 empty] | POČET LISTŮ: |  | 6
DATUM: | [8 empty] | LIST Č.: |  | 3
ČAS A TEPLOTA:
POUŽITÉ PŘÍSTROJE:
VYKONAL:
STAVBA: | Modernizace ŽST Jihlava město, PS 31-28-01 A Jihlava město, SZZ
ČÍS.KABELU | OD | DO | TYP KABELU | POČET ŽIL | PRŮMĚR ŽILY | ODPOR SMYČKY | DÉLKA [m] | IZOLACE ŽÍLA-ZEMĚ | IZOLACE ŽÍLA-ŽÍLA | REZERVA POČET ŽIL |  | POZNÁMKA
169 | OPřL | PřL | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 550 |  |  | 2
201 | SÚ | 11 | TCEKPFLEZE 4P1,0 | 8 | 1 |  | 150 |  |  | 3
202 | SÚ | 12 | TCEKPFLEZE 4P1,0 | 8 | 1 |  | 190 |  |  | 3
203 | 11 | Vk2 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 70 |  |  | 7
204 | SÚ | 13 | TCEKPFLEZE 4P1,0 | 8 | 1 |  | 230 |  |  | 3
205 | SÚ | 10 | TCEKPFLEZE 4P1,0 | 8 | 1 |  | 280 |  |  | 3
206 | SÚ | 14 | TCEKPFLEZE 4P1,0 | 8 | 1 |  | 180 |  |  | 3
207 | SÚ | EZ2 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 185 |  |  | 6
208 | SÚ | 15 | TCEKPFLEZE 4P1,0 | 8 | 1 |  | 290 |  |  | 3
209 | SÚ | KS1 | TCEKPFLEZE 16P1,0 | 32 | 1 |  | 520 |  |  | 12
211 | SÚ | KS3 | TCEKPFLEZE 24P1,0 | 48 | 1 |  | 600 |  |  | 18 |  | SP 3
213 | SÚ | EZ1 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 960 |  |  | 6
215 | SÚ | KS5 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 1100 |  |  | 4 |  | SP 9
217 | KS1 | 9 | TCEKPFLEZE 4P1,0 | 8 | 1 |  | 18 |  |  | 3
219 | 9 | Vk1 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 80 |  |  | 7
221 | KS1 | 7 | TCEKPFLEZE 4P1,0 | 8 | 1 |  | 95 |  |  | 3
223 | KS1 | 8 | TCEKPFLEZE 4P1,0 | 8 | 1 |  | 100 |  |  | 3
225 | 8 | 4 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 220 |  |  | 7
227 | KS1 | 6 | TCEKPFLEZE 4P1,0 | 8 | 1 |  | 180 |  |  | 3
229 | KS3 | 2 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 240 |  |  | 4
231 | KS3 | 3 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 300 |  |  | 4
PŘEDMĚT MĚŘENÍ: |  |  | TABULKA KABELŮ Č.4 | [5 empty] | POČET LISTŮ: |  | 6
DATUM: | [8 empty] | LIST Č.: |  | 4
ČAS A TEPLOTA:
POUŽITÉ PŘÍSTROJE:
VYKONAL:
STAVBA: | Modernizace ŽST Jihlava město, PS 31-28-01 A Jihlava město, SZZ
ČÍS.KABELU | OD | DO | TYP KABELU | POČET ŽIL | PRŮMĚR ŽILY | ODPOR SMYČKY | DÉLKA [m] | IZOLACE ŽÍLA-ZEMĚ | IZOLACE ŽÍLA-ŽÍLA | REZERVA POČET ŽIL |  | POZNÁMKA
233 | KS3 | 5 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 175 |  |  | 4
235 | KS5 | 1 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 105 |  |  | 4
501 | SÚ | PBJM30 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 70 |  |  | 6
502 | SÚ | PBJM31 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 145 |  |  | 2
503 | PBJM30 | PBJM29 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 15 |  |  | 2
504 | SÚ | PBJM32 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 200 |  |  | 2
505 | SÚ | PBJM27 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 140 |  |  | 6
506 | SÚ | PBJM33 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 300 |  |  | 6
507 | PBJM27 | PBJM26 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 30 |  |  | 2
508 | PBJM33 | PBJM34 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 210 |  |  | 2
509 | SÚ | PBJM28 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 95 |  |  | 2
511 | SÚ | PBJM25 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 270 |  |  | 2
513 | PBJM25 | PBJM24 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 160 |  |  | 6
515 | PBJM24 | PBJM23 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 35 |  |  | 2
517 | SÚ | KS1 | TCEKPFLEZE 16P1,0 | 32 | 1 |  | 520 |  |  | 8
519 | SÚ | KS3 | TCEKPFLEZE 48P1,0 | 96 | 1 |  | 600 |  |  | 44 |  | SP 5
521 | SÚ | KS5 | TCEKPFLEZE 12P1,0 | 24 | 1 |  | 1100 |  |  | 8 |  | SP 11
523 | KS1 | PBJM22 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 15 |  |  | 2
525 | KS1 | PBJM17 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 100 |  |  | 2
527 | PBJM17 | PBJM18 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 110 |  |  | 6
529 | PBJM18 | PBJM14 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 70 |  |  | 2
PŘEDMĚT MĚŘENÍ: |  |  | TABULKA KABELŮ Č.5 | [5 empty] | POČET LISTŮ: |  | 6
DATUM: | [8 empty] | LIST Č.: |  | 5
ČAS A TEPLOTA:
POUŽITÉ PŘÍSTROJE:
VYKONAL:
STAVBA: | Modernizace ŽST Jihlava město, PS 31-28-01 A Jihlava město, SZZ
ČÍS.KABELU | OD | DO | TYP KABELU | POČET ŽIL | PRŮMĚR ŽILY | ODPOR SMYČKY | DÉLKA [m] | IZOLACE ŽÍLA-ZEMĚ | IZOLACE ŽÍLA-ŽÍLA | REZERVA POČET ŽIL |  | POZNÁMKA
531 | KS1 | PBJM12 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 210 |  |  | 6
533 | PBJM12 | PBJM11 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 12 |  |  | 2
535 | KS3 | PBJM19 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 15 |  |  | 2
537 | PBJM19 | PBJM20 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 15 |  |  | 6
539 | PBJM20 | PBJM21 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 15 |  |  | 2
541 | KS3 | PBJM13 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 150 |  |  | 2
543 | PBJM13 | PBJM15 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 50 |  |  | 6
545 | PBJM15 | PBJM16 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 15 |  |  | 2
547 | KS3 | PBJM9 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 240 |  |  | 6
549 | PBJM9 | PBJM10 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 65 |  |  | 2
551 | KS3 | PBJM8 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 300 |  |  | 6
553 | PBJM8 | PBJM7 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 10 |  |  | 2
555 | KS3 | PBJM5 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 430 |  |  | 6
557 | PBJM5 | PBJM6 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 10 |  |  | 2
559 | KS3 | PBJMF2 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 380 |  |  | 6
561 | PBJMF2 | PBJMF1 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 40 |  |  | 2
563 | KS5 | PBJM3 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 15 |  |  | 6
565 | PBJM3 | PBJM4 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 15 |  |  | 2
567 | KS5 | PBJM2 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 105 |  |  | 6
569 | PBJM2 | PBJM1 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 410 |  |  | 2
801 | SÚ | RD PZZ "B" | TCEKPFLEZE 16P1,0 | 32 | 1 |  | 960
PŘEDMĚT MĚŘENÍ: |  |  | TABULKA KABELŮ Č.6 | [5 empty] | POČET LISTŮ: |  | 6
DATUM: | [8 empty] | LIST Č.: |  | 6
ČAS A TEPLOTA:
POUŽITÉ PŘÍSTROJE:
VYKONAL:
STAVBA: | Modernizace ŽST Jihlava město, PS 31-28-01 A Jihlava město, SZZ
ČÍS.KABELU | OD | DO | TYP KABELU | POČET ŽIL | PRŮMĚR ŽILY | ODPOR SMYČKY | DÉLKA [m] | IZOLACE ŽÍLA-ZEMĚ | IZOLACE ŽÍLA-ŽÍLA | REZERVA POČET ŽIL |  | POZNÁMKA
803 | SÚ | RD PZZ "JM1" | TCEKPFLEZE 16P1,0 | 32 | 1 |  | 1980 |  |  |  |  | SP 13
901 | SÚ | RD PZZ | CYKY-O 4x50 | 4 | 50 |  | 960