## TK
PŘEDMĚT MĚŘENÍ: |  |  | TABULKA KABELŮ Č.1 | [5 empty] | POČET LISTŮ: |  | 3
DATUM: | [8 empty] | LIST Č.: |  | 1
ČAS A TEPLOTA:
POUŽITÉ PŘÍSTROJE:
VYKONAL:
STAVBA: | Modernizace ŽST Jihlava město, PS 31-28-01 B Jihlava město, provizorní SZZ
ČÍS.KABELU | OD | DO | TYP KABELU | POČET ŽIL | PRŮMĚR ŽILY | ODPOR SMYČKY | DÉLKA [m] | IZOLACE ŽÍLA-ZEMĚ | IZOLACE ŽÍLA-ŽÍLA | REZERVA POČET ŽIL |  | POZNÁMKA
101 | KS2M | KS4M | TCEKPFLEZE 16P1,0 | 32 | 1 |  | 427 |  |  | 18
103 | KS4M | S | TCEKPFLEZE 12P1,0 | 24 | 1 |  | 16 |  |  | 10
105 | S | PřS | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 772 |  |  | 2
501 | KS2M | KS4M | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 427 |  |  | 2
503 | KS2M | PBM18 | TCEKPFLEY 3P1,0 | 6 | 1 |  | 8 |  |  | 2
505 | KS4M | PBM19 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 18 |  |  | 2
1001 | MSÚ | KS1M | TCEKPFLEZE 24P1,0 | 48 | 1 |  | 550 |  |  | 2 |  | SP 1
1002 | MSÚ | KS2M | TCEKPFLEZE 16P1,0 | 32 | 1 |  | 190 |  |  | 18
1003 | KS1M | S1a | TCEKPFLEZE 16P1,0 | 32 | 1 |  | 453 |  |  | 6
1004 | MSÚ | L2 | TCEKPFLEZE 12P1,0 | 24 | 1 |  | 30 |  |  | 14
1005 | S1a | L | TCEKPFLEZE 12P1,0 | 24 | 1 |  | 480 |  |  | 4
1006 | L2 | L1 | TCEKPFLEZE 4P1,0 | 8 | 1 |  | 43 |  |  | 6
1007 | L | OPřL | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 242 |  |  | 4
1009 | OPřL | PřL | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 498 |  |  | 2
1011 | KS1M | Sc2 | TCEKPFLEZE 12P1,0 | 24 | 1 |  | 40 |  |  | 4
1013 | Sc2 | Sc1 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 56 |  |  | 4
2001 | MSÚ | KS1M | TCEKPFLEZE 12P1,0 | 24 | 1 |  | 550 |  |  | 9
2002 | MSÚ | 32 | TCEKPFLEZE 4P1,0 | 8 | 1 |  | 70 |  |  | 3
2003 | MSÚ | 23 | TCEKPFLEZE 4P1,0 | 8 | 1 |  | 355 |  |  | 3
2004 | 32 | 36 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 95 |  |  | 7
2005 | 23 | 20 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 92 |  |  | 7
PŘEDMĚT MĚŘENÍ: |  |  | TABULKA KABELŮ Č.2 | [5 empty] | POČET LISTŮ: |  | 3
DATUM: | [8 empty] | LIST Č.: |  | 2
ČAS A TEPLOTA:
POUŽITÉ PŘÍSTROJE:
VYKONAL:
STAVBA: | Modernizace ŽST Jihlava město, PS 31-28-01 B Jihlava město, provizorní SZZ
ČÍS.KABELU | OD | DO | TYP KABELU | POČET ŽIL | PRŮMĚR ŽILY | ODPOR SMYČKY | DÉLKA [m] | IZOLACE ŽÍLA-ZEMĚ | IZOLACE ŽÍLA-ŽÍLA | REZERVA POČET ŽIL |  | POZNÁMKA
2007 | KS1M | 16 | TCEKPFLEZE 4P1,0 | 8 | 1 |  | 12 |  |  | 3
2009 | 16 | 11a | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 84 |  |  | 7
2011 | KS1M | 11b | TCEKPFLEZE 4P1,0 | 8 | 1 |  | 90 |  |  | 3
2013 | 11b | 8a | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 65 |  |  | 7
2015 | KS1M | Vk1 | TCEKPFLEZE 4P1,0 | 8 | 1 |  | 140 |  |  | 3
5001 | MSÚ | KS1M | TCEKPFLEZE 24P1,0 | 48 | 1 |  | 550 |  |  | 10 |  | SP 3
5002 | MSÚ | KS2M | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 190 |  |  | 6
5003 | MSÚ | PBM12 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 410 |  |  | 2
5004 | MSÚ | PBM13 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 32 |  |  | 2
5005 | KS1M | PBM10 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 34 |  |  | 2
5006 | PBM13 | PBM14 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 40 |  |  | 6
5007 | PBM10 | PBM11 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 16 |  |  | 6
5008 | PBM14 | PBM15 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 52 |  |  | 2
5009 | PBM11 | PBM9 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 42 |  |  | 2
5010 | MSÚ | PBM16 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 6 | 1 |  | 130 |  |  | 2
5011 | KS1M | PBM8 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 102 |  |  | 2
5012 | PBM16 | PBM17 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 20 |  |  | 2
5013 | PBM8 | PBM7 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 40 |  |  | 6
5015 | PBM7 | PBM5 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 53 |  |  | 2
5017 | KS1M | PBM4 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 466 |  |  | 6
5019 | PBM4 | PBM1 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 490 |  |  | 2
PŘEDMĚT MĚŘENÍ: |  |  | TABULKA KABELŮ Č.3 | [5 empty] | POČET LISTŮ: |  | 3
DATUM: | [8 empty] | LIST Č.: |  | 3
ČAS A TEPLOTA:
POUŽITÉ PŘÍSTROJE:
VYKONAL:
STAVBA: | Modernizace ŽST Jihlava město, PS 31-28-01 B Jihlava město, provizorní SZZ
ČÍS.KABELU | OD | DO | TYP KABELU | POČET ŽIL | PRŮMĚR ŽILY | ODPOR SMYČKY | DÉLKA [m] | IZOLACE ŽÍLA-ZEMĚ | IZOLACE ŽÍLA-ŽÍLA | REZERVA POČET ŽIL |  | POZNÁMKA
5021 | KS1M | PBM6 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 180 |  |  | 6
5023 | PBM6 | PBM3 | TCEKPFLEZE 7P1,0 | 14 | 1 |  | 380 |  |  | 6
5025 | PBM3 | PBM2 | TCEKPFLEZE 3P1,0 | 6 | 1 |  | 90 |  |  | 2
8001 | MSÚ | RD PZZ | TCEKPFLEZE 16P1,0 | 32 | 1 |  | 880