TECHNICKÉ PODMÍNKY

PRO ZEMĚMĚŘICKÉ A PROJEKČNÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE V RÁMCI OPRAV A ÚDRŽBY ZAJIŠŤOVANÉ OŘ

- Všeobecně

  - Tyto technické podmínky uvádějí pouze požadavky neuvedené ve zvláštních technických podmínkách (dále jen „ZTP“), případně upřesňují technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (dále jen „TKP“).

  - Ustanovení těchto podmínek májí přednost před ustanovením ZTP, pokud jsou ustanovení v rozporu, uplatní se ustanovení uvedené v těchto podmínkách.

  - Pokud bude pro stavbu vypracována projektová dokumentace, zeměměřická činnost zhotovitele bude provedena podle SŽ SM011.

- Geodetické a mapové podklady

  - Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektu PPK zajistí zhotovitel na vlastní náklady podle předpisu o zeměměřictví SŽ M20 a předá AZI objednatele ke kontrole.

- Zeměměřické a projekční činnosti zhotovitele při provádění stavby (ŽBP a PPK)

  - Pro stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci, způsob ověření bodů ŽBP a jejich údržbu platí předpis SŽ M20/MP007 Železniční bodové pole.

  - Zajištění prostorové polohy kolejí se zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu předpisů objednatele.

- Měření skutečného provedení stavby, geodetická část dokumentace skutečného provedení PS a SO a souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby

  - Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje vnitřní předpis objednatele – Metodický pokyn SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty, SŽ M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka, SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka resp. SŽ M20/MP014 - Závazné technické standardy pro digitální technickou mapu železnice.

  - Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC. Geodetická část dokumentace bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi.

  - Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla musí obsahovat potvrzení AZI Zhotovitele, že dokumentace je kompletní a obsahuje geodetickou část dokumentace skutečného provedení všech PS a SO.

- Ostatní ustanovení

  - Jako AZI objednatele je na tuto stavbu jmenován:

| - Jméno a příjmení | Ing. Michal Sekanina |
| --- | --- |
| - Adresa | Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice |
| - E-mail | SekaninaMic@spravazeleznic.cz |
| - Telefon | +420 601 327 748 |

  - Jako AZI zhotovitele je na tuto stavbu jmenován:

| - Jméno a příjmení |  |
| --- | --- |
| - Adresa |  |
| - E-mail |  |
| - Telefon |  |