Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zh**otov**ení stavby

**Ekologizace vytápění v nádražních budovách v obvodu OŘ Hradec Králové**

Datum vydání: 15. 04. 2024

1. Doklady předkládané Zhotovitelem

Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů:

O kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění:

• E–07 - činnosti v elektrotechnice a energetice;

• TZE – osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ.

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat.

1. Koordinace s jinými stavbami

Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenou investiční stavbou:

* Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice

Koordinace s výše uvedenou stavbou bude probíhat v lokalitě žst. Dolní Lipka.

1. Organizace výstavby

* Organizace výstavby viz přiložená dokumentace.
* Zhotovitel stavby je povinen před započetím prací provést aktualizaci vyjádření a sítí k provedení stavby s propadlou dobou platnosti, a to v takovém předstihu, aby nebyl ohrožen smluvní termín realizace.
* B-02 – minimální 2 vedoucí prací / pracovníci na budovách
* Nejzazší termín dokončení stavebních prací do 31.8. 2024.