## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR/SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | DOZ Břeclav-Brno | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | NŘP část sdělovacího zařízení | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 824 20 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 215 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-12-03 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | M1 | DODÁVKY, NOSNÝ MATERIÁL, MONTÁŽE | [8 empty] | SD
1 | 75J311R | Centrální počítač IS včetně příslušenství, SW řídícího pracoviště, SW modul pro automatické lokální hlášení, Sw modul pro ovládání informačních tabulí, SW modul graficko-technologické nadstavby zab. zař., SW modul a spínač pro dálkové ovládání RÚ, SW modul pro komimikaci s hlásičem pro nevidomé, Příprava dat GVD, instalace a připojení PC, přijímač DCF signálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Dodávka a montáž dle textace položky | 1: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
2 | 645312R | Podřízený počítač IS včetně příslušenství, SWpracoviště, SW modul pro automatické lokální hlášení, Sw modul pro ovládání informačních tabulí, SW modul graficko-technologické nadstavby zab. zař., SW modul a spínač pro dálkové ovládání RÚ, SW modul pro komimikaci s hlásičem pro nevidomé, Příprava dat GVD, instalace a připojení PC, přijímač DCF signálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Dodávka a montáž dle textace položky | 2: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
3 | 645315R | SW modul pro automatické lokální hlášení do zastávek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Dodávka a montáž dle textace položky | 3: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
4 | 75J313R | Šéfmontáž a oživení zařízení informačního systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Dodávka a montáž dle textace položky | 4: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
5 | 75K228R | Telekomunikační terminál s dotykovým panelem (včetně licencí a dalšího příslušenství) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Dodávka a uchycení popřípadě umístění specifikovaného zařízení, včetně přípravy pro napojení kabelu , montáž a oživení Bloky se měří v kusech | 5: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
6 | 75K229R | Konfigurace telekomunikačního terminálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení/software specifikovanou ve smyslu textace položky, softwarové vybavení, licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci. . Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 6: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
7 | 75K227-R | Licence ke konfiguračním serverům pro ovládací pracoviště | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Dodávka a uchycení popřípadě umístění specifikovaného zařízení, včetně přípravy pro napojení kabelu , montáž a oživení Bloky se měří v kusech | 13: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.2,3
8 | 215001R | Konektivita GSM-R pro IP dispečerský terminál licence | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení/software specifikovanou ve smyslu textace položky, softwarové vybavení, licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci. . Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 8: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
9 | 215002R | Router 230VAC, karta FXS/FXO, CallManagerExp, IP, licence, konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Dodávka a montáž dle textace položky | 9: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
10 | 215003R | Aplikační a programové vybavení telefonní zapojovače (dopravní klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení/software specifikovanou ve smyslu textace položky, softwarové vybavení, licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci. . Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 10: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
11 | 215004R | Úprava dotykového terminálu telefonního zapojovače, pro zpřístupnění technologie DDTS ŽDC. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení/software specifikovanou ve smyslu textace položky, softwarové vybavení, licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci. . Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 11: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
12 | 215005R | Přemístění klient systému DDTS ŽDC, stacionární pracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní Ethernet 100 Mbit / 1 Gb, Napájení 230 V AC, Monitor LCD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: HW klienta, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci, oživení a vyzkoušení systému jako celku. | 12: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
13 | 215006R | Upgrade klient systému DDTS ŽDC na nejvovější verzi systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení/software specifikovanou ve smyslu textace položky, softwarové vybavení, licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci. . Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 13: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
14 | 215007R | Klient systému provozních aplikací pro vedení dopravní dokumentace (HW, SW, příslušenství, LCD monitor) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení/software specifikovanou ve smyslu textace položky, softwarové vybavení, licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci. . Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 14: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
15 | 215008R | Konfigurace přenosů dat ze systémů TLS do datových struktur dle TS-2/2008-ZSE, odladění a ověření, funkční zkoušky. | kus | 655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 15: 655; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
16 | 215009R | Parametrizace a naplnění datových struktur (technologických, telemetrických, řídících) DDTS ŽDC pro přenos informací | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 16: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
17 | 215010R | Konfigurace síťového propojení TDS (konfigurace směrovače, datových přenosů Ethernet), odzkoušení stability přenosu informací, funkce směrovačů, technologické datové sítě, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 17: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
18 | 215011R | Odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu texace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 18: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
19 | 215012R | Systémová a datová analýza technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu texace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 19: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
20 | 215013R | Úprava a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu texace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 20: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
21 | 75H215R | Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace UTP stíněný | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Dodávka a montáž specifikovaného materiáluDélka kabelu, měří se v metrechPoložka obsahuje dodávaný matriál | 21: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
22 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 22: 145; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
23 | 741AAB | Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 23: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
24 | R-75M856 | PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávka a montáž dle textace položky. | 24: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
25 | 744DEA | Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA (10kA), AC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 25: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
26 | 75I5GFR | Záložní droj UPS včetně akubaterií | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP |  | Dodávka a montáž dle textace položky | 26: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
27 | 215014R | Doplněnní záznamové zařízení ReDat (Analog, IP, SW) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Dodávka záznamového zařízení. Položka obsahuje i cenu za dodávku a uskladnění zařízení | 27: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
28 | 215015R | Licence pro zapojení do záznamového serveru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Náklady na licenci viz textace položky | 28: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M1 | DODÁVKY, NOSNÝ MATERIÁL, MONTÁŽE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747C | Průkaz způsobilosti | [8 empty] | SD | - | -
28 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 28: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
S | Celkem za 747C | Průkaz způsobilosti |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
Díl: | 747B | Revize elektrického zařízení | [8 empty] | SD | - | -
29 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 29: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
30 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 30: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747B | Revize elektrického zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
Díl: | 747G | HZS | [8 empty] | SD | - | -
31 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 31: 18; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
32 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 32: 49; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
33 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 33: 17; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
34 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem, spoluúčast organizačních jednotek SŽDC. | hod | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutnách pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 34: 41; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 2, 3, 4
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747G | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství