# Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Účastník:

# Obchodní firma/jméno	Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání		Klikněte sem a zadejte text.

IČO				Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma			Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Nákup akumulátorové pracovní techniky pro OŘ PHA 2024“, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

| Zboží | Požadované technické parametry |  |  | Výrobce * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Akumulátorové stožárové osvětlení | - Výkonný přenosný osvětlovací LED systém s třídou krytí IP54 a čtyřmi sklopnými světelnými hlavami otočnými v úhlu až 360° s možností ovládání pomocí aplikace. - Inteligentní nastavení intenzity svítivosti 1000–24000 lm s dobou svícení až 24 hodin. - Pracovní osvětlení prostoru napájeno 12V vyjímatelným olověným akumulátorem. - Výsuvná podpěra světlených hlav vytažitelná do výšky 185 cm s aretací sklopných hlav zajišťující vysokou stabilitu osvětlení při úhlu světelného paprsku 90°. - Odolná proti nárazu. |  |  |  |
| - Akumulátorové hydraulické krimpovací kleště do 300 mm2 + sady čelistí | - AKU hydraulické krimpovací kleště na spojky a koncovky kabelů silou 60 kN - Umožňuje krimpovat spojky až do průřezu 300mm² Cu a Al Vybavení: - Počet baterií v balení – 2ks min. 5.0Ah - Nabíječka - Sada krimpovacích čelistí DIN22 CU 6-16 mm2 - Sada krimpovacích čelistí DIN22 AL 16-300mm2 |  |  |  |
| - Akumulátorové hydraulické krimpovací kleště do 400 mm2 + sady čelistí dle DIN | - Lisování spojek CU lan, namáhané v tahu „120/120, 95/95, 70/70, 50/50 - Lisování spojek AlFe lana namáhané v tahu „240/240, 210/210 Vybavení: - Počet baterií v balení – 2ks min. 5.0Ah - Nabíječka |  |  |  |
| - Akumulátorové hydraulické nůžky do ø 45 mm2 | - Akumulátorové hydraulické nůžky do ø 45 mm + sada nožů pro řezání hliníkových vodičů vyztužených ocelí (ACSR do ø 25 mm), ocelových vodičů (do ø 15 mm), jemných vláknových kabelů, nerezových lan (do ø 10 mm), CU lan (do ø 15 mm), trolejový drát o ø 15 mm a standardních měděných a hliníkových kabelů Vybavení : - Počet baterií v balení – 2ks min. 5.0Ah - Nabíječka |  |  |  |

*doplní dodavatel

Doplňující informace:

Akumulátory a nabíječky u zařízení pod číslem 2), 3) a 4) musí být vzájemně kompatibilní.

Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení jak na ovládání, tak na provádění běžné údržby.