## Patch panely 03_01
Osazení datového děleného rozvaděče "R-DTR-03_01"
zapojení patch panelů v datovém rozvaděči
"S.01a" | Rozvaděč s panelem - označení zásuvek SK1
pořadí v PP | 01.01 | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 | 01.13 | 01.14 | 01.15 | 01.16 | 01.17 | 01.18 | 01.19 | 01.20 | 01.21 | 01.22 | 01.23 | 01.24
místnost | 0P18 | 0P18 | 0P15c | 0P15c | 0P01 | 0P01 | 0P01 | 0P01 | 0P02 | 0P02 | 0P07 | 0P07 | 0.08a | 0.08a | 1P10c | 1P10c | 1P08 | 1P08 | 1P06 | 1P06 | P2 | P2
pozice zás. | .1A | .1B | .2A | .2B | .3A | .4A | .5A | .6A | .7A | .7B | .8A | .8B | .9A | .9B | .10A | .11A | .12A | .12B | .13A | .13B | .14A | .14B
obsazenost
"S.02a" | Rozvaděč s panelem - označení zásuvek SK1 01.01: Rozvaděč s panelem - označení zásuvek SK1
pořadí v PP | 02.01 | 02.02 | 02.03 | 02.04 | 02.05 | 02.06 | 02.07 | 02.08 | 02.09 | 02.10 | 02.11 | 02.12 | 02.13 | 02.14 | 02.15 | 02.16 | 02.17 | 02.18 | 02.19 | 02.20 | 02.21 | 02.22 | 02.23 | 02.24
místnost | 1P05a | 1P05a | 1P04a | 1P04a | 1P04a | 1P04a | 1P04b | 1P04b | 1P04b | 1P04b |  |  | 1P01b | 1P01b | 1P01b | 1P01b | 1P01b | 1P01b
pozice zás. | .1A | .1B | .2A | .2B | .3A | .3B | .4A | .4B | .5A | .5B |  |  | .7A | .7B | .8A | .8B | .9A | .9B
obsazenost
"S.01b" | Rozvaděč s panelem - označení zásuvek SK1 02.01: Rozvaděč s panelem - označení zásuvek SK2
pořadí v PP | 01.01 | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 | 01.13 | 01.14 | 01.15 | 01.16 | 01.17 | 01.18 | 01.19 | 01.20 | 01.21 | 01.22 | 01.23 | 01.24
místnost | 0P15 | 0P15 | 0P18 | 0P18 | 0P21 | 0P22 |  | 1P04a | 1P04a | 1P04b | 1P04b | 1P01b | 1P01b | 1P01b | 1P01b | 1P01b | 1P01b
pozice zás. | .1A | .1B | .2A | .2B | .3A | .4A |  | .6A | .6B | .7A | .7B | .8A | .9A | .9B | .10A | .10B | .11A
obsazenost

## tabulka vedení 03_01 - S01a
Kabelová tabulka - vedení z rozvaděče "DTR-03_01
S.01a
odkud | kam
Patch panel | podlaží | místnost | popis | zásuvka | číslo kabelu | délka cca /m/ | kabel | pozn. budova/ŽST
01.01 | 1.PP. | 0P18 | v=0,8m | 03_01.01.SK1.0.18.1A | WD 01a01 0.18/1A | 40 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - komerce 2
01.02 | 1.PP. | 0P18 | v=0,8m | 03_01.01.SK1.0.18.1B | WD 01a02 0.18/1B | 40 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - komerce 2
01.03 | 1.PP. | 0P15c | v=0,8m | 03_01.01.SK1.0.15.2A | WD 01a03 0.15/2A | 20 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - rozvodna NN
01.04 | 1.PP. | 0P15c | v=0,8m | 03_01.01.SK1.0.15.2B | WD 01a04 0.15/2B | 20 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - rozvodna NN
01.05 | 1.PP. | 0P01 | v=2,2m | 03_01.01.SK1.0.01.3A | WD 01a05 0.01/3A | 30 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - 1.PP. hala WIFI
01.06 | 1.PP. | 0P01 | v=0,8m | 03_01.01.SK1.0.01.4A | WD 01a06 0.01/4A | 45 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - m. automat
01.07 | 1.PP. | 0P01 | v=2,2m | 03_01.01.SK1.0.01.5A | WD 01a07 0.01/5A | 40 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - 1.PP. hala WIFI
01.08 | 1.PP. | 0P01 | v=0,8m | 03_01.01.SK1.0.01.6A | WD 01a08 0.01/6A | 45 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - m. automat
01.09 | 1.PP. | 0P02 | v=0,8m | 03_01.01.SK1.0.02.7A | WD 01a09 0.02/7A | 35 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - komerce 1
01.10 | 1.PP. | 0P02 | v=0,8m | 03_01.01.SK1.0.02.7B | WD 01a10 0.02/7B | 35 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - komerce 1
01.11 | 1.PP. | 0P07 | v=0,8m | 03_01.01.SK1.0.07.8A | WD 01a11 0.07/8A | 35 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - komerce 2
01.12 | 1.PP. | 0P07 | v=0,8m | 03_01.01.SK1.0.07.8B | WD 01a12 0.07/8B | 35 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - komerce 2
01.13 | 1.PP. | 0P08a | v=0,8m | 03_01.01.SK1.0.08.9A | WD 01a13 0.08/9A | 50 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - vytápění
01.14 | 1.PP. | 0P08a | v=0,8m | 03_01.01.SK1.0.08.9B | WD 01a14 0.08/9B | 50 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - vytápění
01.15 | 1.NP. | 1P10c | v=1,5 m | 03_01.01.SK1.1.10.10A | WD 01a15 1.10/10A | 35 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - reklam. P. - hala
01.16 | 1.NP. | 1P10c | v=1,5 m | 03_01.01.SK1.1.10.11A | WD 01a16 1.10/11A | 35 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - reklam. P. - hala
01.17 | 1.NP. | 1P08 | v=0,8m | 03_01.01.SK1.1.08.12A | WD 01a17 1.08/12A | 25 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - komerce 3
01.18 | 1.NP. | 1P08 | v=0,8m | 03_01.01.SK1.1.08.12B | WD 01a18 1.08/12B | 25 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - komerce 3
01.19 | 1.NP. | 1P06 | v=0,8m | 03_01.01.SK1.1.06.13A | WD 01a19 1.06/13A | 45 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - odpady - výtah
01.20 | 1.NP. | 1P06 | v=0,8m | 03_01.01.SK1.1.06.13B | WD 01a20 1.06/13B | 45 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - odpady - výtah
01.21 | PŮDA | P2 | v=0,8m | 03_01.01.SK1.P2.14A | WD 01a21 1.06/14A | 50 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - půda
01.22 | PŮDA | P2 | v=0,8m | 03_01.01.SK1.P2.14B | WD 01a22 1.06/14B | 50 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - půda
01.23 |  |  | REZERVA
01.24 |  |  | REZERVA
CELKEM kabelová vedení /m/ | [5 empty] | 830 | UTP 4x2x0,5 Cat.6
Legenda označení:
Rozvaděč označení: |  | 03_01
Rozvody budova: |  | SK1
Rozvody ŽST: |  | SK2
Patch panel |  | S.01a | pro SK1
Patch panel |  | S.01b | pro SK2
Zásuvka: | 03_01.01.SK1.0.18.1A
03_01 | číslo rozvaděče
01. | číslo patch panelu
SK1 | ozvačení vývodu - budova
0.18 | číslo místnosti umístění zásuvky
1A | označení pozice zásuvky - 1 zásuvka č.1 a pozice A
Kabel: | WD 01a01 0.18/1A
WD | označení kabelu
01a01 | napojení v Patch panelu "01a", vývod z "01"
0.18 | číslo místnosti ukončení
/1A | číslo zásuvky - ukončení

## tabulka vedení 03_01 - S02a
Kabelová tabulka - vedení z rozvaděče "DTR-03_01
S.02a.
odkud | kam
Patch panel | podlaží | místnost | popis | zásuvka | číslo kabelu | délka cca /m/ | kabel | pozn. budova/ŽST
02.01 | 1.NP. | 1P05a | v=0,8m | 03_01.02.SK1.1.05.1A | WD 02a01 1.05/1A | 15 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - výdej j. - den.m.
02.02 | 1.NP. | 1P05a | v=0,8m | 03_01.02.SK1.1.05.1B | WD 02a02 1.05/1B | 15 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - výdej j. - den.m.
02.03 | 1.NP. | 1P04a | v=0,6m | 03_01.02.SK1.1.04.2A | WD 02a03 1.04/2A | 20 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - výdej j. pokladna 1
02.04 | 1.NP. | 1P04a | v=0,6m | 03_01.02.SK1.1.04.2B | WD 02a04 1.04/2B | 20 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - výdej j. pokladna 1
02.05 | 1.NP. | 1P04a | v=0,6m | 03_01.02.SK1.1.04.3A | WD 02a05 1.04/3A | 20 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - výdej j. pokladna 1
02.06 | 1.NP. | 1P04a | v=0,6m | 03_01.02.SK1.1.04.3B | WD 02a06 1.04/3B | 20 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - výdej j. pokladna 1
02.07 | 1.NP. | 1P04b | v=0,6m | 03_01.02.SK1.1.04.4A | WD 02a07 1.04/4A | 25 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - výdej j. pokladna 2
02.08 | 1.NP. | 1P04b | v=0,6m | 03_01.02.SK1.1.04.4B | WD 02a07 1.04/4B | 25 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - výdej j. pokladna 2
02.09 | 1.NP. | 1P04b | v=0,6m | 03_01.02.SK1.1.04.5A | WD 02a09 1.04/5A | 25 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - výdej j. pokladna 2
02.10 | 1.NP. | 1P04b | v=0,6m | 03_01.02.SK1.1.04.5B | WD 02a10 1.04/5B | 25 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - výdej j. pokladna 2
02.11 |  |  | REZERVA
02.12 |  |  | REZERVA
02.13 | 1.NP. | 1P01b | v=2,2m | 03_01.02.SK1.1.01.7A | WD 02a13 1.01/7A | 40 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - hala WiFi
02.14 | 1.NP. | 1P01b | v=2,2m | 03_01.02.SK1.1.01.7B | WD 02a14 1.01/7B | 40 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - hala WiFi
02.15 | 1.NP. | 1P01b | v=2,2m | 03_01.02.SK1.1.01.8A | WD 02a15 1.01/8A | 40 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - hala WiFi
02.16 | 1.NP. | 1P01b | v=2,2m | 03_01.02.SK1.1.01.8B | WD 02a16 1.01/8B | 40 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - hala WiFi
02.17 | 1.NP. | 1P01b | v=0,6m | 03_01.02.SK1.1.01.9A | WD 02a17 1.01/9A | 35 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - hala bankomat
02.18 | 1.NP. | 1P01b | v=0,6m | 03_01.02.SK1.1.01.9B | WD 02a18 1.01/9B | 35 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | SK1 - hala bankomat
02.19 |  |  | REZERVA
02.20 |  |  | REZERVA
02.21 |  |  | REZERVA
02.22 |  |  | REZERVA
02.23 |  |  | REZERVA
02.24 |  |  | REZERVA
CELKEM kabelová vedení /m/ | [5 empty] | 440 | UTP 4x2x0,5 Cat.6
Legenda označení:
Rozvaděč označení: |  | 03_01
Rozvody budova: |  | SK1
Rozvody ŽST: |  | SK2
Patch panel |  | S.02a | pro SK1
Patch panel |  | S.01b | pro SK2
Zásuvka: | 03_01.02.SK1.1.05.1A
03_01 | číslo rozvaděče
02. | číslo patch panelu
SK1 | ozvačení vývodu - budova
1.05 | číslo místnosti umístění zásuvky
1A | označení pozice zásuvky - 1 zásuvka č.1 a pozice A
Kabel: | WD 0201a 1.05/1A
WD | označení kabelu
02a01 | napojení v Patch panelu "02a", vývod z "01"
1.05 | číslo místnosti ukončení
/1A | číslo zásuvky - ukončení

## tabulka vedení 03_01 - S01b
Kabelová tabulka - vedení z rozvaděče "DTR-03_01
S.01b.
odkud | kam
Patch panel | podlaží | místnost | popis | zásuvka | číslo kabelu | délka cca /m/ | kabel | pozn. budova/ŽST
01.01 | 1.PP. | 0P15 | v=0,8m | 03_01.01.SK2.0.15.1A | WD 01b01 0.15/1A | 25 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | ŽST- SK2 - rozvodna NN
01.02 | 1.PP. | 0P15 | v=0,8m | 03_01.01.SK2.0.15.1B | WD 01b02 0.15/1B | 25 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | ŽST- SK2 - rozvodna NN
01.03 | 1.PP. | 0P18 | v=0,8m | 03_01.01.SK2.0.18.2A | WD 01b03 0.18/2A | 40 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | ŽST- SK2 - komerce 2
01.04 | 1.PP. | 0P18 | v=0,8m | 03_01.01.SK2.0.18.2B | WD 01b04 0.18/2B | 40 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | ŽST- SK2 - komerce 2
01.05 | 1.PP. | 0P21 | v=2,2m | 03_01.01.SK2.0.21.3A | WD 01b05 0.21/3A | 35 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | ŽST- SK2 - nástupiště OHM
01.06 | 1.PP. | 0P22 | v=2,2m | 03_01.01.SK2.0.22.4A | WD 01b06 0.22/4A | 55 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | ŽST- SK2 - nástupiště OHM
01.07 |  |  | REZERVA
01.08 | 1.NP. | 1P04a | v=0,8m | 03_01.01.SK2.1.04.6A | WD 01b08 1.04/6A | 15 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | ŽST- SK2 - výdej j. pokladna 1
01.09 | 1.NP. | 1P04a | v=0,8m | 03_01.01.SK2.1.04.6B | WD 01b09 1.04/6B | 15 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | ŽST- SK2 - výdej j. pokladna 1
01.10 | 1.NP. | 1P04b | v=0,8m | 03_01.01.SK2.1.04.7A | WD 01b10 1.04/7A | 20 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | ŽST- SK2 - výdej j. pokladna 2
01.11 | 1.NP. | 1P04b | v=0,8m | 03_01.01.SK2.1.04.7B | WD 01b11 1.01/7B | 20 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | ŽST- SK2 - výdej j. pokladna 2
01.12 | 1.NP. | 1P01b | v=2,2m | 03_01.01.SK2.1.01.8A | WD 01b12 1.01/8A | 40 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | ŽST- SK2 - vstup do haly OHM
01.13 | 1.NP. | 1P01b | v=0,8m | 03_01.01.SK2.1.01.9A | WD 01b13 1.01/9A | 50 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | ŽST- SK2 -hala - jizden. automat 1
01.14 | 1.NP. | 1P01b | v=0,8m | 03_01.01.SK2.1.01.9B | WD 01b14 1.01/9B | 50 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | ŽST- SK2 -hala - jizden. automat 1
01.15 | 1.NP. | 1P01b | v=0,8m | 03_01.01.SK2.1.01.10A | WD 01b15 1.01/10A | 50 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | ŽST- SK2 -hala - jizden. automat 2
01.16 | 1.NP. | 1P01b | v=0,8m | 03_01.01.SK2.1.01.10B | WD 01b16 1.01/10B | 50 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | ŽST- SK2 -hala - jizden. automat 2
01.17 | 1.NP. | 1P01b | v=2,2m | 03_01.01.SK2.1.01.11A | WD 01b17 1.01/11A | 50 | UTP 4x2x0,5 Cat.6 | ŽST- SK2 - hala OHM
01.18 |  |  | REZERVA
01.19 |  |  | REZERVA
01.20 |  |  | REZERVA
01.21 |  |  | REZERVA
01.22 |  |  | REZERVA
01.23 |  |  | REZERVA
01.24 |  |  | REZERVA
CELKEM kabelová vedení /m/ | [5 empty] | 580 | UTP 4x2x0,5 Cat.6
Legenda označení:
Rozvaděč označení: |  | 03_01
Rozvody budova: |  | SK1
Rozvody ŽST: |  | SK2
Patch panel |  | S.02a | pro SK1
Patch panel |  | S.01b | pro SK2
Zásuvka: | 03_01.02.SK1.1.05.1A
03_01 | číslo rozvaděče
02. | číslo patch panelu
SK1 | ozvačení vývodu - budova
1.05 | číslo místnosti umístění zásuvky
1A | označení pozice zásuvky - 1 zásuvka č.1 a pozice A
Kabel: | WD 01b01 0.01/1A
WD | označení kabelu
01ba01 | napojení v Patch panelu "01b", vývod z "01"
1.01 | číslo místnosti ukončení
/1A | číslo zásuvky - ukončení

## osazení rozvaděče
Osazení datového děleného rozvaděče "R-DTR-03_01"
DVOUBOX - 22U + 22U (2105x600x600 mm)
1U | ventilační jednotka do rozvaděče | 1
2U | vyvazovací panel kovový | 2
3
1U | 01a - patch panel - 24xRJ45/u | 4
2U | vyvazovací panel kovový | 5
6
1U | 02a - patch panel - 24xRJ45/u | 7
2U | vyvazovací panel kovový | 8
9
10
| volný prostor | 11
| rezerva pro další rozvody | 12
13
14
2U | optická vana 24xSC/SC- pečkord v rámu | 15
| optického panelu SC 12p + optické převodníky | 16
2U | vyvazovací panel kovový | 17
18
2U | napájecí lišta - 5x230V AC | 19
20
2U | volný prostor | 21
22
1
2U | vyvazovací panel kovový | 2
3
1U | 01b - patch panel - 24xRJ45/u | 4
2U | vyvazovací panel kovový | 5
6
1U | 1x propojovací panel telefonní Cat. 6A | 7
stíněný 8 portový 0,5U, 10", černý, RJ45
2U | vyvazovací panel kovový | 8
9
5U | volný prostor | 10
11
| rezerva pro další rozvody | 12
13
14
2U | optická vana 24xSC/SC- pečkord v rámu | 15
| optického panelu SC 12p + optické převodníky | 16
2U | vyvazovací panel kovový | 17
18
2U | napájecí lišta - 5x230V AC | 19
20
2U | volný prostor | 21
22
osazení prvků včetně propojovacích kabelů
Z telefonního panelu jsou napojené pevné tel. Linky pro pokladny - TEL-1 a TEL-2.
1850