|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 5737/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 27. května 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 15

„**Modernizace ŽST Jihlava město**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 274:**

SO 31-15-01\_A

V soupisu prací se nachází položka č. 69 (dveře dvoukřídlé ocelové vchodové 1750x2480mm) a položka č.70 (dveře dvoukřídlé ocelové vchodové 2400x2100mm), v tabulce vnější výplň otvorů se dveře nenachází, stejně tak ani specifikace dveří.

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace těchto dveří.

**Odpověď:**

**Při exportu mezi SW došlo k chybě.**

**Položka 69 nahrazena položkou 429: dveře ocelové vnitřní s průzorem 2křídlé plné 1200x2100mm vč. zárubně a kování s PO EW15DP3, aktivní křídlo š. 900mm (D/29, D/34, D/35)**

**Položka 70 nahrazena položkou 430: dveře ocelové vnitřní s průzorem 2křídlé 1200x2100mm vč. zárubně a kování s PO EW15DP3, aktivní křídlo š. 900mm (D/44)**

**Dále upraveno:**

**Položka 75 změna množství pův. 4ks, nyní 3ks**

**Položka 76 změna množství pův. 2ks, nyní 1ks**

**Položka 78 zrušena**

**Položka 147 změna množství pův. 40ks, nyní 38ks**

**Dotaz č. 275:**

SO 31-15-01\_A

Domníváme se, že v soupisu prací chybí položka ocelové dveře plné požární (dvoukřídlé) 1200x2100mm – 3ks. Viz. položky č. D.29, D.34, D.35

Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

**Viz. dotaz č. 274. Jedná se o položku 70.**

**Dotaz č. 276:**

SO 31-15-01   
D.2.2.1.2 stavební a konstrukční část

Domníváme se, že v soupisu prací chybí položka na výtah.   
Zmínka o výtahu je v technické zprávě a v PD.  
  
Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

**Při exportu mezi SW došlo k chybě převodu. Jedná se o položku 388. Upraveno.**

**Dotaz č. 277:**

SO 31-15-01   
D.2.2.1.2 stavební a konstrukční část

V tabulce ostatních výrobků je položka č. OV/114 indukční smyčka, která se nenachází v soupisu prací. V soupisu prací je pod položkou č. OV/114 montážní blok pro kotvení.   
  
Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

**Při exportu mezi SW došlo k chybě převodu. Položka 298 je indukční smyčka. Upraveno.**

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Přílohy:**

XDC\_Jihlava\_mesto\_zm15\_20240527.xml

XLS\_Jihlava\_mesto\_zm15\_20240527.xlsx

V Olomouci dne 27. 5. 2024

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace