Název akce: **„Nákup plničky klimatizací pro OŘ PHA 2024“**

**Plnička klimatizace: 2 ks**

* Chladivo R134a
* Tiskárna servisních údajů
* Interní zásobník: min. 16kg
* Automatická recyklace chladiva
* Min. norma SEA J 2099, SEA J 2788 – dokumentace

výrobce

* Funkce LOW EMISSION (nízko emisní)
* Integrované plnění chladiva a správa recyklace
* Personální databáze
* Nádoba na použitý olej: min. 500 ml
* USB rozhraní
* Systém skladování a plnění nového oleje a UV-přísady bez přístupu

vlhkosti a to v kartuších

* Otočný a výklopný panel s manometry
* Hadice pro R134a
* Hadice s rychlospojkami: min. 5m
* Kontrolní přehledná trubice s filtrem a uzavíracími kohouty
* Rychlospojka vysokotlaká s ventilem QC-HM
* Rychlospojka nízkotlaká s ventilem

Součástí dodávky bude i doprava do místa plnění uvedená v kupní smlouvě a zákonné proškolení 6 pracovníků, včetně certifikátů pro nakládání s F-plyny.