|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 5848/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 28. května 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 16

„**Modernizace ŽST Jihlava město**“


ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 278:**

Ve zveřejněných podkladech se nám nikde nepodařilo najít samostatné stanovisko KHS týkající se

demolice objektů. Našli jsme pouze stanovisko v příloze, které se ale týká jen nové výstavby a k demolicím

je tam uvedeno pouze:



Z chybějícího stanoviska KHS bychom se rádi, mimo jiné, seznámili se stanovenými podmínkami pro likvidaci

azbestu, který se dle TZ vyskytuje na Výpravní budově.

Žádáme zadavatele o prověření, případně doplnění do ZD.

**Odpověď:**

**Demolice objektů byla řešena samostatným řízením. V stanovisku KHS je možné najít požadované podmínky. Stanovisko, jako i další doklady včetně rozhodnutí DÚ o povolení demolice, PZ a STZ jsou přiloženy k odpovědi na tento dotaz.**

**Dotaz č. 279:**

**SO 31-01-01 ŽST Jihlava město, trakční vedení**

Prosíme zadavatele o kontrolu množství položky č.76, pružinového napínacího zařízení, které je uvedeno

ve výkazu výměr v počtu 8 ks ale v tabulce kotvení jsou uvedeny pouze 4 ks.

Žádáme zadavatele o prověření a dání do souladu.

**Odpověď:**

**Aktuální tabulka kotvení obsahuje 8 ks pružinového napínacího zařízení.**

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

Demolice (složka souborů)

D.2.3.1.1.6 Tabulky kotvení.pdf

V Olomouci dne 28. 5. 2024

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace