TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název veřejné zakázky:

Oprava stavědla Kompas v žst. Olomouc hl. n.

Předmět veřejné zakázky:

Účelem veřejné zakázky jsou opravné práce spádovištního stavědla v žst. Olomouc – hlavní nádraží. Opravné práce zahrnují opravu dispozic kanceláří, podlah, podhledů, výplní otvorů, vnitřních rozvodů vody a kanalizace a opravu silnoproudých a slaboproudých rozvodů.

Místo plnění veřejné zakázky:

Kraj: 			Olomoucký

Obec: 			Olomouc

Katastrální území:	Hodolany

Číslo parcely: 		st. 2269

Popis předmětu veřejné zakázky:

Opravy jsou v soupisu prací členěny na stavební objekty:

SO01  Stavební část

Opravné práce této části zahrnují opravu dispozic kanceláří, podlah, podhledů, výplní otvorů, vnitřních rozvodů vody a kanalizace. Opravena bude také stávající nákladová rampa na východní straně budovy.

SO02  Část elektro

Část elektro zahrnuje opravu silnoproudých světelných a zásuvkových rozvodů, opravu hromosvodu a uzemnění a opravu slaboproudých rozvodů.

SO03  Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady zohledňují náročnost opravných prací za provozu zařízení investora.

Podrobněji jsou opravné práce popsány v přiložené projektové dokumentaci a v soupisu prací.

Součástí opravných prací bude úklid staveniště, stavební odpad vzniklý opravnými pracemi bude likvidován dle platné legislativy.

Kontaktní údaje pro podrobnější technické informace:

Ing. Karel Turek, tel.: +420 724 644 234