|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 6278/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 3/3 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 5. června 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 19

„**Modernizace ŽST Jihlava město**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 287:**

U objektu "Technologické budovy" je ve VV uvedena hydroizolační fólie tl. 1,5mm, ale dle skladby R01 je tl. 2mm.



Žádáme zadavatele o soulad dokumentů.


**Odpověď:**

**Správně je tl. 1,5mm. V tabulce je nastaveno automatické zaokrouhlování na celé číslo. Upravujeme tabulku skladeb.**

**Dotaz č. 288:**

U objektu "Výpravní budova" je ve statice, která byla dle vysvětlení č.17 - dotaz č.282 doplněna s upřesněním, že se její správná verze nacházela v DUPS, schodiště prováděno monoliticky.

Ve VV ale nemůžeme najít patřičné položky například bednění a odbednění monolitického schodiště a další potřebné pro realizaci. Ve VV se schodiště tváří jako montované z prefa dílců.



Žádáme zadavatele o upřesnění/doplnění.

**Odpověď:**




**Upraven soupis prací.**

**Položky 64, 65, 86, 87 rušeny a nahrazeny položkami 435-438.**

**Dotaz č. 289:**

U objektu "Výpravní budova" částečně zodpovězený dotaz ve vysvětlení č.12 - dotaz č. 222, kde je určená pozice PZD panelů z položky VV č.51 a 85. Panely jsou dle VV rozměru 1490x340x70mm.

Dle PD jsou panely o rozměru 890x290x65mm. Nesouhlasí ani počet. Dle PD to vypadá na 10ks.



Žádáme zadavatele o prověření, úpravu a soulad dokumentů.

**Odpověď:**

**Položka 51 upravena. Počet kusů 10.**

**Položka 85 zrušena a nahrazena položkou 439.**

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Přílohy:**

D2.2.1.3.A.012\_tbsk\_PDPS\_01.pdf

XDC\_Jihlava\_mesto\_zm17\_20240605.xml

XLS\_Jihlava\_mesto\_zm17\_20240605.xlsx

V Olomouci dne 5. 6. 2024

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace