## Rozpis ceny dodávky
Příloha č.2 Dílu 3 Zadávací dokumentace - Rozpis ceny dodávky
P.č. | Typové označení | NÁZEV POLOŽKY | MJ | celkem MJ | Kč bez DPH/MJ | CELKEM Kč bez DPH
Ostrava-Bartovice - místnost 0P27, RZZ (GPS: 49.778645484N, 18.339926185E)
1 |  | Technické poradenství a zpracování řešení včetně schematického zákresu (4 paré + otevřená verze v dwg formátu) | ks | 1 |  | 0
2 |  | Dodávka klimatizační jednotky s maximálním chladícím výkonem nejméně 6,0 - 8,0kW, vč. kabelového ovladače s integrovaným týdenním programátorem provozu, dle Technické zprávy | ks | 2 |  | 0
3 |  | Příslušenství klimatizační jednotky - kovový stojan nástěnný, spojovací materiál, koryta-plastové žlaby pro přívodní kabely, potrubí Cu pro odvod kondenzátu, čerpadlo kondenzátu, potrubí Cu a elektromateriál-jistič, kabeláž, zemnění apod. | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Montáž včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
5 |  | Náklady na montáž a demontáž lešení | kpl. | 1 |  | 0
6 |  | Dopravní náklady | ks | 1 |  | 0
7 |  | Výchozí revizní zpráva elektro (s oprávněním Drážního úřadu) | ks | 2 |  | 0
8 |  | Dokončovací práce, kompletační činnost | kpl. | 1 |  | 0
|  | Celkem za objekt |  |  |  | 0
Albrechtice u Českého Těšína - TNS, místnost č.103, zdroje a akumulátorové baterie (GPS: 49.7933372N, 18.5175906E)
9 |  | Technické poradenství a zpracování řešení včetně schematického zákresu (4 paré + otevřená verze v dwg formátu) | ks | 1 |  | 0
10 |  | Dodávka klimatizační jednotky s maximálním chladícím výkonem nejméně 6,0 - 8,0kW, vč. kabelového ovladače s integrovaným týdenním programátorem provozu, dle Technické zprávy | ks | 1 |  | 0
11 |  | Příslušenství klimatizační jednotky - kovový stojan nástěnný, spojovací materiál, koryta-plastové žlaby pro přívodní kabely, potrubí Cu pro odvod kondenzátu, čerpadlo kondenzátu, potrubí Cu a elektromateriál-jistič, kabeláž, zemnění apod. | kpl | 1 |  | 0
12 |  | Montáž včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
13 |  | Náklady na montáž a demontáž lešení | kpl. | 1 |  | 0
14 |  | Dopravní náklady | ks | 1 |  | 0
15 |  | Výchozí revizní zpráva elektro (s oprávněním Drážního úřadu) | ks | 1 |  | 0
16 |  | Dokončovací práce, kompletační činnost | kpl. | 1 |  | 0
|  | Celkem za objekt |  |  |  | 0
Návsí - TNS, technologická místnost staniční baterie (GPS: 49.5961433333333000N, 18.7471516666667000E)
17 |  | Technické poradenství a zpracování řešení včetně schematického zákresu (4 paré + otevřená verze v dwg formátu) | ks | 1 |  | 0
18 |  | Dodávka klimatizační jednotky s maximálním chladícím výkonem nejméně 6,0 - 8,0kW, vč. kabelového ovladače s integrovaným týdenním programátorem provozu, dle Technické zprávy | ks | 1 |  | 0
19 |  | Příslušenství klimatizační jednotky - kovový stojan nástěnný, spojovací materiál, koryta-plastové žlaby pro přívodní kabely, potrubí Cu pro odvod kondenzátu, čerpadlo kondenzátu, potrubí Cu a elektromateriál-jistič, kabeláž, zemnění apod. | kpl | 1 |  | 0
20 |  | Montáž včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
21 |  | Dopravní náklady | ks | 1 |  | 0
22 |  | Výchozí revizní zpráva elektro (s oprávněním Drážního úřadu) | ks | 1 |  | 0
23 |  | Dokončovací práce, kompletační činnost | kpl. | 1 |  | 0
|  | Celkem za objekt |  |  |  | 0
Ostrava hl.n. - řídící stavědlo, techn.místnost 1.07, baterie (GPS: 49.8483591666667000N, 18.2597150000000000E)
24 |  | Technické poradenství a zpracování řešení včetně schematického zákresu (4 paré + otevřená verze v dwg formátu) | ks | 1 |  | 0
25 |  | Dodávka klimatizační jednotky s maximálním chladícím výkonem nejméně nejméně 6,5 - 8,0kW, vč. kabelového ovladače s integrovaným týdenním programátorem provozu, dle Technické zprávy | ks | 1 |  | 0
26 |  | Příslušenství klimatizační jednotky - kovový stojan nástěnný, spojovací materiál, koryta-plastové žlaby pro přívodní kabely, potrubí Cu pro odvod kondenzátu, čerpadlo kondenzátu, potrubí Cu a elektromateriál-jistič, kabeláž, zemnění apod. | kpl | 1 |  | 0
27 |  | Montáž včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
28 |  | Náklady na montáž a demontáž lešení | kpl. | 1 |  | 0
29 |  | Dopravní náklady | ks | 1 |  | 0
30 |  | Výchozí revizní zpráva elektro (s oprávněním Drážního úřadu) | ks | 1 |  | 0
31 |  | Dokončovací práce, kompletační činnost | kpl. | 1 |  | 0
|  | Celkem za objekt |  |  |  | 0
Staré Město u Uherského Hradiště -místnost 0P01, RZZ - rozvodna NN (GPS: 49.0755147N, 17.4224267E)
32 |  | Technické poradenství a zpracování řešení včetně schematického zákresu (4 paré + otevřená verze v dwg formátu) | ks | 1 |  | 0
33 |  | Dodávka klimatizační jednotky s maximálním chladícím výkonem nejméně 7,0 -9,0kW, vč. kabelového ovladače s integrovaným týdenním programátorem provozu, dle Technické zprávy | ks | 1 |  | 0
34 |  | Příslušenství klimatizační jednotky - kovový stojan nástěnný, spojovací materiál, koryta-plastové žlaby pro přívodní kabely, potrubí Cu pro odvod kondenzátu, čerpadlo kondenzátu, potrubí Cu a elektromateriál-jistič, kabeláž, zemnění apod. | kpl | 1 |  | 0
35 |  | Montáž včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
36 |  | Náklady na montáž a demontáž lešení | kpl. | 1 |  | 0
37 |  | Dopravní náklady | ks | 1 |  | 0
38 |  | Výchozí revizní zpráva elektro (s oprávněním Drážního úřadu) | ks | 1 |  | 0
39 |  | Dokončovací práce, kompletační činnost | kpl. | 1 |  | 0
|  | Celkem za objekt |  |  |  | 0
Vrbátky - VB, technologická místnost č.4 SZT (GPS: 49.5018792N, 17.1976678E)
40 |  | Technické poradenství a zpracování řešení včetně schematického zákresu (4 paré + otevřená verze v dwg formátu) | ks | 1 |  | 0
41 |  | Dodávka klimatizační jednotky s maximálním chladícím výkonem nejméně 6,0 - 8,0kW, vč. kabelového ovladače s integrovaným týdenním programátorem provozu, dle Technické zprávy | ks | 1 |  | 0
42 |  | Příslušenství klimatizační jednotky - kovový stojan nástěnný, spojovací materiál, koryta-plastové žlaby pro přívodní kabely, potrubí Cu pro odvod kondenzátu, čerpadlo kondenzátu, potrubí Cu a elektromateriál-jistič, kabeláž, zemnění apod. | kpl | 1 |  | 0
43 |  | Montáž včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
44 |  | Náklady na montáž a demontáž lešení | kpl. | 1 |  | 0
45 |  | Dopravní náklady | ks | 1 |  | 0
46 |  | Výchozí revizní zpráva elektro (s oprávněním Drážního úřadu) | ks | 1 |  | 0
47 |  | Dokončovací práce, kompletační činnost | kpl. | 1 |  | 0
|  | Celkem za objekt |  |  |  | 0
CELKOVÝ SOUČET | [5 empty] | 0
POKYNY K VYPLNĚNÍ
Takto podbarvená pole k doplnění účastníkem výběrového řízení
Celková cena bude současně účastníkem vepsána do čl. 3.1 Smlouvy o dílo (Dílu 2 Zadávací dokumentace) a musí odpovídat ceně dle této přílohy. Celková cena je současně hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky ve smyslu čl. 17 Výzvy k podání nabídky.