## Rozpis ceny dodávky
Příloha č.2 Dílu 3 Zadávací dokumentace - Rozpis ceny dodávky
P.č. | Typové označení | NÁZEV POLOŽKY | MJ | celkem MJ | Kč bez DPH/MJ | CELKEM Kč bez DPH
Krnov hl.n. - VB, doprava-technologická místnost (GPS: 50.088770874N, 17.683747141E)
48 |  | Technické poradenství a zpracování řešení včetně schematického zákresu (4 paré + otevřená verze v dwg formátu) | ks | 1 |  | 0
49 |  | Dodávka klimatizační jednotky s maximálním chladícím výkonem nejméně 5,0 - 6,0kW, vč. kabelového ovladače s integrovaným týdenním programátorem provozu, dle Technické zprávy | ks | 1 |  | 0
50 |  | Příslušenství klimatizační jednotky - kovový stojan nástěnný, spojovací materiál, koryta-plastové žlaby pro přívodní kabely, potrubí Cu pro odvod kondenzátu, čerpadlo kondenzátu, potrubí Cu a elektromateriál-jistič, kabeláž, zemnění apod. | kpl | 1 |  | 0
51 |  | Montáž včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
52 |  | Dopravní náklady | ks | 1 |  | 0
53 |  | Výchozí revizní zpráva elektro (s oprávněním Drážního úřadu) | ks | 1 |  | 0
54 |  | Dokončovací práce, kompletační činnost | kpl. | 1 |  | 0
|  | Celkem za objekt |  |  |  | 0
Valašské Meziříčí - doprava-releový sál (GPS: 49.4715606N, 17.9594153E)
55 |  | Technické poradenství a zpracování řešení včetně schematického zákresu (4 paré + otevřená verze v dwg formátu) | ks | 1 |  | 0
56 |  | Dodávka klimatizační jednotky s maximálním chladícím výkonem nejméně 5,0 - 6,0kW, vč. kabelového ovladače s integrovaným týdenním programátorem provozu, dle Technické zprávy | ks | 1 |  | 0
57 |  | Příslušenství klimatizační jednotky - kovový stojan nástěnný, spojovací materiál, koryta-plastové žlaby pro přívodní kabely, potrubí Cu pro odvod kondenzátu, čerpadlo kondenzátu, potrubí Cu a elektromateriál-jistič, kabeláž, zemnění apod. | kpl | 1 |  | 0
58 |  | Montáž včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
59 |  | Náklady na montáž a demontáž lešení | kpl. | 1 |  | 0
60 |  | Dopravní náklady | ks | 1 |  | 0
61 |  | Výchozí revizní zpráva elektro (s oprávněním Drážního úřadu) | ks | 1 |  | 0
62 |  | Dokončovací práce, kompletační činnost | kpl. | 1 |  | 0
|  | Celkem za objekt |  |  |  | 0
Valašské Meziříčí -VB, doprava-RZZ (GPS: 49.4747678N, 17.9614836E)
63 |  | Technické poradenství a zpracování řešení včetně schematického zákresu (4 paré + otevřená verze v dwg formátu) | ks | 1 |  | 0
64 |  | Dodávka klimatizační jednotky s maximálním chladícím výkonem nejméně nejméně 6,5 - 8,0kW, vč. kabelového ovladače s integrovaným týdenním programátorem provozu, dle Technické zprávy | ks | 2 |  | 0
65 |  | Příslušenství klimatizační jednotky - kovový stojan nástěnný, spojovací materiál, koryta-plastové žlaby pro přívodní kabely, potrubí Cu pro odvod kondenzátu, čerpadlo kondenzátu, potrubí Cu a elektromateriál-jistič, kabeláž, zemnění apod. | kpl | 1 |  | 0
66 |  | Montáž včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
67 |  | Náklady na montáž a demontáž lešení | kpl. | 1 |  | 0
68 |  | Dopravní náklady | ks | 1 |  | 0
69 |  | Výchozí revizní zpráva elektro (s oprávněním Drážního úřadu) | ks | 2 |  | 0
70 |  | Dokončovací práce, kompletační činnost | kpl. | 1 |  | 0
|  | Celkem za objekt |  |  |  | 0
Olomouc-Bělidla - doprava - technologie, st10 (GPS: 49.6028881N, 17.2801917E )
71 |  | Technické poradenství a zpracování řešení včetně schematického zákresu (4 paré + otevřená verze v dwg formátu) | ks | 1 |  | 0
72 |  | Dodávka klimatizační jednotky s maximálním chladícím výkonem nejméně 3,5 - 4,0kW, vč. kabelového ovladače s integrovaným týdenním programátorem provozu, dle Technické zprávy | ks | 1 |  | 0
73 |  | Příslušenství klimatizační jednotky - kovový stojan nástěnný, spojovací materiál, koryta-plastové žlaby pro přívodní kabely, potrubí Cu pro odvod kondenzátu, čerpadlo kondenzátu, potrubí Cu a elektromateriál-jistič, kabeláž, zemnění apod. | kpl | 1 |  | 0
74 |  | Montáž včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
75 |  | Dopravní náklady | ks | 1 |  | 0
76 |  | Výchozí revizní zpráva elektro (s oprávněním Drážního úřadu) | ks | 1 |  | 0
77 |  | Dokončovací práce, kompletační činnost | kpl. | 1 |  | 0
|  | Celkem za objekt |  |  |  | 0
CELKOVÝ SOUČET | [5 empty] | 0
POKYNY K VYPLNĚNÍ
Takto podbarvená pole k doplnění účastníkem výběrového řízení
Celková cena bude současně účastníkem vepsána do čl. 3.1 Smlouvy o dílo (Dílu 2 Zadávací dokumentace) a musí odpovídat ceně dle této přílohy. Celková cena je současně hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky ve smyslu čl. 17 Výzvy k podání nabídky.