|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 7994/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 9/10 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 19. července 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

„**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem-Hradec Králové, 1.etapa ŽST Hradec Králové hl.n.**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 7:**

**SO 200-30-56 Hradec Králové podjezd Gočárova, Gočárova třída, ochrana zemního vedení VN ČEZ**

**SO 200-30-57 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská třída, úprava zemního vedení NN ČEZ**

**SO 200-30-58 Hradec Králové Podjezd Gočárova, Pražská třída Hradec Králové hl. n., úprava zemního vedení NN ČEZ**

Při kontrole poskytnuté dokumentace jsme nikde nenalezli projektovou dokumentaci k výše uvedeným objektům. Jsou k nim pouze rozpočty v rámci souboru soupis prací. Jsou tyto stavební objekty součástí stavby? V případě, že ano může zadavatel poskytnout k těm to SO projektovou dokumentaci?

**Odpověď:**

Soupisy prací SO 200-30-56, SO 200-30-57, SO 200-30-58 byly z dokumentace odstraněny, SO nebudou uchazeči oceňovány.

**Dotaz č. 8:**

**PS 21-01-21 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl.n., TZZ**

**PS 22-01-01.11 ŽST Hradec Králové hl.n., SZZ; část 01 – MPZZ**

**PS 22-01-11.02 ŽST Hradec Králové hl.n., SZZ; část 02 - provizorní úpravy SZZ**

**PS 22-01-12 ŽST Hradec Králové hl.n., vlečka 4268, úprava ZZ**

**PS 22-01-13.01 ŽST Hradec Králové hl.n., zařízení pro výhradní provoz ETCS; část 01 - definitivní SZZ**

**PS 23-01-21 Hradec Králové hl.n. - Předměřice nad Labem, TZZ**

**PS 24-01-21 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., TZZ**

**PS 25-01-11 Odb Plačice, úprava SZZ**

**PS 25-01-21 Hradec Králové hl.n. - Odb Plačice, TZZ**

**PS 26-01-21 Hradec Králové hl.n. - Všestary, TZZ**

V poskytnutém soupisu prací se nachází položky s názvem *HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ* ***TŘ. II*** *- BEZ DOPRAVY, HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ* ***TŘ. II*** *– DOPRAVA* a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II - BEZ DOPRAVY. Ty to položky mají určenou třídu těžitelnosti II. podle ČSN 73 31 33, což odpovídá třídě těžitelnosti dle ČSN 73 30 50 třídě 4.-5. Při ověření těchto tříd v rámci části dokumentace *P\_01\_01 Inženýrskogeologický průzkum* jsme nalezli rozpor v označení těchto položek v rámci PS. Neboť ze závěru Geotechnického průzkumu plyne, že v celé stanici je do hloubky cca 11m třída těžitelnosti stanovena **na TŘÍDU I. / 3.-4.**( ČSN 733133/ČSN 733050). Může zadavatel upravit názvy položek, tak aby odpovídali závěrům geotechnického průzkumu.

**Odpověď:**

Geotechnický průzkum byl zpracováván pouze bodově a pouze v rozsahu kolejových úprav, tedy mimo traťové úseky, do kterých je situována realizace kabelových tras. Zejména provizorní kabelové trasy pak jsou ve většině případů realizovány ve stávajícím stavu před zásahem dalších profesí. Projektant nemůže vyloučit (a s ohledem na úpravy stanice za posledních 100 let to považujeme na základě zkušeností z realizovaných staveb – např. Pardubice –, a z dostupných historických zákresů původních staveb, za velmi pravděpodobné), že se pod zemí nachází relikty původních dříve odstraňovaných konstrukcí, jejichž kolize s realizovanými kabelovými trasami bude znamenat potřebu nasazení speciálních mechanizačních prostředků k rozpojování (rozrývače, kladiva). Třída II. tak v řešení bude zachována. Na základě dopřesnění dotazu uchazeče s uvážením výše uvedeného lze diskutovat poměr mezi aplikací tříd I. a II., který byl pro nedostatek podkladů určen odhadem.

Bez úprav dokumentace.

**Dotaz č. 9:**

**PS 22-01-11.02 ŽST Hradec Králové hl.n., SZZ; část 02 - provizorní úpravy SZZ**

**PS 22-01-13.01 ŽST Hradec Králové hl.n., zařízení pro výhradní provoz ETCS; část 01 - definitivní SZZ**

**PS 22-01-13.03 ŽST Hradec Králové hl.n., zařízení pro výhradní provoz ETCS; část 03 - migrace na definitivní SZZ**

**PS 23-01-21 Hradec Králové hl.n. - Předměřice nad Labem, TZZ**

**PS 24-01-21 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., TZZ**

**PS 26-01-21 Hradec Králové hl.n. - Všestary, TZZ**

**PS 09-02-02 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava DK SŽ**

V poskytnutém soupisu prací se nachází položka č. 256 NEOCEŇOVAT - LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE, včetně dopravy o výměře 20,00T. Při bližší kontrole soupisu prací jsme však nenašli zdrojovou položku a ani i položky není popsán výpočet množství. Může zadavatel vysvětlit, jak byla stanovena výměra této položky a zda vlastně vůbec patří do tohoto PS, neboť kácení mají svůj vlastní SO pro celou stavbu. Dtto platí i pro PS 22-01-13.01 pol.č.150, pro PS 22-01-13.03 pol.č.68, pro PS 23-01-21 pol.č.128, pro PS 24-01-21 pol.č.82, pro PS 26-01-21 pol.č.115. pro PS 09-02-02 pol.č.113

**Odpověď:**

Výměra položky byla určena odhadem a obsahuje smýcení keřů a stromků bez potřeby povolení ke kácení mimolesní zeleně, které bude nutné zejména v okamžiku vlastní realizace kabelových tras mimo oblast kolejových úprav (dočištění nad rámec SO 00-92-01).

S ohledem na formulaci v Závěru SO 00-92-01, kde je uvedeno, že se SO týká také „vybíhajících“ kabelových tras (cca 20 km), potvrzujeme, že jde o duplicitní položku.

Primární kácení SO 00-92-01 v prostoru „vybíhajících“ kabelových tras musí být v takovém případě realizováno v koordinaci s realizací jednotlivých kabelových tras, tak, aby nebylo nutné dočištění náletu dorostlého v mezidobí, který byl předmětem položek v technologických PS. SO 00-92-01 tak nebude možné realizovat jednorázovým kácením, ale bude realizován průběžně po celou dobu stavby + v případě potřeby technologických profesí bude prostor realizované kabelové trasy dočištěn před její realizací.

Byly upraveny soupisy prací uvedených PS, položka byla v soupisech prací zrušena.

Byly upraveny výkazy výměr v PS 22-01-11.02, PS 22-01-13.01, PS 22-01-13.03, PS 23-01-21, PS 24-01-21, PS 26-01-21.

**Dotaz č. 10:**

**PS 22-02-11 ŽST Hradec Králové hl. n., místní kabelizace**

**PS 22-02-92 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava a doplnění GSM-R**

**PS 23-02-51 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, DOK a TK**

**PS 24-02-51 Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl. n., TOK a TK**

**SO 22-50-02 ŽST Hradec Králové hl. n., technologický objekt jižní zhlaví, přístupová komunikace**

**SO 22-50-03 ŽST Hradec Králové hl. n., jižní zhlaví západ, přístupová komunikace**

**SO 22-50-12 ŽST Hradec Králové hl. n., komunikace od podchodu Na Důchodě do ulice U Fotochemy**

V poskytnutém soupisu prací se nachází položky ODSTRANĚNÍ KŘOVIN a KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ. Může zadavatel prověřit, jestli tyto položky nejsou již dle dendrologického průzkumu zahrnuty v SO 00-92-01 Odstranění mimo lesní zeleně primární a nejedná se tak o dublování výměr? V případě, že se jedná o dublování může zadavatele odstranit i položku poplatků 02 01 03.

**Odpověď:**

Sdělovací zařízení: Výměra položky byla určena odhadem a obsahuje smýcení keřů a stromků bez potřeby povolení ke kácení mimolesní zeleně, které bude nutné zejména v okamžiku vlastní realizace kabelových tras mimo oblast kolejových úprav (dočištění nad rámec SO 00-92-01).

S ohledem na formulaci v Závěru SO 00-92-01, kde je uvedeno, že se SO týká také „vybíhajících“ kabelových tras (cca 20 km), potvrzujeme, že jde o duplicitní položku.

Primární kácení SO 00-92-01 v prostoru „vybíhajících“ kabelových tras musí být v takovém případě realizováno v koordinaci s realizací jednotlivých kabelových tras, tak, aby nebylo nutné dočištění náletu dorostlého v mezidobí, který byl předmětem položek v technologických PS. SO 00-92-01 tak nebude možné realizovat jednorázovým kácením, ale bude realizován průběžně po celou dobu stavby + v případě potřeby technologických profesí bude prostor realizované kabelové trasy dočištěn před její realizací.

Byly upraveny soupisy prací uvedených PS, položka byla v soupisech prací zrušena.

PS 22-02-92: Jedná se o výměry na smýcení keřů a stromků na ploše pro realizaci BTS. V tomto případě o duplicitu s SO 00-92-01 nejde. Bez úprav soupisu prací.

Komunikace: Položka s kódem 11120 byla odstraněna. Odstranění zeleně je vykázáno v „SO 00‑92-01 Odstranění mimolesní zeleně primární“.

**Dotaz č. 11:**

**Zásady organizace výstavby**

Ve výše uvedeném dokumentu ZOV jsou na stranách 152 až 175 schémata, u kterých nejsou dobře čitelné některé údaje (čísla kolejí, výhybek atd.). Žádáme zadavatele o provedení takových úprav, aby byla příloha čitelná. A dále na stranách 89 až 91 Situace ZOV, pro změnu chybí kompletní legenda použitých čar a šraf. Může i tuto legendu zadavatel doplnit?

**Odpověď:**

Schémata byla upravena do většího rozlišení, aktualizována příloha B\_03\_00\_ZOV.pdf. V situaci ZOV je legenda dostačující, jde o zobrazení poloh jednotlivých zařízení staveniště a přístupů k nim. Další informace najde uchazeč v legendě koordinační situace, která je použit jako podklad situace ZOV.

**Dotaz č. 12:**

**SO 90-90 Odpady**

Může zadavatel vysvětlit proč je vy výše uvedeném objektu v struktuře ještě jedna úroveň s názvem SO 90-90 Hradec Králové hl. n. - Všestary, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení v km 2,708? přepokládáme, že se jedná o překlep.

**Odpověď:**

Jednalo se písařskou chybu v názvu objektu SO 90-90 Odpady. Ve formuláři soupisu prací SO 90-90 bylo opraveno.

**Dotaz č. 13:**

**SO 98-98 Všeobecný objekt**

V poskytnutém soupisu prací je uvedena položka č.15 Činnost Supervizora o výměře 2.920,000 HOD. Opravdu má zhotovitel zajistit činnost supervizora? V ZTP je pouze uvedeno, že zhotovitel zajistí prostory a patřičné vybavení těchto prostor pro supervizora?

**Odpověď:**

Položka č. 15 byla zrušena.

Platí dokumenty VTP/RF/14/22, čl.2.3.1 a 3.1.2 a ZTP stavby čl. 4.1.1.

**Dotaz č. 14:**

**SO 98-98 Všeobecný objekt**

V poskytnutém soupisu prací se nachází položka č. 12 Korozní měření o výměře 200 KS. Pak dále je v rozpočtu uvedená položka č. 20 s názvem Korozní měření před, během a po ukončení stavby včetně vyhodnocení pro objekty NTS, TS, STS, EPZ. Může zadavatele vysvětlit jaký je rozdíl mezi těmito položkami? Neměli by být sloučeny do jedné a provedeno tak jedno korozní měření na konci stavby?

**Odpověď:**

Položka č. 20 v SO 98-98 byla zrušena.

Položka č. 12 v SO 98-98 byla navýšena o rušenou položku č. 20.

**Dotaz č.15:**

Týká se: **D.2.2.1SO 22-73-01.45, D.2.2.1SO 22-73-05.45**

Název Položky **Dokumentace skutečného provedení stavby**

Kód položky **013254000**

Prosíme o opravení Měrné jednotky „…”

**Odpověď:**

Položka byla ze soupisů prací odstraněna. Položku uchazeč oceňuje v SO 98-98 Všeobecný objekt.

**Dotaz č.16:**

Týká se: **D.2.2.1SO 22-73-01.45, D.2.2.1SO 22-73-05.45**

Název Položky **Doprava zaměstnanců**

Kód položky **081002000**

Prosíme o opravení Měrné jednotky „…”

**Odpověď:**

Položka byla ze soupisů prací odstraněna. Náklady uchazeč zahrne do ostatních položek jako VRN.

**Dotaz č.17:**

Týká se:

D.2.2.1SO 22-72-01.01

D.2.2.1SO 22-73-04.01

D.2.2.1SO 22-73-05.01

D.2.3.2SO 22-82-02.01

D.2.3.2SO 22-82-03.01

D.2.3.2SO 22-82-05.01

Název Položky **Geodetické práce**

Kód položky **012002000**

Prosíme o opravení Měrné jednotky „…”

**Odpověď:**

Položka byla ze soupisů prací odstraněna. Náklady uchazeč zahrne do ostatních položek jako VRN.

**Dotaz č.18:**

Týká se:

D.2.2.1SO 22-73-01.45

D.2.2.1SO 22-73-05.45

Název Položky **Kompletační a koordinační činnost**

Kód položky **045002000**

Prosíme o opravení Měrné jednotky „…”

**Odpověď:**

Položka byla ze soupisů prací odstraněna. Náklady uchazeč zahrne do ostatních položek jako VRN.

**Dotaz č.19:**

Týká se:

D.2.2.1SO 22-71-01.01

D.2.2.1SO 22-72-01.01

D.2.2.1SO 22-73-01.01

D.2.2.1SO 22-73-04.01

D.2.2.1SO 22-73-05.01

D.2.3.2SO 22-82-01.01

D.2.3.2SO 22-82-02.01

D.2.3.2SO 22-82-03.01

D.2.3.2SO 22-82-05.01

Název Položky **Příprava staveniště**

Kód položky **020001000**

Prosíme o opravení Měrné jednotky „…”

**Odpověď:**

Položka byla ze soupisů prací odstraněna. Náklady uchazeč zahrne do ostatních položek jako VRN.

**Dotaz č.20:**

Týká se:

D.2.2.1SO 22-72-01.01

D.2.2.1SO 22-73-05.01

D.2.3.2SO 22-82-02.01

D.2.3.2SO 22-82-03.01

D.2.3.2SO 22-82-05.01

Název Položky **Projektové práce**

Kód položky **013002000**

Prosíme o opravení Měrné jednotky „…”

**Odpověď:**

Položka byla ze soupisů prací odstraněna. Náklady uchazeč zahrne do ostatních položek jako VRN.

**Dotaz č.21:**

Týká se: D.2.2.1SO 22-73-01.01

Název Položky **Průzkumné, geodetické a projektové práce**

Kód položky **010001000**

Prosíme o opravení Měrné jednotky „…”

**Odpověď:**

Položka byla ze soupisů prací odstraněna. Náklady uchazeč zahrne do ostatních položek jako VRN.

**Dotaz č.22:**

Týká se:

D.2.2.1SO 22-71-01.01

D.2.2.1SO 22-72-01.01

D.2.2.1SO 22-73-01.01

D.2.2.1SO 22-73-04.01

D.2.2.1SO 22-73-05.01

D.2.3.2SO 22-82-01.01

D.2.3.2SO 22-82-02.01

D.2.3.2SO 22-82-03.01

D.2.3.2SO 22-82-05.01

Název Položky **Zařízení staveniště**

Kód položky **030001000**

Prosíme o opravení Měrné jednotky „…”

**Odpověď:**

Položka byla ze soupisů prací odstraněna. Náklady uchazeč zahrne do ostatních položek jako VRN.

**Dotaz č.23:**

Týká se: D.2.2.1SO 22-73-01.01

Název Položky **Zařízení staveniště - jeřáb**

Kód položky **R30001000R01**

Prosíme o opravení Měrné jednotky „…”

**Odpověď:**

Položka byla ze soupisu prací odstraněna. Náklady uchazeč zahrne do ostatních položek jako VRN.

**Dotaz č.24:**

Týká se: D.2.2.2 SO 22-74-06.03

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky

Prosím o vysvětlení, co je zahrnuto v jednotce 1 % položky v nabídce.

**Odpověď:**

Jedná se o orientačně procentní sazbu. Tato sazba se vypočítá z rozpočtových nákladů za celý stavební díl (včetně nákladů na materiál ve specifikacích). Hodnota je stanovena na základě pravidel cenové soustavy ÚRS.

**Dotaz č.25:**

Týká se: D.2.2.2 SO 22-74-06.03

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, řada/pruh, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

Objasněte prosím vztah mezi 1504,073 m3 v položce 17 a 1051,347 % v položce 18.

**Odpověď:**

Jedná se o procentní sazbu vypočítanou z celkové ceny za stavební díl. Položka 18 je tedy vázaná na hodnotu ceny položky 17. Hodnota je stanovena na základě pravidel cenové soustavy ÚRS.

**Dotaz č.26:**

Týká se: D.2.2.2 SO 22-74-06.03

Obsah obrázku text, řada/pruh, číslo, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

Objasněte prosím vztah mezi 1504,073 m3 v položce 17 a 1051,347 % v položce 18.

**Odpověď:**

Jedná se o procentní sazbu vypočítanou z celkové ceny za stavební díl. Položka 18 je tedy vázaná na hodnotu ceny položky 17. Hodnota je stanovena na základě pravidel cenové soustavy ÚRS.

**Dotaz č.27:**

Týká se: D.2.1.6 SO 22-34-05

Prosíme o vysvětlení, co má být oceněno v položce č. 41.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

**Odpověď:**

Jedná se o procentní sazbu vypočítanou z celkové ceny za stavební díl. Položka 41 je vázaná na hodnotu jednotkové ceny položek 39 a 40.

Zadavatel dále z vlastního podnětu upravil soupisy prací následovně:

**SO 98-98**

Byla doplněna položka poř. č. 28 Poplatky za nájmy pozemků pro realizaci stavby.

**PS 09-02-01**

PS a soupis prací byl odstraněn, PS nebude uchazeči oceňován.

**PS 00-02-81**

Soupis prací byl celkově aktualizován.

**SO 22-81-03**

Soupis prací byl celkově aktualizován.

**SO 22-81-04**

Soupis prací byl celkově aktualizován.

**SO 22-79-01.01 montáž**

Byla doplněna položka poř. č. 12 Stavební připravenost pro vitríny

Byla doplněna položka poř. č. 13 Stavební připravenost pro CLV reklamní stojany

**SO 22-79-01.02 dodávka**

Byla doplněna položka poř. č. 4 Mobiliář vitríny

Položka bude dodána objednatele. Uchazeč položku nebude oceňovat.

Byla doplněna položka poř. č. 5 Nádoby na posypový materiál.

Číslování původních položek poř. č. 4 až 6 bylo posunuto na poř. č. 6 až 8.

**PS 21-01-21**

V souvislosti s dotazem č. 9 byla odstraněna položka poř. č. 114 „SMÝCENÉ STROMY A KEŘE včetně dopravy“ též z PS 21-02-21.

**PS 21-02-51**

V souvislosti s dotazem č. 10 byla odstraněny položky poř. č. 6 „ODSTRANĚNÍ KŘOVIN“, poř. č. 7 „KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ“, poř. č. 135 „SMÝCENÉ STROMY A KEŘE včetně dopravy“ též z PS 21-02-51.

**PS 25-02-51**

V souvislosti s dotazem č. 10 byla odstraněny položky poř. č. 6 „ODSTRANĚNÍ KŘOVIN“, poř. č. 7 „KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ“, poř. č. 153 „SMÝCENÉ STROMY A KEŘE včetně dopravy“ též z PS 25-02-51.

**PS 26-02-51**

V souvislosti s dotazem č. 10 byla odstraněny položky poř. č. 6 „ODSTRANĚNÍ KŘOVIN“, poř. č. 7 „KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ“, poř. č. 140 „SMÝCENÉ STROMY A KEŘE včetně dopravy“ též z PS 26-02-51.

**PS 27-02-51**

V souvislosti s dotazem č. 10 byla odstraněny položky poř. č. 6 „ODSTRANĚNÍ KŘOVIN“, poř. č. 7 „KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ“, poř. č. 111 „SMÝCENÉ STROMY A KEŘE včetně dopravy“ též z PS 27-02-51.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 18. 9. 2024 na den 20. 9. 2024.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-031174). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum 18. 9. 2024 a nahrazujeme datem 20. 9. 2024.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Přílohy:**

B\_03\_00\_ZOV.pdf

D\_01\_01\_01\_220111\_02\_4\_001\_240717.pdf

D\_01\_01\_01\_220113\_01\_4\_001\_240717.pdf

D\_01\_01\_01\_220113\_03\_4\_001\_240717.pdf

D\_01\_01\_02\_210121\_4\_001\_240717.pdf

D\_01\_01\_02\_230121\_4\_001\_240717.pdf

D\_01\_01\_02\_240121\_4\_001\_240717.pdf

D\_01\_01\_02\_260121\_4\_001\_240717.pdf

XDC\_HK-Pardubice-Chrudim\_20240719\_ZM02.zip

XLS\_HK-Pardubice-Chrudim\_20240719\_ZM02.zip

V Praze

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy

na základě „Pověření“ č. 2372

ze dne 26. 02. 2018

Správa železnic, státní organizace