**Bližší specifikace díla**

**Charakteristický popis:**

Předmětem plnění je zajištění provozu a oprav osobních a nákladních výtahů a plošin včetně náhradních dílů a navazujících komponent v obvodu Oblastního ředitelství Praha.

Jedná se zejména o opravy a mimořádné zásahy pro zajištění provozuschopnosti.

Předmětem je i proškolení obsluhy (pracovníků objednatele), poskytování telefonických konzultací, evidence zařízení včetně jejich základních parametrů, evidence historie prací na jednotlivých zařízeních, evidence provádění úkonů předepsaných výrobci jednotlivých zařízení dle plánu údržby.

Součástí zajištění oprav je i provádění zkoušek po opravě a předání určeného technického zařízení servisní organizaci včetně protokolu objednateli.

Plnění je prováděno na stávajícím zařízení:

Výtahy:

* 3 ks výrobce Hutní montáže Praha
* 5 ks výrobce Kone, a.s.
* 9 ks výrobce Otis, a.s.
* 3 ks výrobce Pragolift výtahy, s.r.o.
* 1 ks výrobce Rovex
* 33 ks výrobce Schindler, a.s.
* 10 ks výrobce Výtahy Schmitt+Sohn, s.r.o.
* 11 ks výrobce Thyssenkrupp výtahy, s.r.o.
* 10 ks výrobce Tramontáž, spol. s.r.o.
* 1 ks výrobce Transporta Chrudim
* 8 ks výrobceTransporta Praha
* 3 ks výrobce Transporta Břeclav
* 1 ks výrobce Veb Aufzugswerk – Leipzig
* 5 ks výrobce Vítkovice
* 7 ks výrobce VVS
* 1 ks výrobce Výtahy Bestlift, s.r.o.
* 4 ks výrobce Výtahy podnik hl.m. Prahy
* 4 ks výrobce Výtahy Praha

Plošiny:

* 4 ks výrobce Altech
* 4 ks výrobce Delta B+B, spol s.r.o.
* 1 ks výrobce Garaventa Lift, s.r.o.
* 9 ks výrobce Manus, spol s.r.o.
* 3 ks výrobce VVS

**V případě budoucího nabytí nového zařízení v rámci investiční akce je předpoklad provádění oprav i na těchto zařízeních v rámci obvodu OŘ Praha**

Pokud zhotovitel zjistí při prováděné opravě na určitém zařízení objednatele nesoulad s aplikovanými nebo obecně platnými předpisy či poškození zařízení, které omezuje jeho provozuschopnost, předloží objednateli ve lhůtě do pěti pracovních dní zprávu s uvedením nedostatků předmětného zařízení s návrhem na opatření k jejich odstranění v rámci oprav včetně cenové nabídky. Rozhodnutí o uskutečnění těchto opatření je zcela na uvážení a odpovědnosti Objednatele.

**Zajištění činností pro opravy v následujících časových lhůtách:**

* Nástup k práci a předložení cenové nabídky do **24 hodin od nahlášení závady.**
* Havarijní výjezd na základě výslovné žádosti objednatele v případě mimořádnosti do **2h od nahlášení závady.**
* Akceptace objednávky do **24h od doručení**.
* Ukončení celkové opravy včetně dodání materiálu do **21 kalendářních dnů od akceptace objednávky**.

Vyzískaný železný šrot bude předán zadavateli včetně odvozu a uložení v okruhu 100Km dle pokynů zástupce investora.