## položkový rozpočet
Díl 2_3 Jednotkový ceník činností
Pravidelný servis, údržba a opravy výtahů a plošin ve správě OŘ Ostrava 2024-2027 - oblast Ostrava
kód položky | Označení položky | NÁZEV POLOŽKY | MJ | počet MJ | Kč/bez DPH / MJ | předpokládaný počet MJ za dobu trvání RD | CELKEM (Kč/bez DPH)
| 1 | SERVIS VÝTAHŮ A PLOŠIN
| 1899-12-31 | Pravidelná preventivní údržba 1 kusu výtahu/plošiny | výtah | 78 | 0 | 2808 | 0
Obsahuje paušální průměrný měsíční poplatek za údržbu 1kusu výtahu, který zahrnuje provedení všech úkonů uvedených v článku 3.1 Technické zprávy v požadovaných lhůtách, včetně dopravy na místo.
Do výkazu výměr je zahrnuto 78 výtahů v evidenci zadavatele
| 2023-02-01 | Pravidelné provozní prohlídky 1 kusu výtahu 1x za 14 dní | výtah | 72 | 0 | 5184 | 0
Do výkazu výměr je zahrnuto 72výtahů v evidenci zadavatele, u kterých bude zajištěna služba dozorce 1 x za 14 dní dle článku 3.2 Technické zprávy v požadovaných lhůtách, včetně dopravy na místo.
| 2 | ÚDRŽBA VÝTAHŮ A PLOŠIN
| 2023-01-02 | Údržbové práce, odstranění poruch výtahů | hod |  | 0 | 1260 | 0
Údržbové práce vč. dopravydle článku 4.1 Technické zprávy v požadovaných lhůtách, včetně dopravy na místo.
|  | Odstranění provozních poruch a mimořádných událostí - výkon jednoho pracovníka - So, Ne a v noci (příplatek k hodinové sazbě 50%) | hod |  | 0 | 180 | 0
|  | Odstranění provozních poruch a mimořádných událostí - výkon jednoho pracovníka - státní svátek (příplatek k hodinové sazbě -100%) | hod |  | 0 | 120 | 0
| 2023-02-02 | Materiál | maximální předpokládaný objem |  | 600000 |  | 600000 | *
Dodávka drobného materiálu uvedená v čl.4.2 Technické zprávy . Materiál bude účtován v cenách daných výrobcem, přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.
| 3 | MONITORING
| 2023-01-03 | Provoz monitorovacího zařízení | výtah | 70 | 0 | 2556 | 0
Sledování provozuschopnosti výtahů pomocí datové diagnostiky přes webový portál a mobilní aplikaci dle čl.5.1 technické zprávy.Do výkazu výměr je zahrnuto 70 výtahů v evidenci zadavatele
| 2023-02-03 | Instalace a pronájem | přenosové zařízení | 70 | 0 | 2556 | 0
Instalace a pronájem monitorovacího zařízení pro datovou diagnostiku včetně SIM karet u provozovaných výtahů dle čl.5.2 Technické zprávy
| 4 | HAVARIJNÍ ZÁSAH
| 2023-01-04 | Havarijní zásah, vyproštění osob z výtahu do 60 min od nahlášení vč. uvedení výtahu do provozu 365 dní v roce | hod |  | 0 | 75 | 0
Obsahuje činnosti uvedené v čl.6.1 Technické zprávy. Zadavatel odhaduje 30 havarijních zásahů; kalkulace zásahu včetně dopravy na místo.
| 5 | OPRAVY VÝTAHŮ A PLOŠIN
| 2023-01-05 | Opravné práce na výtazích/plošině | hod |  | 0 | 720 | 0
Obsahuje činnosti uvedené v čl. 7.1 Technické zprávy včetně dopravy na místo.
|  | Odstranění provozních poruch a mimořádných událostí - výkon jednoho pracovníka - So, Ne a v noci (příplatek k hodinové sazbě 50%) | hod |  | 0 | 180 | 0
|  | Odstranění provozních poruch a mimořádných událostí - výkon jednoho pracovníka - státní svátek (příplatek k hodinové sazbě -100%) | hod |  | 0 | 120 | 0
| 2023-02-05 | Materiál | maximální předpokládaný objem |  | 5400000 |  | 5400000 | *
Materiál bude účtován v cenách daných výrobcem, přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat; čl. 7.2 Technické zprávy
| 6 | ELEKTRO REVIZE A PLOŠIN
| 2023-01-06 | Elektro revize výtahu/plošiny | ks |  | 0 | 86 | 0
Jednotková cena položky bude stanovena jako poušální poplatek za provedení elektro revize jednoho zdvihacího zařízení a zahrnuje provedení všech úkonů, uvedených v čl. 8.1 Technické zprávy, v požadovaných lhůtách, včetně dopravy na místo
Množství je stanoveno počtem zařízení, u kterých bude během trvání smlouvy požadováno vyhotovení revize
|  | CELKOVÝ SOUČET za dobu trvání rámcové dohody |  |  |  |  | 6000000
Poznámka: |  | Dodavatel vyplní pouze buňky s tímto podbarvením !!!
* pevně stanovená cena zadavatele bez možnosti úpravy dodavatelem