## PS 01
| SOPS/PR/2023/08 |  |  |  | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [5 empty] | PS 01
| Stavba: |  | Kamerový systém v žst. Opava východ |  |  |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | PS 01 |  | Žst. Opava východ, kamerový systém
| Kategorie monitoringu: |  |  | D.1.2 | Sdělovací zařízení |  |  | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 3 | Projektová dokumentace |  |  | ISPROFIN: |  | 3273214993 / 5813520054
| Majetek: |  |  | SŽ |  |  |  | Označení (S-kód): |  | S621500181
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2025-03-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2024
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2025-09-30 | Signal Projekt s.r.o. | Ing. Helena Havlenová |  | Datum zpracování: |  | 2024-03-15
| Kamerový systém v žst. Opava východ | [8 empty] | ISPROFIN: | 0
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | Díl: 1 |  |  | Slaboproud
| 1 | 75L421 | 1 | OTSKP | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ | KUS | 35 |  |  |  | 0
| 2 | 75L42X | 1 | OTSKP | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ | KUS | 35 |  |  |  | 0
| 3 | 75L432 | 1 | OTSKP | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME OTOČNÁ | KUS | 6 |  |  |  | 0
| 4 | 75L483 | 1 | OTSKP | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - DRŽÁK PRO KAMEROVÝ KRYT (KAMERU) | KUS | 41 |  |  |  | 0
| 5 | 75L43X | 1 | OTSKP | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME - MONTÁŽ | KUS | 6 |  |  |  | 0
| 6 | 75L454 | 1 | OTSKP | KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, DO 64 KAMER (HW, SW, LICENCE) | KUS | 1 |  |  |  | 0
| 7 | 75L456 | 1 | OTSKP | KAMEROVÝ SERVER - HDD DO 2 TB, PRO PROVOZ 24/7 | KUS | 5 |  |  |  | 0
| 8 | 75L45X | 1 | OTSKP | KAMEROVÝ SERVER - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
| 9 | 75M921 | 1 | OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH PRŮMYSLOVÝ KOMPAKTNÍ, 4XFE, DC PROVEDENÍ - DODÁVKA | KUS | 14 |  |  |  | 0
| 10 | 75M92X | 1 | OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH PRŮMYSLOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 14 |  |  |  | 0
| 11 | 75M916 | 1 | OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 24XGE POE+, POKROČILÝ - DODÁVKA | KUS | 3 |  |  |  | 0
| 12 | 75M91X | 1 | OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ | KUS | 3 |  |  |  | 0
| 13 | 75M966 | 1 | OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - KARTA SNMP - DODÁVKA | KUS | 3 |  |  |  | 0
| 14 | 75M92I | 1 | OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH PRŮMYSLOVÝ, ZDROJ PRO SWITCH PRŮMYSLOVÝ DO 170W - DODÁVKA | KUS | 12 |  |  |  | 0
| 15 | 75K231 | 1 | OTSKP | NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, SAMOSTATNÝ DO 200W - DODÁVKA | KUS | 2 |  |  |  | 0
| 16 | 75K23X | 1 | OTSKP | NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, SAMOSTATNÝ - MONTÁŽ | KUS | 14 |  |  |  | 0
| 17 | 75M97OR | 1 | R | PŘEVODNÍK - SFP 1G, METALICKÉ - DODÁVKA | KUS | 2 |  |  |  | 0
| 18 | 75M97X | 1 | OTSKP | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
| 19 | 75L461 | 1 | OTSKP | KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - KOMPLETNÍ PRACOVNÍ STANICE (HW, SW, MONITOR) - DODÁVKA | KUS | 3 |  |  |  | 0
| 20 | 75L461R1 | 1 | R | KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ, OVLÁDACÍ KLÁVESNICE - DODÁVKA | KUS | 3 |  |  |  | 0
| 21 | 75L46W | 1 | OTSKP | KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE | KUS | 4 |  |  |  | 0
| 22 | 75L456R | 1 | R | KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ - EXTERNÍ HDD | KUS | 1 |  |  |  | 0
| 23 | 75L46X | 1 | OTSKP | KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ | KUS | 3 |  |  |  | 0
| 24 | 75L472R | 1 | R | MONITOR LCD DO 46" | KUS | 5 |  |  |  | 0
| 25 | 75L47X | 1 | OTSKP | MONITOR - MONTÁŽ | KUS | 5 |  |  |  | 0
| 26 | 75K331 | 1 | OTSKP | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - DODÁVKA | KUS | 2 |  |  |  | 0
| 27 | 75K33X | 1 | OTSKP | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - MONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
| 28 | 75K425R | 1 | R | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - DOPLNĚNÍ SNMP DOHLEDU | KUS | 2 |  |  |  | 0
| 29 | 75L482 | 1 | OTSKP | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO KS | KUS | 41 |  |  |  | 0
| 30 | 75L484 | 1 | OTSKP | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ADAPTÉR PRO MONTÁŽ NA SLOUP | KUS | 2 |  |  |  | 0
| 31 | 75L487R | 1 | R | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - INJECTOR PRO POE | KUS | 14 |  |  |  | 0
| 32 | 75L481 | 1 | OTSKP | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ROZVODNÁ SKŘÍŇ KS | KUS | 12 |  |  |  | 0
| 33 | 75L484R | 1 | R | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ | KUS | 25 |  |  |  | 0
| 34 | 75L484R2 | 1 | R | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - IZOLOVANÁ PODLOŽKA | KUS | 26 |  |  |  | 0
| 35 | 75L48X | 1 | OTSKP | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - MONTÁŽ | KUS | 120 |  |  |  | 0
| 36 | 75L491 | 1 | OTSKP | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMERY | KUS | 41 |  |  |  | 0
| 37 | 75L492 | 1 | OTSKP | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY | KUS | 41 |  |  |  | 0
| 38 | 75L492R1 | 1 | R | KAMEROVÁ ZKOUŠKA | KUS | 33 |  |  |  | 0
| 39 | 75L48XR1 | 1 | R | Tabulka "Prostor je střežen kamerovým systém se záznamem" (provedení dle předpisů SŽDC) | KUS | 15 |  |  |  | 0
| 40 | 75L493 | 1 | OTSKP | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU | KOMPLET | 1 |  |  |  | 0
| 41 | 75L494 | 1 | OTSKP | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO KAMEROVÝ SYSTÉM | HOD | 16 |  |  |  | 0
| 42 | 75H141R | 1 | R | STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ KAMEROVÝ PŘÍRUBOVÝ VČ. BETONOVÉHO ZÁKLADU | KUS | 1 |  |  |  | 0
| 43 | 75H14X | 1 | OTSKP | STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
| 44 | 75J321 | 1 | OTSKP | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP | KMPÁR | 6.6 |  |  |  | 0
| 45 | 75J32X | 1 | OTSKP | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ | KMPÁR | 6.6 |  |  |  | 0
| 46 | 75I831 | 1 | OTSKP | KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 12 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 7.2 |  |  |  | 0
| 47 | 75I83X | 1 | OTSKP | KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL - MONTÁŽ | M | 1800 |  |  |  | 0
| 48 | 75IB31 | 1 | OTSKP | MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ DO 10/5,5 MM | M | 1800 |  |  |  | 0
| 49 | 75IB3X | 1 | OTSKP | MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ DO 10/5,5 MM - MONTÁŽ | M | 1800 |  |  |  | 0
| 50 | 75I811 | 1 | OTSKP | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 1.8 |  |  |  | 0
| 51 | 75I81X | 1 | OTSKP | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ | M | 150 |  |  |  | 0
| 52 | 75J921 | 10 | OTSKP | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M | KUS | 12 |  |  |  | 0
| 53 | 75J922 | 1 | OTSKP | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M | KUS | 45 |  |  |  | 0
| 54 | 75J92X | 1 | OTSKP | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 57 |  |  |  | 0
| 55 | 75IEF1R | 1 | R | OPTICKÝ ROZVADĚČ DO 12 VLÁKEN | KUS | 12 |  |  |  | 0
| 56 | 75IEFXR | 1 | R | OPTICKÝ ROZVADĚČ - MONTÁŽ | KUS | 12 |  |  |  | 0
| 57 | 75IEE1 | 1 | OTSKP | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN | KUS | 3 |  |  |  | 0
| 58 | 75IEE4 | 1 | OTSKP | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 48 VLÁKEN | KUS | 1 |  |  |  | 0
| 59 | 75IEEX | 1 | OTSKP | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ | KUS | 4 |  |  |  | 0
| 60 | 75JA51 | 1 | OTSKP | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZER-DODÁVKA | KUS | 6 |  |  |  | 0
| 61 | 75JA53 | 1 | OTSKP | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 24 ZÁSUVEK, DODÁVKA | KUS | 2 |  |  |  | 0
| 62 | 75JA57 | 1 | OTSKP | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, ZÁSUVKA RJ45, DODÁVKA, MONTÁŽ, UKONČ. KABELU | KUS | 24 |  |  |  | 0
| 63 | 75JA5X | 1 | OTSKP | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZERU, PATCHPANELU | KUS | 8 |  |  |  | 0
| 64 | 75J931 | 1 | OTSKP | METALICKÝ PATCHCORD DO 2M - DODÁVKA | KUS | 49 |  |  |  | 0
| 65 | 75J93X | 1 | OTSKP | METALICKÝ PATCHCORD - MONTÁŽ | KUS | 49 |  |  |  | 0
| 66 | 75JB13 | 1 | OTSKP | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 DO 47 U | KUS | 1 |  |  |  | 0
| 67 | 75JB1X | 1 | OTSKP | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
| 68 | 75JB13R | 1 | R | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 DO 47 U - PERFOROVANÉ BOČNICE, DVEŘE | KUS | 1 |  |  |  | 0
| 69 | 75JB1XR | 1 | R | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 - ÚPRAVA | KUS | 1 |  |  |  | 0
| 70 | 75O571 | 1 | OTSKP | PZTS, MAGNETICKÝ KONTAKT PLASTOVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
| 71 | 75O57X | 1 | OTSKP | PZTS, MAGNETICKÝ KONTAKT - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
| 72 | 75JA21 | 1 | OTSKP | ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 POD OMÍTKU | KUS | 6 |  |  |  | 0
| 73 | 75JA2X | 1 | OTSKP | ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 - MONTÁŽ | KUS | 6 |  |  |  | 0
| 74 | 75IF91 | 1 | OTSKP | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ | KUS | 4 |  |  |  | 0
| 75 | 75IF9X | 1 | OTSKP | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 4 |  |  |  | 0
| 76 | 75IH61 | 1 | OTSKP | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN | KUS | 28 |  |  |  | 0
| 77 | 75IK21 | 1 | OTSKP | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 72 |  |  |  | 0
| 78 | 742G11 | 1 | OTSKP | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 1800 |  |  |  | 0
| 79 | 742L11 | 1 | OTSKP | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 24 |  |  |  | 0
| 80 | 744811 | 1 | OTSKP | PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A | KUS | 18 |  |  |  | 0
| 81 | 75J131R | 1 | R | ROZJIŠŤOVACÍ PANEL 19" 3U, DODÁVKA, MONTÁŽ | KUS | 6 |  |  |  | 0
| 82 | 703422 | 1 | OTSKP | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 1550 |  |  |  | 0
| 83 | 703722 | 1 | OTSKP | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 MM | KUS | 150 |  |  |  | 0
| 84 | 703512 | 1 | OTSKP | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM | M | 450 |  |  |  | 0
| 85 | 75I921 | 1 | OTSKP | OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 235 |  |  |  | 0
| 86 | 75I92X | 1 | OTSKP | OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM - MONTÁŽ | M | 235 |  |  |  | 0
| 87 | 75I961 | 1 | OTSKP | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M | ÚSEK | 2 |  |  |  | 0
| 88 | 75I962 | 1 | OTSKP | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | M | 235 |  |  |  | 0
| 89 | 75IA11 | 1 | OTSKP | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM | KUS | 4 |  |  |  | 0
| 90 | 75IA1X | 1 | OTSKP | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ | KUS | 4 |  |  |  | 0
| 91 | 702511 | 1 | OTSKP | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 30 |  |  |  | 0
| 92 | 75IG61 | 1 | OTSKP | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 | M | 50 |  |  |  | 0
| 93 | 75IG6X | 1 | OTSKP | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ | M | 50 |  |  |  | 0
| 94 | 131838 | 1 | OTSKP | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | m3 | 4 |  |  |  | 0
| 95 | 132838 | 1 | OTSKP | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | m3 | 25 |  |  |  | 0
| 96 | 17411 | 1 | OTSKP | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | m3 | 25 |  |  |  | 0
| 97 | 4600013R | 1 | R | PROVĚŘENÍ PRŮCHODNOSTI KABELOVÉ TRASY | HOD | 16 |  |  |  | 0
| 98 | 702610 | 1 | OTSKP | ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU | M | 100 |  |  |  | 0
| 99 | 11318 | 1 | OTSKP | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC | M3 | 25 |  |  |  | 0
| 100 | 587206 | 1 | OTSKP | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | M2 | 50 |  |  |  | 0
| 101 | 702312R1 | 1 | R | FÓLIE VÝSTRAŽNÁ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | m | 100 |  |  |  | 0
| 102 | 702312 | 1 | OTSKP | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 100 |  |  |  | 0
| 103 | 702411 | 1 | OTSKP | KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM | KUS | 2 |  |  |  | 0
| 104 | 701005 | 1 | OTSKP | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU | KUS | 5 |  |  |  | 0
| 105 | 75L424 | 1 | OTSKP | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE | KUS | 35 |  |  |  | 0
| 106 | 75L434 | 1 | OTSKP | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME SW LICENCE | kus | 6 |  |  |  | 0
| 107 | 75L496R | 1 | R | PŘIPOJENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU DO DDTS - KONFIGURAČNÍ PRÁCE | HOD | 16 |  |  |  | 0
| 108 | 75L45WR3 | 1 | R | KAMEROVÝ SERVER - LICENCE PRO KAMERU ZÁZNAM | KUS | 41 |  |  |  | 0
| 109 | 75L496R | 1 | R | PŘIPOJENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU - KONFIGURAČNÍ PRÁCE | HOD | 16 |  |  |  | 0
| 110 | 75L495 | 1 | OTSKP | LICENCE PRO PŘIPOJENÍ KAMERY DO SYSTÉMU KAC | KUS | 41 |  |  |  | 0
| 111 | 75L496R | 1 | R | PŘIPOJENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU DO KAC - KONFIGURAČNÍ PRÁCE | HOD | 32 |  |  |  | 0
| 112 | 747301 | 1 | OTSKP | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 |  |  |  | 0
| 113 | 748136R | 1 | R | SERVISNÍ ŽEBŘÍK SKLÁDACÍ, OPATŘENÝ SLOUPOVOU OPĚRKOU | KUS | 1 |  |  |  | 0
| 114 | 75IK2R | 1 | R | IP KAMEROVÝ TESTER, lcd DISPLEJ 7,5", VESTAVĚNÝ MULTIMETR, A MĚŘÁK OPTICKÝCH VLÁKEN, PODPORA TVI 3.0 KAMER | KUS | 1 |  |  |  | 0
| 115 | 703752 | 1 | OTKSP | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN. | KUS | 15 |  |  |  | 0
| 116 | 22000154R | 1 | R | OCHRANA STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM STAVBY (NAPŘ. BEDNĚNÍM) | KOMPLET | 2 |  |  |  | 0
| 117 | 76792 | 1 | OTKSP | OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM - ZÁBRANA PROTI PTACTVU | M2 | 200 |  |  |  | 0
| 118 | 78445 | 1 | OTKSP | MALBY POVRCHŮ Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ | M2 | 100 |  |  |  | 0
| 119 | 61445 | 1 | OTKSP | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU CEMENTOVOU | M2 | 50 |  |  |  | 0
| 120 | 78445R | 1 | R | MALBY POVRCHŮ Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ - ŠTUKY | M2 | 50 |  |  |  | 0
| 121 | 61444 | 1 | OTKSP | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU | M2 | 50 |  |  |  | 0
P | 122 | 701011R | 1 | R | Vytyčení trasy | km | 0.4 |  |  |  | 0
PP | 123 | 701ADCR | 1 | R | Geodetické zaměření trasy | km | 0.4 |  |  |  | 0
VV | 124 | 22000017R | 1 | R | Úprava provozní dokumentace | hod | 48 |  |  |  | 0
| 125 | 22000057R | 1 | R | Realizační dokumentace (RDS) | KUS | 1 |  |  |  | 0
TS | 126 | 22000019R | 1 | R | Dozor správce zařízení | hod | 64 |  |  |  | 0
0
Vložit
položku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu D.1.1 Zabezpečovací zařízení D.1.2 Sdělovací zařízení D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.1.4 Ostatní technologická zařízení D.2.1.1.0 Kolejový svršek D.2.1.1 .1 Kolejový spodek D.2.1.2 Nástupiště D.2.1.3 Přejezdy a přechody D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty D.2.1.6 Potrubní vedení D.2.1.7 Tunely D.2.1.8 Pozemní komunikace D.2.1.9 Kabelovody, kolektory D.2.1.10 Protihlukové objekty D.2.2.1 Pozemní stavební objekty budov D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích D.2.2.3 Individuální protihluková opatření D.2.2.4 Orientační systém D.2.2.5 Demolice D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení D.2.3.1 Trakční vedení D.2.3.2 Napájecí stanice - stavební část D.2.3.3 Spínací stanice - stavební část D.2.3.4 Ohřev výhybek (elektrický, plynový) D.2.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí D.2.3.8 Vnější uzemnění D.2.3.9 Ostatní kabelizace D.2.4.1 Příprava území a kácení D.2.4.2 Náhradní výsadba D.2.4.3 Zabezpečení veřejných zájmů D.9.8 SO 98-98 – Všeobecný objekt D.9.9 SO 90-90 – Odpady
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F6: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).