## Formulář pro cenovou nabídku
Díl 2_3 Zadávací dokumentace Jednotkový ceník činností
Servis, údržba a opravy VZT, klimatizačních jednotek, čističek vzduchu a dveřních clon v objektech OŘ Ostrava – oblast Olomouc
P.č. | NÁZEV POLOŽKY | MJ | Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců | Kč bez DPH / MJ | CELKEM (Kč bez DPH)
1. | TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ (bez CDP - PŘEROV)
a | PRAVIDELNÝ SERVIS KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK
| Klimatizační jednotka - pravidelná prohlídka - VENKOVNÍ JEDNOTKY (2x ročně 369 ks) | ks | 738 | 0 | 0
| Klimatizační jednotka - pravidelná prohlídka - VNITŘNÍ JEDNOTKY (2x ročně 429 ks) | ks | 858 | 0 | 0
Obsahuje paušální poplatek za pravidelný servis 1kusu klimatizační jednotky, který zahrnuje provedení veškerých úkonů uvedených v článku 2.1.1.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY v požadovaných lhůtách vč. dopravy a plošin.
| Pravidelná prohlídka na klimatizačním zařízení se záznamem do evidenční knihy zařízení s F-plyny (34 ks) | ks | 34 | 0 | 0
Obsahuje paušální poplatek za pravidelný servis 1kusu klimatizační jednotky, který zahrnuje provedení veškerých úkonů uvedených v článku 2.1.1.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY v požadovaných lhůtách včetně záznamu do evidenční knihy a vč. dopravy.
b | PRAVIDELNÝ SERVIS VZDUCHOTECHNIKY
| Objekty s VZT zařízení - pravidelná prohlídka 20-ti objektů (2x ročně 88 SYSTÉMŮ) | ks | 176 | 0 | 0
Obsahuje paušální poplatek za údržbu 1ks systému VZT určeného objektu, který zahrnuje provedení úkonů uvedených v odst. 2.1.1.2 TECHNICKÉ ZPRÁVY v požadovaných lhůtách vč. dopravy.
| Údržba 2 ks textilních výustek VZT (demontáž+praní a desinfekce + montáž) četnost: min. 1x ročně | ks | 2 | 0 | 0
Obsahuje paušální poplatek za údržbu 1ks textilního výustku, který zahrnuje provedení úkonů uvedených v odst. 2.1.1.2 TECHNICKÉ ZPRÁVY v požadovaných lhůtách vč. dopravy.
c | PRAVIDELNÝ SERVIS KOMPAKTNÍCH A MOBILNÍCH KLIMAT. JEDNOTEK
| Kompaktní a mobilní kj - pravidelná prohlídka (2 x ročně 119 KLIMAT.JEDNOTEK) | ks | 238 | 0 | 0
Obsahuje paušální poplatek za údržbu 1kusu čističky vzduchu, který zahrnuje provedení úkonů uvedených v odst. 2.1.1.3 TECHNICKÉ ZPRÁVY v požadovaných lhůtách, vč. dopravy.
2. | TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ V CDP - PŘEROV
a | PRAVIDELNÝ SERVIS KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK
| Klimatizační jednotka - pravidelná prohlídka - VENKOVNÍ JEDNOTKY (čtvrtletní) | ks | 100 | 0 | 0
| Klimatizační jednotka - pravidelná prohlídka - VNITŘNÍ JEDNOTKY (čtvrtletní) | ks | 224 | 0 | 0
Obsahuje paušální poplatek za pravidelný ČTVRTLETNÍ servis 1kusu (přesné klimatizační jednotky, VRV systémů a SPLIT-MULTISPLIT), který zahrnuje provedení veškerých úkonů uvedených v článku 2.1.2.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY v požadovaných lhůtách vč. dopravy.
| Klimatizační jednotka - pravidelná prohlídka - VENKOVNÍ JEDNOTKY (měsíční) | ks | 228 | 0 | 0
| Klimatizační jednotka - pravidelná prohlídka - VNITŘNÍ JEDNOTKY (měsíční) | ks | 336 | 0 | 0
Obsahuje paušální poplatek za pravidelný MĚSÍČNÍ servis 1kusu klimatizační jednotky, který zahrnuje provedení veškerých úkonů uvedených v článku 2.1.2.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY v požadovaných lhůtách vč. dopravy.
| Pravidelná prohlídka na klimatizačním zařízení se záznamem do evidenční knihy zařízení s F-plyny (37 ks) | ks | 37 | 0 | 0
Obsahuje paušální poplatek za pravidelný servis 1kusu klimatizační jednotky, který zahrnuje provedení veškerých úkonů uvedených v článku 2.1.2.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY v požadovaných lhůtách včetně záznamu do evidenční knihy a vč. dopravy.
b | PRAVIDELNÝ SERVIS VZDUCHOTECHNIKY
| VZT zařízení - pravidelná měsíční prohlídka vč. výměny 1 ks filtru (tzn.12 ks/rok) | ks | 24 | 0 | 0
| VZT zařízení s přímým chlazením vč. výměny 8 ks filtrů (1 VZT systém); VZT bez přímého chlazení vč. výměny 6 ks filtrů (3 VZT systémy) a VZT systém - odtah (4ks) - pravidelná čtvrtletní prohlídka | ks | 92 | 0 | 0
Obsahuje paušální poplatek za údržbu 1ks systému VZT určeného objektu, který zahrnuje provedení úkonů uvedených v odst. 2.1.2.2 TECHNICKÉ ZPRÁVY v požadovaných lhůtách vč. dopravy.
| Údržba 3 ks textilních výústek VZT zn. Notus (demontáž+praní a desinfekce + montáž) četnost: min. 1x ročně | ks | 3 | 0 | 0
c | PRAVIDELNÝ SERVIS MOBILNÍCH KLIMAT. JEDNOTEK
| Mobilní kj - pravidelná prohlídka (2 x ročně 1 KLIMAT.JEDNOTEK) | ks | 2 | 0 | 0
Obsahuje paušální poplatek za údržbu 1kusu čističky vzduchu, který zahrnuje provedení úkonů uvedených v odst. 2.1.2.4 TECHNICKÉ ZPRÁVY v požadovaných lhůtách, vč. dopravy.
d | ROČNÍ SERVIS NADŘAZENÉHO SYSTÉMU MĚŘENÍ A REGULACE (MaR) VZDUCHOTECHNIKY A PŘESNÉ KLIMATIZACE
| Kontrola systému MaR dle nařízení vlády 378/2001 Sb., který řídí a monituruje činnost vzduchotechniky a přesné klimatizace. | ks | 1 | 0 | 0
Obsahuje paušální poplatek za servisní kontrolu systému MaR VZT a přesné klimatizace určeného objektu, který zahrnuje provedení úkonů uvedených v odst. 2.1.2.5 TECHNICKÉ ZPRÁVY v rozvaděčích MR 11, MR 21 a MR 51 v požadovaných lhůtách vč. dopravy.
3. | ÚDRŽBA, OPRAVA KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK, SYSTÉMŮ VZT, KOMPAKTNÍCH A MOBILNÍCH KLIMAT.JEDNOTEK
| Opravné a údržbové práce, odstranění závad klimatizačnícH, VZT, kompakt. a mobilních jednotek | HZS | 1430 | 0 | 0
Pro činnosti uvedené v bodě 2.2, 2.3 TECHNICKÉ ZPRÁVY
| Příplatek za práce mimo pracovní dobu (15:00 - 7:00 v pracovní dny) | hod | 100 | 0 | 0
Zahrnuje časový příplatek za úkony provedené nad rámec obvyklé pracovní doby, dle skutečnosti; činnosti prováděné v této době pouze se souhlasem zadavatele, a to i pro případ údržby
Materiál
| Bude účtován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem, po odsouhlasení ze strany zadavatele (vyjma údržby). Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat (týká se úkonů dle bodu 2.2 a 2.3 a 2.4 TECHNICKÉ ZPRÁVY). | odhad |  |  | 1500000 | *
4. | HAVARIJNÍ ZÁSAH
| Provedení zásahu k odstranění příčin havarijního stavu | HZS | 60 | 0 | 0
Úkony dle bodu 2.4 TECHNICKÉ ZPRÁVY
5. | TECHNICKÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
| Zajištění technický podkladů | HZS | 50 | 0 | 0
Činnosti technicko-inženýrského charakteru, konzultační činnost, na základě požadavku zadavatele
6. | DOPRAVA pro údržbu, opravy a havarijní zásahy
| Sazba za provoz vozidla, pásmo A, 0 - 25 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál/ ks | 45 | 0 | 0
| Sazba za provoz vozidla, pásmo B, 0 - 50 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál/ ks | 45 | 0 | 0
| Sazba za provoz vozidla, pásmo C, 0 - 75 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál/ ks | 25 | 0 | 0
| Sazba za provoz vozidla, pásmo D, 0 - 113 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál/ ks | 25 | 0 | 0
Dopravní náklady jsou kalkulovány z detašovaného pracoviště OŘ Ostrava Nerudova 773/1 Olomouc.
| CELKOVÝ SOUČET za dobu trvání rámcové dohody |  |  |  | 4500000
Poznámka: | Dodavatel vyplní pouze buňky s tímto podbarvením !!!
* pevně stanovená cena zadavatele bez možnosti úpravy zhotovitele