| NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část Připomínkové řízení k návrhu stavby „Rekonstrukce častolovického mostu přes řeku Bělá, km 0,740, stupeň DUSP |
| --- | --- |
| DATUM | 2.8.2021 |
| MÍSTO | Praha 3, Olšanská 1a, zas. m. č. 018 |
| ÚČASTNÍCI | Dle prezenční listiny osobně / MS TEAMS |
| ZAZNAMENAL(A) | viz. text |

Úvod:

Jednání bylo svoláno za účelem projednání navržených technických řešení rekonstrukce častolovického mostu v km 0,740 v Častolovicích, který je zařazen do 3.stavby a je řešen ve stupni DUSP..

Obsah:

Na základě předchozího jednání, provedeného přes aplikaci MS TEAMS dne 26.2.2021 vyšly požadavky zejména z O13 GŘ, popř. O6 a OŘ Správy železnic. Tyto zapracované připomínky s doplněnou a upravenou dokumentací byly na dnešním jednání podrobně a řešení ve stupni DUSP vzájemně potvrzeno.

Podrobný popis:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- Připomínky k Průvodní zprávě – doplnit, že TBZ se provádí nejen na kabely ale i na mostní objekty a žel. svršek

- Nutno sladit časový termín – str. 77 uvádí 144 dnů

- V záhlaví některých částí je uveden DSP (správně má být DUSP)

- Uvést související stavby

- Z uvedených tratí je řešena jenom trať 022

- Na str. 8 se uvádí 24 vrtů – pro častol. Most jich tolik není řešeno

- Popis nové OK není správný

- Na str. 14 má být uvedeno, že trať je regionální

- C2 nebude

- Str. 15 není ukotvený čas výluky

- V B.2.5 – str.14

- V B.2.1.4 je uvedeno založení na pilotách – toto je špatně

- Uvádět jenom ochranná pásma, která se zde vyskytují

- Opravit dle aktuálního POV

- Dle posledního vyjádření Povodí Labe – str. 2 bod b – chtějí vidět provedení podpůrné konstrukce

- Rozhraní TÚ/DÚ v novém stavu ověřit jak bude v novém stavu

Vše výše uvedené bude zapracováno

SO 03-13-50-41 - MOST KM 0,740

Technická zpráva

- uvést „základní“ pevnost oceli

- ověřit aktuální značení ČSN EN 286 (+A1 ?)

- vypustit poslední vetu v odstavci ke zkouškám betonu

- doplnit požadavek na osazení tabulky výrobce OK

- aktualizovat postup výstavby a výluky

- doplnit reakce a počty lisů pro přizvednutí OK při výměně ložisek

Výkresová část

- projít výkresy a opravit aktualizované části (příčné sklony mostovky; sklon ÚP; popis ložisek, …)

- ověřit zajištění zeminy pomocí stříkaného betonu, případně navrhnout jiné technické řešení

- pod koncové příčníky bude doplněno pomocné ložisko

- aktualizovat přehlednou situaci (sousední most, inženýrské sítě, ..)

- v rámci postupu výstavby upravit pozice jeřábů pro manipulaci s dílci OK, případně posunout předmontážní plošinu OK

- zpřehlednit výkresy nového stavu (stávající příhradovou OK naznačit pouze obrysem)

- do výkresu nového stavu doplnit kilometráž mostu (osy uložení; střed rozpětí) + začátek výhybky

- posun kabelové lávky vytýčit 2 souřadnicemi, zakótováno je v pohledech

- projednat řešení bárek v řece s povodím

- uvést NH (shodná s Q100 + dodržena MVV = 1,0 m), jedná se o rekonstrukci – oproti stávajícími stavu došlo ke zvětšení rozpětí mostu a zlepšení průtokových poměrů, KNH nebyla podrobněji řešena

- ověřit případnou kolizi telefonního sloupku s výsunem OK

- na most doplnit jiskřiště

- doplnit tonáž stávajícího mostu

- ve tvaru ÚP doplnit detail přesahu žlábku přes hranu ÚP

- doplnit „plentovací“ plechy do ostrých rohů na styku příčníků a krajního příčníku

- prověřit postup svařování OK v místě koncového příčníku

- montážní styky hlavního nosníku provést jako jako „1/2 Z“ styky.

- doplnit předpokládané výšky ložisek a ložiskových bloků (tabulka)

- uvést fázi výstavby kdy se budou podlévat ložiska

- uvést možnost změny tvaru (natočení) ložiskového bloku 01P pro možnost použití „škmého“ ložiska

- ověřit tvar obsypových kuželů a případnou kolizi s s odvodňovacím žlábkem ÚP

Vše výše uvedené bude zapracováno

Zaznamenal: 	ing. K. Košař, SUDOP

Ing. Martin Sedmík, VALBEK

Účastníci na MS TEAMS:

| Jméno a příjmení | Firma, organizace | Telefon | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| Zsigmond Árpád | Dopravoprojekt | +421-36-6304 210 | zsigmond@dopravoprojekt.sk |
| Jan Zvěřina, Ing. | VALBEK, a.s. | 724345278 | jan. zverina@valbek.cz |
| Zbyněk Bureš, Ing. | Správa Železnic, s.o.,GŘ |  | buresz@spravazeleznic.cz |
| Ludmila Chudejová, Ing. | Správa Železnic, s.o.,GŘ |  | @spravazeleznic.cz |
| Ing. Miroslav Teichman | Správa Železnic, s.o.,GŘ |  | Teichman@spravazeleznic.cz |