|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 9509/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/5 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 2. září 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

**„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem-Hradec Králové, 1.etapa ŽST Hradec Králové hl.n.“, SO 22-78-06 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice objektu skladu p.č.st. 231/1**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 3:**

**SO 22-78-06**

Z důvodu nepřístupnosti sklepních prostor v demolovaném objektu,

Žádáme zadavatele o zjištění a specifikaci úrovně spodních vod.

**Odpověď:**

Dne 31.07.2024 proběhla prohlídka staveniště (objektu určeného k demolici), sklepní prostory byly v rámci ní přístupné, pouze na schodišti byl odpad, který ale nebránil vstupu do sklepních prostor.

Úroveň hladiny podzemní vody byla určena v nedalekých objektech podchodů SO 22-20-04 a SO 22-20-05. Zadavatel přikládá geotechnické pasporty uvedených objektů.

Soubory P\_01\_01\_03\_2\_SO222004.pdf a P\_01\_01\_03\_3\_SO222005.pdf.

**Dotaz č. 4:**

**SO 22-78-06**

V PD je požadavek pro zkrápění demolovaného objektu vodou z důvodu snížení prašnosti při výkonu demoličních prací.

Žádáme zadavatele o vyjádření, zda je v místě dostupné připojení vody pro zkrápění během demoličních prací.

**Odpověď:**

Způsob zajištění vody je věcí zhotovitele demolice, jakož i způsob skrápění za účelem snížení prašnosti.

Zadavatel nezajišťoval a ani neověřoval zdroje vody v místě. V prostoru přednádraží se nacházejí hydranty č. 11 (Haškova 1493, zelený pás) a 12 (Riegrovo náměstí 1494), které jsou vedeny jako požární hydranty, voda je v místě dostupná. Dohoda o využití je věcí dodavatele stavby. Možné je též použití mobilního zdroje vody.

**Dotaz č. 5:**

**SO 22-78-06**

Při návštěvě demolovaného objektu byl zjištěn výskyt lepenky pod střešní krytinou, dále se v objektu nacházejí kabely NN. Ve výkazu výměr však chybí pro likvidaci těchto odpadů příslušné položky.

Pokud přijmeme předpoklad uvedený v PD, že se v místě nenachází nebezpečné odpady, nabízela by se kódová označení odpadů např. 17-06-04 a 17-04-11.

Žádáme zadavatele o revizi a případné doplnění položek do výkazu výměr.

**Odpověď:**

Doplněno do TZ a VV.

Doplněna položka poř. č. 14, kód položky R015749, LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 11 KABELY, včetně dopravy, množství T 1,5.

Doplněna položka poř. č. 15, kód položky R015420, LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, včetně dopravy, množství T 10,85.

**Dotaz č. 6:**

**SO 98-98**

V rozpočtu se nachází pol. č.3

*VSEOB003 Realizační dokumentace stavby*

Uvažuje se tedy s Realizační dokumentací stavby.  
Pro demolice se Realizační dokumentace stavby běžně nedělá.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a upravení VV.

**Odpověď:**

Uchazeč zpracuje Technologický předpis dle ZTP bodu 4.4.1: Součástí předmětu díla je též vyhotovení technologického předpisu (TePř) provádění demolice objektu a jeho odsouhlasení Zadavatelem.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 17. 9. 2024 na den **18. 9. 2024.**

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-034042). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum 17. 9. 2024 a nahrazujeme datem **18. 9. 2024.**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/)..

**Příloha:**

D\_2\_2\_5\_SO227806\_1\_001\_TZ

P\_01\_01\_03\_2\_SO222004

P\_01\_01\_03\_3\_SO222005

XDC\_Modernizace trati HK-Pardubice-Chrudim\_demolice objektu 22-78-06\_20240830\_zm01

XLS\_Modernizace trati HK-Pardubice-Chrudim\_demolice objektu 22-78-06\_20240830\_zm01

V Praze dne 2. 9. 2024

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace