## List1
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 6xx | Centrální a uživatelské části sítě
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 601 | Doplnění centrálních částí sítě GSM–R | V rámci toho PS dojde k doplnění centrální části systému GSM-R v objektu ČD-Telematiky Praha Pernerova. Bude proveden upgrade stávající MSC a NSS v Praze z verze DMS 100 na ATCA. Dojde tak k zajištění kompatibility s ATÚ Přerov. Bude vytvořen scénář pro georedundanci obou ústředen a provedení potřebných nastavení a úprav obou MSC. Budou doplněny licence na stávajícím BSS, v závislosti na rozšíření systému GSM-R o nové BTS, zároveň dojde k aktualizaci software BSS na aktuální verzi v době realizace. Bude doplněn software a hardware pro dohled Smart House na pracoviště dohledů. Dojde tak k možnosti vzdáleného měření kapacity baterií a doplnění IP konektivity ke všem stávajícím BTS. Bude také proveden upgrade stávajícího analyzátoru GSM-R na verzi ATCA v Praze a dodání nového analyzátoru na pracoviště v Přerově - bude tak vybudován jednotný dohledový systém. Těmito úpravami dojde k sjednocení technologií na pracovištích v Praze a Přerově. V rámci PS bude také dodán nový přenosový systém SDH STM-16, pro napojení smyček E1 budovaného systému GSMR. Pro zajištění IP konektivity všech stávajících BTS budou vyměněny optické modemy bez rozhraní Eth. za modely s Eth. porty. Navržené úpravy v této stavbě budou plně navazovat na dříve vybudovaný systém GSM-R. Hlavní kvantitativní údaje PS jsou: Upgrade SW BSS cca 1 ks, BSS SW poplatek za zvýšení počtu TRX cca 80 ks, licenční poplatek pro cca 32 ks BTS, doplnění ATCA kabinetu MSC cca 1ks, doplnění OME cca 1ks, MGW cca 1 ks, doplnění vzdálené kontroly a měření baterií pod OMC-SH pro cca 69 BTS, doplnění licence pro OMC-SH cca 32 ks, doplnění Smart House v cca 24 lokalitách, dodávka optických modemů (2xE1+Eth.) cca 7 ks, cca 30 ks licence pro IP záznam pro ReDat, dodávka a montáž cca 5 ks skříní 19" 42-45 U, dodávka velkého přenosového uzlu SDH STM-16 cca 1ks atd. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby
PS 603 | Vybavení hnacích vozidel a uživatelů terminály | V rámci toho PS dojde k dodávce a instalaci vozidlových terminálů GSM-R do speciálních hnacích vozidel (SHV) SŽDC s.o. a pevných terminálů GSM-R do pracovišť dispečerů a výpravčích a přenosných terminálů GSM-R pro pracovníky SŽDC s.o. a pro vybavení pracovišť zaměstnanců SDC. Terminály budou sloužit k řízení dopravy skrze systém GSM-R. Terminály budou mít dostupné všechny funkcionality EIRINE. Do všech místností, kde bude instalován dispečerský nebo koncový terminál, bude v rámci samostatných PS připravena přenosová cesta v úrovni E1 a LAN nebo bude využito stávající přenosových cest vybudovaných v rámci jiných staveb. Hlavní kvantitativní údaje PS jsou: cca 7 ks pevných vozidlových radiostanic a terminálů v plném vybavení včetně antén, svodů a napájecího systému pro SHV TÚDC A SEE, cca 2 ks dispečerských a cca 17 ks koncových pevných terminálů a cca 500 ks přenosných terminálů včetně napáječů (z toho cca 20% v odolném provedení), pouzder, doplňků a SW. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby
PS 603 | Radiovníky | V rámci tohoto PS dojde k instalaci předepsaných nepřenosných návěstí (rádiovníků) a jejich předvěstí. Rádiovníky budou instalovány na samostatné sloupky nebo na sloupky stávajících radiovníků. Přesná poloha jednotlivých rádiovníku bude stanovena na základě komisionálního vytýčení, umístění proběhne po ukončení výstavby BTS. Celkem bude umístěno cca 11 ks rádiovníků a 11 ks předvěstí v traťových úsecích, Praha Čakovice – Praha Satalice, Brandýs n. Labem – Čelákovice, Praha Modřany – Praha Braník, Liteň – Zadní Třebaň, Hýskov – Beroun Závodí, Vráž u Berouna – Beroun Závodí, Králův Dvůr – Beroun, Hvězdonice – Čerčany, Poříčí n. S. – Čerčany, Postupice – Benešov u Prahy. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby