## Sheet
Prvek | Cesta | Kód | Název | Nový kód
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 01]/[SO 01.42]/[D10] | R01VZT9.979 | Cu potrubí 10/19 | R01VZT9.979
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 01]/[SO 01.42]/[D11] | R01VZT9.979 | Cu potrubí 10/16 | R01VZT9.980
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 01]/[SO 01.42]/[D12] | R01VZT9.919 | Cu potrubí 19/35/28 | R01VZT9.919
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 01]/[SO 01.42]/[D11] | R01VZT9.919 | Cu potrubí 6/12 | R01VZT9.920
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 01]/[SO 01.41]/[721] | R721000001 | Výpomoc HSV | R721000001
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 01]/[SO 01.41]/[722] | R721000001 | Výpomoc HSV | R721000001.1
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 01]/[SO 01.41]/[721] | 722181244 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního prů | 722181244
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 01]/[SO 01.41]/[722] | 722181244 | Izolace návleková O 75 x 20 | 722181244.1
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 01]/[SO 01.41]/[721] | R727111002 | Protipožární zpěňující páska | R727111002
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 01]/[SO 01.41]/[722] | R727111002 | Protipožární zpěňující páska | R727111002.1
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 01]/[SO 01.41]/[721] | R727111001 | Protipožární pěna | R727111001
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 01]/[SO 01.41]/[722] | R727111001 | Protipožární pěna | R727111001.1
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 01]/[SO 01.41]/[722] | R722221200 | Výtokový ventil na hadici DN 15 se zpět.a zavzd.ventilem | R722221200
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 01]/[SO 01.41]/[725] | R722221200 | Výtokový ventil na hadici DN 15 se zpět.a zavzd.ventilem | R722221200.1
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 01]/[SO 01.41]/[722] | 725980123 | Dvířka 30/30 | 725980123
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 01]/[SO 01.41]/[721] | 725980123 | Dvířka 30/30 | 725980123.1
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 01]/[SO 01.41]/[722] | 722181113 | Ochrana potrubí DN 25 plstí | 722181113
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 01]/[SO 01.41]/[721] | 722181113 | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25 | 722181113.1
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 05]/[SO 05.01]/[767] | 54917250 | samozavírač dveří hydraulický | 54917250
Položka | [D.2.2]/[D.2.2.1]/[SO 05]/[SO 05.01]/[766] | 54917250 | samozavírač dveří hydraulický | 54917250.1
Položka | [D.1.3]/[D.1.3.2]/[PS 35]/[O1] | R00002 | Protipříruby | R00002
Položka | [D.1.3]/[D.1.3.2]/[PS 35]/[1] | R00002 | Doprava EuroD. ( nadváha ) - vertikální a horizontální transport | R00002.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75M85B | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL 2X25G - DODÁVKA | 75M85B
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[7] | 75M85B | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL 2X25G - DODÁVKA | 75M85B.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75J931 | METALICKÝ PATCHCORD DO 2M - DODÁVKA | 75J931
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 75J931 | METALICKÝ PATCHCORD DO 2M - DODÁVKA | 75J931.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[6] | 75J931 | METALICKÝ PATCHCORD DO 2M - DODÁVKA | 75J931.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[7] | 75M853 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER AGREGAČNÍ 48XGE - DODÁVKA | 75M853
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75M853 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER AGREGAČNÍ 48XGE - DODÁVKA | 75M853.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[10] | 75M853 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER AGREGAČNÍ 48XGE - DODÁVKA | 75M853.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[7] | 75JB43 | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 DO 47 U - DODÁVKA | 75JB43
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75JB43 | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 DO 47 U - DODÁVKA | 75JB43.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[9] | 75J92X | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | 75J92X
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[7] | 75J92X | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | 75J92X.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[6] | 75J92X | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | 75J92X.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | 75J92X | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | 75J92X.3
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75J92X | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | 75J92X.4
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[8] | 75J92X | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | 75J92X.5
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[11] | 75J92X | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | 75J92X.6
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[10] | 75J92X | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | 75J92X.7
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 75J92X | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | 75J92X.8
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[8] | 703511 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM | 703511
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[7] | 703511 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM | 703511.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[3] | 75M97X | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | 75M97X
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[11] | 75M97X | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | 75M97X.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 75M97X | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | 75M97X.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[8] | 75M97X | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | 75M97X.3
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[7] | 75M97X | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | 75M97X.4
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75M97X | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | 75M97X.5
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | 75M97X | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | 75M97X.6
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[6] | 75M97X | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | 75M97X.7
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[9] | 75M97X | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | 75M97X.8
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[10] | 75M97X | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | 75M97X.9
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[7] | 75IF91 | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | 75IF91
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | 75IF91 | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | 75IF91.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75IF91 | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | 75IF91.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[8] | 75IF91 | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | 75IF91.3
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[9] | 75IF91 | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | 75IF91.4
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 75IF91 | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | 75IF91.5
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 742G11 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | 742G11
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 742G11 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | 742G11.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[7] | 742G11 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | 742G11.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[8] | 742G11 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | 742G11.3
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | 742G11 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | 742G11.4
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75JB4X | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 - MONTÁŽ | 75JB4X
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[7] | 75JB4X | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 - MONTÁŽ | 75JB4X.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | R75JA5C | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE VERTIKÁLNÍ PLNĚ VYBAVENÝ MONITOROVANÝ (PDU) - DODÁVKA | R75JA5C
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | R75JA5C | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE VERTIKÁLNÍ PLNĚ VYBAVENÝ MONITOROVANÝ (PDU) - DODÁVKA | R75JA5C.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75IF9X | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | 75IF9X
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[9] | 75IF9X | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | 75IF9X.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[7] | 75IF9X | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | 75IF9X.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | 75IF9X | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | 75IF9X.3
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 75IF9X | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | 75IF9X.4
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[8] | 75IF9X | KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | 75IF9X.5
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[8] | 75M96A | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | 75M96A
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 75M96A | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | 75M96A.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | 75M96A | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | 75M96A.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[1] | 75M96A | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | 75M96A.3
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[3] | 75M96A | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | 75M96A.4
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[6] | 75M96A | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | 75M96A.5
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[7] | 75M96A | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | 75M96A.6
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[10] | 75M96A | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | 75M96A.7
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75M96A | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | 75M96A.8
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[9] | 75M96A | LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU | 75M96A.9
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 75J922 | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M - DODÁVKA | 75J922
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | 75J922 | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M - DODÁVKA | 75J922.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[11] | 75J922 | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M - DODÁVKA | 75J922.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[8] | 75J922 | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M - DODÁVKA | 75J922.3
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[9] | 75J922 | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M - DODÁVKA | 75J922.4
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[9] | 75M917 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 48XGE, POKROČILÝ - DODÁVKA | 75M917
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | 75M917 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 48XGE, POKROČILÝ - DODÁVKA | 75M917.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 75M917 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 48XGE, POKROČILÝ - DODÁVKA | 75M917.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[9] | 75M858 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL 8X10G - DODÁVKA | 75M858
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[10] | 75M858 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL 8X10G - DODÁVKA | 75M858.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[11] | 75M97F | PŘEVODNÍK - SFP 10G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | 75M97F
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[10] | 75M97F | PŘEVODNÍK - SFP 10G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | 75M97F.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[9] | 75M97F | PŘEVODNÍK - SFP 10G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | 75M97F.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 75M97F | PŘEVODNÍK - SFP 10G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | 75M97F.3
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[8] | 742L11 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | 742L11
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 742L11 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | 742L11.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | 742L11 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | 742L11.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 742L11 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | 742L11.3
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[7] | 742L11 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | 742L11.4
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[7] | 75M85C | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL - MONTÁŽ | 75M85C
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[8] | 75M85C | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL - MONTÁŽ | 75M85C.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[9] | 75M85C | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL - MONTÁŽ | 75M85C.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[10] | 75M85C | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL - MONTÁŽ | 75M85C.3
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75M85C | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL - MONTÁŽ | 75M85C.4
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[6] | 75J921 | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA | 75J921
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75J921 | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA | 75J921.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 75J921 | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA | 75J921.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[10] | 75J921 | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA | 75J921.3
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[7] | 75J921 | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA | 75J921.4
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[7] | 744613 | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | 744613
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 744613 | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | 744613.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[8] | 744613 | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | 744613.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[9] | 75K34X | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 6000 VA - MONTÁŽ | 75K34X
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[8] | 75K34X | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 6000 VA - MONTÁŽ | 75K34X.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75M855 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER - MONTÁŽ | 75M855
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[7] | 75M855 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER - MONTÁŽ | 75M855.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 75M855 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER - MONTÁŽ | 75M855.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[10] | 75M855 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER - MONTÁŽ | 75M855.3
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[3] | 75M855 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER - MONTÁŽ | 75M855.4
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[8] | 75JA5X | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU | 75JA5X
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[10] | 75JA5X | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU | 75JA5X.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | 75JA5X | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU | 75JA5X.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 75JB5X | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X1000 - MONTÁŽ | 75JB5X
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | 75JB5X | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X1000 - MONTÁŽ | 75JB5X.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[8] | 75M91X | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ | 75M91X
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 75M91X | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ | 75M91X.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | 75M91X | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ | 75M91X.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[9] | 75M91X | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ | 75M91X.3
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 75M97J | PŘEVODNÍK - SFP 1G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | 75M97J
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[8] | 75M97J | PŘEVODNÍK - SFP 1G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | 75M97J.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | 75M97J | PŘEVODNÍK - SFP 1G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | 75M97J.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[6] | 75M97J | PŘEVODNÍK - SFP 1G, STŘEDNÍ DOSAH - DODÁVKA | 75M97J.3
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[10] | 75M85E | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SADA STACKOVACÍCH KABELŮ - KRÁTKÉ - DODÁVKA | 75M85E
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75M85E | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SADA STACKOVACÍCH KABELŮ - KRÁTKÉ - DODÁVKA | 75M85E.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[7] | 75JA5C | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE PLNĚ VYBAVENÝ - DODÁVKA | 75JA5C
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75JA5C | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE PLNĚ VYBAVENÝ - DODÁVKA | 75JA5C.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[6] | 75J93X | METALICKÝ PATCHCORD - MONTÁŽ | 75J93X
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | 75J93X | METALICKÝ PATCHCORD - MONTÁŽ | 75J93X.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75J93X | METALICKÝ PATCHCORD - MONTÁŽ | 75J93X.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 75J93X | METALICKÝ PATCHCORD - MONTÁŽ | 75J93X.3
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 75JB53 | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X1000 DO 47 U - DODÁVKA | 75JB53
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | 75JB53 | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X1000 DO 47 U - DODÁVKA | 75JB53.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | 703412 | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | 703412
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 703412 | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | 703412.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 703412 | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | 703412.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | 75J932 | METALICKÝ PATCHCORD DO 5M - DODÁVKA | 75J932
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75J932 | METALICKÝ PATCHCORD DO 5M - DODÁVKA | 75J932.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | R75JA5D | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE VERTIKÁLNÍ PLNĚ VYBAVENÝ MONITOROVANÝ (PDU) - MONTÁŽ | R75JA5D
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | R75JA5D | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE VERTIKÁLNÍ PLNĚ VYBAVENÝ MONITOROVANÝ (PDU) - MONTÁŽ | R75JA5D.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[10] | 75JA51 | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR - DODÁVKA | 75JA51
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[8] | 75JA51 | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR - DODÁVKA | 75JA51.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[4] | 75JA51 | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR - DODÁVKA | 75JA51.2
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[9] | 75M91Y | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - DEMONTÁŽ | 75M91Y
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[10] | 75M91Y | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - DEMONTÁŽ | 75M91Y.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[10] | 75M85X | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SADA STACKOVACÍCH KABELŮ - MONTÁŽ | 75M85X
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75M85X | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SADA STACKOVACÍCH KABELŮ - MONTÁŽ | 75M85X.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[9] | 75K341 | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 6000 VA - DODÁVKA | 75K341
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[8] | 75K341 | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 6000 VA - DODÁVKA | 75K341.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[7] | 75JA5D | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE - MONTÁŽ | 75JA5D
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[5] | 75JA5D | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE - MONTÁŽ | 75JA5D.1
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[2] | 75M915 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 24XGE, POKROČILÝ - DODÁVKA | 75M915
Položka | [D.1.2]/[PS 22]/[8] | 75M915 | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 24XGE, POKROČILÝ - DODÁVKA | 75M915.1
Položka | [D.1.2]/[PS 25]/[1] | 742G11 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | 742G11
Položka | [D.1.2]/[PS 25]/[2] | 742G11 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | 742G11.1
Položka | [D.1.2]/[PS 25]/[1] | 75O961 | DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS | 75O961
Položka | [D.1.2]/[PS 25]/[2] | 75O961 | DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS | 75O961.1
Položka | [D.1.2]/[PS 25]/[2] | 75J321 | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP | 75J321
Položka | [D.1.2]/[PS 25]/[1] | 75J321 | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP | 75J321.1
Položka | [D.1.2]/[PS 25]/[1] | 703756 | PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. | 703756
Položka | [D.1.2]/[PS 25]/[2] | 703756 | PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. | 703756.1
Položka | [D.1.2]/[PS 25]/[2] | 75J32X | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ | 75J32X
Položka | [D.1.2]/[PS 25]/[1] | 75J32X | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ | 75J32X.1
Položka | [D.1.2]/[PS 25]/[2] | 744Q41 | SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 3 (TŘÍDA D) 1-2 PÓLOVÝ | 744Q41
Položka | [D.1.2]/[PS 25]/[1] | 744Q41 | SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 3 (TŘÍDA D) 1-2 PÓLOVÝ | 744Q41.1
Položka | [D.1.2]/[PS 25]/[2] | 742L11 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | 742L11
Položka | [D.1.2]/[PS 25]/[1] | 742L11 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | 742L11.1