## List1
stavba: |  |  |  | Kontrolní součet [Kč] | Celková cena [Kč]
Název |  |  |  | 0 | 0
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby |  |  |  |  | 0
DSP |  | Projektová dokumentace pro stavební povolení |  | cena za položku
PDPS |  | Projektová dokumentace pro provádění stavby |  | cena za položku
Cena díla za autorský dozor |  |  | 6008 | cena za položku | 0
Cena díla za zhotovení stavby |  |  |  |  | 0
Číslo objektu |  | Název objektu |  | Cena objektu [Kč] | Cena typu objektů [Kč]
D.2 |  | Železniční sdělovací zařízení |  |  | 0
PS | PS 65-02-10 | žst. Nezamyslice, TNS, místní kabelizace |  | cena za položku
PS | PS 65-02-40 | žst. Nezamyslice, TNS, EZS a LDP |  | cena za položku
PS | PS 65-02-70 | žst. Nezamyslice, TNS, sělovací zařízení |  | cena za položku
PS | PS 65-02-71 | žst. Nezamyslice, TNS, kamerový systém |  | cena za položku
PS | PS 60-02-80 | t.ú. Vyškov na Moravě - Nezamyslice, TNS Nezamyslice, přenosový systém |  | cena za položku
PS | PS 60-02-01 | t.ú. Vyškov na Moravě - Nezamyslice, TNS Nezamyslice, DDTS ŽDC |  | cena za položku
D.3 |  | Silnoproudá technologie včetně DŘT |  |  | 0
PS | PS 65-03-10 | žst. Nezamyslice, TNS, DŘT |  | cena za položku
PS | PS 69-03-10 | ED Přerov, TNS Nezamyslice, doplnění DŘT |  | cena za položku
PS | PS 65-03-20 | žst. Nezamyslice, TNS, rozvodna 110kV, technologie |  | cena za položku
PS | PS 65-03-21 | žst. Nezamyslice, TNS, rozvodna 110kV, výstroj stání TR trakčních měničů |  | cena za položku
PS | PS 65-03-22 | žst. Nezamyslice, TNS, rozvodna 110kV, transformátor 110/23kV |  | cena za položku
PS | PS 65-03-23 | žst. Nezamyslice, TNS, rozvodna 110kV, SKR |  | cena za položku
PS | PS 65-03-24 | žst. Nezamyslice, TNS, rozvodna 110kV - vstupní portály linek 110kV |  | cena za položku
PS | PS 65-03-30 | žst. Nezamyslice, TNS, trakční měniče |  | cena za položku
PS | PS 65-03-31 | žst. Nezamyslice, TNS, NTS 22kV |  | cena za položku
PS | PS 65-03-32 | žst. Nezamyslice, TNS, rozvodna 25kV |  | cena za položku
PS | PS 65-03-33 | žst. Nezamyslice, TNS, vlastní spotřeba |  | cena za položku
PS | PS 65-03-34 | žst. Nezamyslice, TNS, měření spotřeby |  | cena za položku
PS | PS 65-03-35 | žst. Nezamyslice, TNS, registrační měření |  | cena za položku
PS | PS 65-03-36 | žst. Nezamyslice, TNS, vazba ochran měničů |  | cena za položku
PS | PS 65-03-37 | žst. Nezamyslice, TNS, eliminace hoření LIS |  | cena za položku
PS | PS 65-03-38 | žst. Nezamyslice, TNS, ochrana napájecího systému EG.D |  | cena za položku
PS | PS 65-03-39.1 | žst. Nezamyslice, TNS, kontejnerová TM 3kVDC |  | cena za položku
PS | PS 65-03-39.2 | žst. Nezamyslice, TNS, TM 3kVDC, vazba ochran |  | cena za položku
D.4 |  | Ostatní technologická zařízení |  |  | 0
PS | PS 65-03-40 | žst. Nezamyslice, TNS, technologie spínaného neutrálu |  | cena za položku
E.1.5 |  | Ostatní inženýrské objekty |  |  | 0
SO | SO 65-30-01 | žst. Nezamyslice, TNS, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů SŽ |  | cena za položku
E.1.6 |  | Potrubní vedení |  |  | 0
SO | SO 65-31-01.1 | žst. Nezamyslice, TNS, kanalizace drážní - dešťová |  | cena za položku
SO | SO 65-31-01.2 | žst. Nezamyslice, TNS, kanalizace drážní - splašková přípojka |  | cena za položku
SO | SO 65-32-01 | žst. Nezamyslice, TNS, vodovody drážní |  | cena za položku
E.1.8 |  | Pozemní komunikace |  |  | 0
SO | SO 65-50-01 | žst. Nezamyslice, TNS, zpevněné plochy |  | cena za položku
SO | SO 65-50-02 | žst. Nezamyslice, TNS, dopravní napojení |  | cena za položku
SO | SO 65-50-03 | žst. Nezamyslice, TNS, HTÚ |  | cena za položku
E.1.9 |  | Kabelovody, kolektory |  |  | 0
SO | SO 65-60-02 | žst. Nezamyslice, TNS, kabelovod |  | cena za položku
E.3.1 |  | Trakční vedení |  |  | 0
SO | SO 65-81-01 | žst. Nezamyslice, TNS, připojení TT na TV |  | cena za položku
SO | SO 65-81-02 | žst. Nezamyslice, TNS, připojení TM na TV |  | cena za položku
E.3.2 |  | Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část |  |  | 0
SO | SO 65-82-01 | žst. Nezamyslice, TNS, technologická budova |  | cena za položku
SO | SO 65-82-02 | žst. Nezamyslice, TNS, stání transformátorů T1, T2 |  | cena za položku
SO | SO 65-82-03 | žst. Nezamyslice, TNS, stání transformátorů T1012, T102, T103 |  | cena za položku
SO | SO 65-82-04 | žst. Nezamyslice, TNS, rozvodna 110kV - stavební část |  | cena za položku
SO | SO 65-82-05 | žst. Nezamyslice, TNS, měnič - stavební část |  | cena za položku
SO | SO 65-82-06 | žst. Nezamyslice, TNS, zpevněná plocha pro PTM |  | cena za položku
SO | SO 65-82-07 | žst. Nezamyslice, TNS, oplocení |  | cena za položku
SO | SO 65-82-08 | žst. Nezamyslice, TNS, domek spínaného neutrálu |  | cena za položku
E.3.6 |  | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů |  |  | 0
SO | SO 65-86-01 | žst. Nezamyslice, TNS, rozvody nn a venkovní osvětlení |  | cena za položku
SO | SO 65-86-02 | žst. Nezamyslice, TNS, DOÚO + NSS |  | cena za položku
SO | SO 65-86-03 | žst. Nezamyslice, TNS, přípojka 22kV |  | cena za položku
SO | SO 65-86-04 | žst. Nezamyslice, TNS, rozvody VN |  | cena za položku
E.3.8 |  | Vnější uzemnění |  |  | 0
SO | SO 65-88-01 | žst. Nezamyslice, TNS, vnější uzemnění |  | cena za položku
E.4 |  | Ostatní stavební objekty |  |  | 0
SO | SO 60-92-01 | Kácení |  | cena za položku
SO | SO 60-96-01 | Náhradní výsadby |  | cena za položku
|  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  | 0
SO | VSEOB001 | Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetická část |  | cena za položku
SO | VSEOB002 | Dokumentace skutečného provedení stavby, listinná forma |  | cena za položku
SO | VSEOB003 | Dokumentace skutečného provedení stavby, elektronická forma |  | cena za položku
SO | VSEOB004 | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou |  | cena za položku
SO | VSEOB005 | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu. |  | cena za položku
SO | VSEOB006 | Geodetické práce v rámci geodetické vytyčovací sítě stavby |  | cena za položku
SO | VSEOB007 | Stabilizace bodů geodetické vytyčovací sítě |  | cena za položku
SO | VSEOB008 | Nájmy hrazené zhotovitelem stavby |  | cena za položku
SO | VSEOB009 | Hlukové měření pro účely realizace stavby |  | cena za položku
SO | VSEOB010 | Měření EMC, EMI |  | cena za položku
SO | VSEOB011 | Měření nap. a proud. poměrů dle SR 5/7 (S) |  | cena za položku
SO | VSEOB012 | Biologický dozor |  | cena za položku
SO | VSEOB013 | Publicita |  | cena za položku
ve funkci
oprávněná osoba k podpisu nabídky za uchazeče