| Váš dopis zn. Správa železnic, s.o. OŘ Hradec Králové ST Liberec, odd. technické Ing. Eliška Homolová |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ze dne |  |  |  |
| Naše zn. | 139235/2021-SŽ-GŘ-O15 |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Petr Pokorný |  |  |
| Telefon | +420 972 244 141 |  |  |
| Mobil | +420 725 797 058 |  |  |
| E-mail | pokornyp@spravazeleznic.cz |  |  |
| Datum | 1. září 2021 |  |  |

Stanovisko k dokumentaci z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí „Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov“

Z předložené dokumentace se naše pozornost soustředila na části týkající se Vlivu opravných prací na životní prostředí. K výše uvedené dokumentaci konstatujeme, že problematika ochrany životního prostředí (ŽP) není v předkládané dokumentaci stupně DSP + PDPS dosud řešena. Vzhledem ke skutečnostem, že předmětem akce budou poměrně rozsáhlé stavební práce (zajišťování nestabilních skalních masívů a výchozů vyžadující kácení dřevin, sanace tunelů, pokládka kabelu, změna konfigurace kolejiště, výměna železničního svršku, stavební zásahy do konstrukcí mostů a propustků, apod.), oprava bude situována na území CHKO Jizerské hory a současně pro ni bude vyřizováno stavební povolení, požadujeme dopracování částí řešících vliv na ŽP.

S ohledem na zařazení akce mezi opravné práce lze při zpracování částí dokumentace řešících vliv na ŽP postupovat podle směrnice SŽDC SM 11 Dokumentace staveb SŽDC v platném znění pouze rámcově. Rozsah dopracovávaných částí věnujících se problematice ŽP musí však prioritně vycházet z předchozího projednání s orgány státní správy, které budou vydávat k akci svá stanoviska. Bude se jednat zejména o Správu CHKO Jizerské hory, správce vodních toků, jednotlivé úřady obcí s rozšířenou působností a příslušné obecní úřady. Dopracované části řešící vliv na ŽP požadujeme předložit k opětovnému vyjádření.

Ing. Bohuslav Stečínský, MSc.

ředitel odboru provozuschopnosti

digitálně podepsáno