RS 1 + 3

# A

Rozvody  pitné vody v MSV METAL

RS

3000

RS

1200

RS

500

# B

# F

# C

# E

Přívod AK

Napojeno z hl. rozvodu R.Tomáška

Vodoměr v šachtici na pozemku Melichařík

# D

Hlavní vrátnice – vstup do MSV

Přívod pitné vody na pozemku AK 1324 – Zadní haly, Kompresorka, část Nástrojárny

Přívod pitné vody z ZTV R.Tomáška – Administrativní budova, haly kovárny, Železiště Europe1Steel

Přívod pitné vody pro Nehlsen

Zemní  jímka s uzávěrem pro východní (zadní) část závodu

Zemní jímka s uzávěrem vody pro soc.přístavek a výrobní dílny + zpětná klapa, spojující přívod z R. Tomáška a z AK1324

Přívod z AK  Js 125 L= 600 m, propojení budov  Js 60 L=135m, mezi B a E  Js 80 150 m, Nehlsen  Js 40 L=100m

Rozvody haly  Js 70 L=1000 m, acetylénka Js 40 L= 80 m, Zadní haly Js 60 L´355 m

# A

# C

# B

# D

# E

F