|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 10672/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 3/14 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 27. září 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 27

„**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem-Hradec Králové, 1.etapa ŽST Hradec Králové hl.n.**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 206:**

Ve výkazu Výměr SO 22-74-22-01 je uvedena položka č. 9 - R44415 - Podhled z desek na bázi syntetické pryskyřice podle výkresové dokumentace o výměře 0,508 m2. Dle projektové dokumentace by se mělo jednat o podhled v celé ploše přístřešku o výměře 56,46 m2. Prosíme o prověření výpočtu.

**Odpověď:**

Zadavatel upravil soupis prací SO 22-74-22.01.

Na základě prověření byla upravena výměra u položky č. 9 R44415 – Podhled z desek na bázi syntetické pryskyřice na výměru 56,46 m2.

**Dotaz č. 207:**

Ve výkazu Výměr SO 22-74-22-01 je uvedena položka č. 10 - R709512 - Rektifikovatelná podkonstrukce podhledu podle výkresové dokumentace o výměře 0,508 m2. Dle projektové dokumentace by se mělo jednat o konstrukci podhledu v celé ploše přístřešku o výměře 56,46 m2. Prosíme o prověření výpočtu.

**Odpověď:**

Zadavatel upravil soupis prací SO 22-74-22.01.

Na základě prověření byla upravena výměra u položky č. 10 R709512 – Rektifikovatelná podkonstrukce podhledu podle výkresové dokumentace na výměru 56,46 m2.

**Dotaz č. 208:**

V technické zprávě D\_02\_02\_02\_22740501\_1\_101\_TZ k objektu SO-22-74-05.1 v bodě 6.3.13 Ochrana proti ptactvu uvedeno: Liniové prvky konstrukce zastřešení, na které mohou sedat shora ptáci, tedy zejména horní líc příčných ocelových konzol, budou osazena v plném rozsahu hrotovým systémem. V rozpočtu položka k ocenění chybí, prosíme o doplnění.

**Odpověď:**

Zadavatel upravil soupis prací SO 22-74-05.01.

Na základě prověření byla přidána položka č. 29 R58426 Hroty proti ptákům o výměře 282,48 běžných metrů.

**Dotaz č. 209:**

V technické zprávě D\_02\_02\_02\_22740601\_1\_001\_TZ k objektu SO-22-74-06.1 v bodě 6.3.13 Ochrana proti ptactvu uvedeno: Liniové prvky konstrukce zastřešení, na které mohou sedat shora ptáci, tedy zejména horní líc příčných ocelových konzol, budou osazena v plném rozsahu hrotovým systémem. V rozpočtu položka k ocenění chybí, prosíme o doplnění.

**Odpověď:**

Zadavatel upravil soupis prací SO 22-74-06.01.

Na základě prověření byla přidána položka č. 18 R58426 Hroty proti ptákům o výměře 493,68 běžných metrů.

Zadavatel dále podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Dále uvedená změna byla vyvolaná požadavky na rozsah náhradní výsadby ze strany orgánu státní správy příslušného k povolení kácení mimolesní zeleně.

**SO 00-92-01 Odstranění mimolesní zeleně primární**

**SO 00-96-01.01 Náhradní výsadby**

**E.2.1.9 Dendrologický průzkum**

Ve výkazu výměr bylo upraveno množství položek:

SO 00-92-01

1) položka poř. č. 1, kód položky R015160, změna množství na T 587,3

2) položka poř. č. 2, kód položky 111208, změna množství na M2 46310

3) položka poř. č. 3, kód položky 112018, změna množství na KUS 3595

4) položka poř. č. 5, kód položky 11231, změna množství na KUS 3595

5) položka poř. č. 8, kód položky 18481, změna množství na KUS 50

6) položka poř. č. 9, kód položky 112038, změna množství na KUS 9

7) položka poř. č. 10, kód položky 11233, změna množství na KUS 9

SO 00-96-01.01

1) položka poř. č. 1, kód položky 18331, změna množství na M2 13124

2) položka poř. č. 2, kód položky 18351, změna množství na M2 19686

3) položka poř. č. 3, kód položky 18461, změna množství na M2 610

4) položka poř. č. 4, kód položky 18462, změna množství na M2 610

5) položka poř. č. 5, kód položky 18471, změna množství na M2 7080

6) položka poř. č. 6, kód položky 18472, změna množství na KUS 2292

7) položka poř. č. 7, kód položky 184B14, změna množství na KUS 244

8) položka poř. č. 8, kód položky 184B11, změna množství na KUS 520

9) položka poř. č. 9, kód položky 184A1, změna množství na KUS 2360

10) položka poř. č. 10, kód položky 18600, změna množství na M3 1250

11) položka poř. č. 11, kód položky 18242R, změna množství na M2 10 000

12) položka poř. č. 12, kód položky 18247, změna množství na M2 40 000

13) položka poř. č. 13, kód položky Eko1, změna množství na M 1050

14) položka poř. č. 14, kód položky Eko2, změna množství na M2 70 000

15) položka poř. č. 15, kód položky Eko3, změna množství na M3 40

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 10. 10. 2024 na den 11. 10. 2024.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-031174). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum **10.10.2024** a nahrazujeme datem **11.10.2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Přílohy:**

E\_02\_01\_09\_0\_001\_SeznamPr\_rev1.pdf

E\_02\_01\_09\_1\_001\_rev1.pdf

E\_02\_01\_09\_2\_101\_rev1.pdf

E\_02\_01\_09\_2\_102\_rev1.pdf

E\_02\_01\_09\_2\_103\_rev1.pdf

E\_02\_01\_09\_2\_104\_rev1.pdf

E\_02\_01\_09\_2\_105\_rev1.pdf

E\_02\_01\_09\_2\_106\_rev1.pdf

E\_02\_01\_09\_2\_107\_rev1.pdf

E\_02\_01\_09\_2\_108\_rev1.pdf

D\_02\_01\_01\_009201\_rev1.pdf

D\_02\_04\_02\_00960101\_rev1.pdf

XDC\_HK-Pardubice-Chrudim\_20240926\_ZM20.zip

XLS\_HK-Pardubice-Chrudim\_20240926\_ZM20.zip

V Praze

**Mgr. Karolína Pavlicová**

vedoucí oddělení zadávání investic, odbor investiční

na základě „Pověření“ č. 15-NM ze dne 20. 3. 2024

Správa železnic, státní organizace