|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 10698/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 27. září 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 28

„**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem-Hradec Králové, 1.etapa ŽST Hradec Králové hl.n.**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 210:**

SO 22-73-04.01 – Prosíme o kontrolu rozměrů garáží. Rozměry uvedené v PD a SP se neshodují. Uvedené rozměry garáží (pol. poř. č. 13) není možné realizovat. Požaduje zadavatel jejich provedení z panelového systému, stejně jako u ostatních garáží?

**Odpověď:**

Zadavatel provedl kontrolu rozměrů. Ano, v SP je v položce poř. č.14 chybně uvedená světlá výška garáží. Byl tedy upraven popis položky poř. č. 14, kód položky R56651R02, Železobetonový prefabrikovaný garážový modul vnitřní rozměr 5760 x 3280mm SV. 2200mm vč. povrchových úprav vnitřních a venkovních a elektroinstalace.

Zadavatel požaduje provedení ze železobetonových prefabrikovaných garážových modulů.

**Dotaz č. 211:**

SO 22-10-23 – Aktuální soupis prací se neshoduje s přiloženým Výkazem výměr (D\_02\_01\_01\_221023\_4\_001\_Vykaz\_vymer.pdf). Chybějící položky mají svoje opodstatnění dle PD. Prosíme zadavatele o doplnění chybějících položek.

**Odpověď:**

**Zadavatel doplnil chybějící položky.**

1. položka poř. č. 1, kód položky R015111, NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČETNĚ DOPRAVY, množství na T 15
2. položka poř. č. 2, kód položky R015240, NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČETNĚ DOPRAVY, množství na T 0,5
3. položka poř. č. 13, kód položky 6.R94, Základová patka kolejové vany RID (0,3x0,3x0,8m), množství na KS 22
4. položka poř. č. 14, kód položky 6.R94.B, Základový pás pod zídku ze ztratného bednění (0,30x0,8xdl.20m), množství na KPL 2
5. položka poř. č. 15, kód položky 6.R94.C, Zídka podélná z bet.tvárnic tl. 25cm (š.0,20 x v.0,25 x dl.20m), množství na KPL 2
6. položka poř. č. 16, kód položky 6.R94.D, Obrubník silniční pro založení ocelového náběhu dl.1,2 x 8 ks, množství na KPL 1
7. položka poř. č. 17, kód položky 32.R94, Zámková dlažba tl.80mm, D+M, množství na M2 16
8. položka poř. č. 18, kód položky 32.R94.B, Kladecí vrstva – kamenná drť tl. 40mm, D+M, množství na M2 16
9. položka poř. č. 19, kód položky 32.R94.C, Štěrkordť fr. 16-32 se zhutněním tl.200mm, D+M, množství na M2 16
10. položka poř. č. 20, kód položky 32.R94.D, Štěrkordť fr. 0-32 se zhutněním tl.200mm, D+M, množství na M2 16
11. položka poř. č. 21, kód položky 32.R94.E, Zemní práce – odtěžení (15,4x0,4), D+M, množství na M2 6,16

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 11. 10. 2024 na den 14. 10. 2024.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-031174). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum **11. 10. 2024** a nahrazujeme datem **14. 10. 2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Přílohy:**

XDC\_HK-Pardubice-Chrudim\_20240927\_ZM21.zip

XLS\_HK-Pardubice-Chrudim\_20240927\_ZM21.zip

V Praze

**Ing. Ondřej Göpfert**

ředitel odboru investičního

na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023

Správa železnic, státní organizace