Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

SPECIFIKACE DÍLA

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro opravu vnějšího pláště budovy (vč. výplní otvorů, klempířských prací, výměny stávajících hromosvodů), zastřešení (vč. nosné části) a úprav a oprav veřejných ploch v majetku Objednatele, Fantovy budovy (VB v ŽST Praha hlavní nádraží), včetně vyřízení platného stavebního povolení, související inženýrské činnosti a podkladů k vypracování projektové dokumentace.

Umístění objektu

Stávající objekt VB - Fantova budova, v Praze na adrese: Wilsonova 8, 110 00 Praha 2, je situován na pozemku p. č. 4354/1, k.ú. 727164 - Vinohrady. Budova je uvedena v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 41070/1-1864.

Současný stav VB

Objekt v současné době již prošel částečnou rekonstrukcí. V roce 2016 proběhla oprava fasády střední části budovy. Dále došlo k restaurování markýzy hlavního vstupu, také obou balkónových zábradlí a prosklených kopulí na středových věžích, spolu s opravou věžních hodin. Obvodový plášť objektu je vzhledem ke stáří a působení povětrnostních vlivů již značně poškozen a to včetně uměleckých děl (sochy). Otvorové výplně jsou též poškozeny a opotřebovány, netěsní a jsou na konci své životnosti. Zastřešení objektu je na některých místech již působením povětrnostních vlivů poškozeno tak, že dochází k lokálním průsakům.

Členění projektové dokumentace viz příloha č. 4) Zadávací dokumentace, podrobná specifikace Díla, viz příloha č. 6) Zadávací dokumentace.