Díl 2\_2 Zadávací dokumentace (příloha č. 2 Rámcové dohody)

**Specifikace předmětu dílčích smluv**

**„Zajištění revizí elektroinstalací a soustav ochran před bleskem v obvodu OŘ UNL 2024 - 2028“**

**Druh veřejné zakázky**

Jedná se o zakázku na služby.

**Klasifikace produkce (CZ-CPA)**

Veřejná zakázka nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

**Předmět veřejné zakázky**

Předmětem veřejné zakázky „Zajištění revizí elektroinstalací a soustav ochran před bleskem v obvodu OŘ UNL 2024 - 2028“ je soubor kontrolní a revizí činnosti na majetku státu s právem hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci, Správu pozemních staveb (dále SPS) Oblastního ředitelství Ústí nad Labem.

**Veřejná zakázka pokrývá celý obvod OŘ Ústí nad Labem.**

Technický dozor stavebníka-osoba zodpovědná za objednávky pro **oblast Ústecko** (Objekty a stavby v oblasti Mostecka, Lounska, Teplicka, Litoměřicka, Ústecka a Děčínska): **Bc. Josef Trnka, email:** [**TrnkaJo@spravazeleznic.cz**](mailto:TrnkaJo@spravazeleznic.cz)**, tel: 724 496 790.**

Technický dozor stavebníka-osoba zodpovědná za objednávky pro **oblast Karlovarsko** (Objekty a stavby v oblasti Chebska, Sokolovska, Karlovarska, Chomutovska a Žatecka): **Pavel Stibor, email:** [**Stibor@spravazeleznic.cz**](mailto:Stibor@spravazeleznic.cz)**, tel: 601 129 375.**

**Přesné rozdělení kompetencí je zaznamenáno v****Příloze č. 6 Rámcové dohody\_Mapa obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem.**

Předmětem plnění zakázky je provedení revizních zpráv elektroinstalací a soustav ochran před bleskem v/na objektech v majetku Správy železnic, státní organizace v kompetenčním regionu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem v souladu s platnými právními předpisy, vyhlášky a ČSN, zejména zákona o drahách č. 266/1994 Sb. a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb..

Dílčí požadavky jednotlivých revizí ze strany zadavatele budou zadávány elektronickou formou – na kontaktní email uvedený ve smlouvě. Zhotovitel na základě jednotlivých požadavků zadavatele a podrobného popisu s uvedeným rozsahem elektroinstalace či soustavy ochrany před bleskem zpracuje nabídku na konkrétní druh objektu ve smyslu požadované revize. Tyto budou zhotovitelem oceněny dle vysoutěženého oceněného výkazu výměr. Zadavatel vyhotoví na základě nabídky zhotovitele dílčí objednávku.

Fakturace odsouhlasených výkonů bude probíhat pro každou dílčí objednávku samostatně a odděleně dle působnosti oblastí SPS OŘ Ústí nad Labem.

**Přílohy:**

Mapa obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem