## Část 2_KARLOVARSKO
Díl 2_3 Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem (příloha č. 3 Rámcové dohody)
Část 1_Oblast KARLOVARSKO
Objekty s normálními vnějšími vlivy | Počet objektů | Sazba za objekt | Cena bez DPH
Výpravní, administrativní, obytná budova do 30 obvodů | 55 |  | 0
Výpravní, administrativní, obytná budova 31 až 60 obvodů | 45 |  | 0
Výpravní, administrativní, obytná budova nad 60 obvodů | 18 |  | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace A | 35 |  | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace A-ohřev TUV | 25 |  | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace B | 25 |  | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace C - el.kotel | 25 |  | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace C - aku-kamna/přímotopy | 25 |  | 0
Objekty s jinými než normálními vnějšími vlivy | Počet objektů | Sazba za objekt | Cena bez DPH
Sklep do 10 obvodů | 50 |  | 0
Sklep nad 10 obvodů | 30 |  | 0
Venkovní rozvod do 10 obvodů | 25 |  | 0
Venkovní rozvod nad 10 obvodů | 15 |  | 0
Truhlárna | 10 |  | 0
Sklad s nebezpečím požáru hořlavých kapalin | 10 |  | 0
Kotelna s nebezpečím požáru hořlavých prachů | 10 |  | 0
Specifické objekty | Počet objektů | Sazba za objekt | Cena bez DPH
Plynová kotelna | 35 |  | 0
Měření u instalací s rozšířeným vybavením | Počet objektů | Sazba za objekt | Cena bez DPH
Parametry proudového chrániče | 45 |  | 0
Průrazné napětí varistoru | 20 |  | 0
Obvod se zdrojem malého napětí nebo se záložním napáječem | 20 |  | 0
Soustava ochrany před bleskem - soustava | Počet objektů | Sazba za objekt | Cena bez DPH
Objekt do 2 podlaží, střecha sedlová, stanová | 100 |  | 0
Objekt do 2 podlaží, střecha plochá | 100 |  | 0
Objekt o více než 2 podlaží, střecha sedlová, stanová | 150 |  | 0
Objekt o více než 2 podlaží, střecha plochá | 150 |  | 0
Soustava ochrany před bleskem - svody | Počet svodů | Sazba za svod | Cena bez DPH
Revize jednoho svodu | 800 |  | 0
Náklady na dopravu | Počet km | Sazba za km | Cena bez DPH
Použití osobního vozidla | 1000 |  | 0
Výsledná cena |  |  | 0