**Technická zpráva**

**Revize UTZ/E (zabezpečovací a sdělovací zařízení) ve správě   
OŘ OVA 2025-2027**

V Ostravě dne: listopad 2024

Zpracoval: Ing. Michaela Hodulová

Předmětem zakázky je provedení revize elektrického zařízení z hlediska bezpečného provozu podle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed. 2, ČSN 34 2600 ed. 2 a provozní způsobilosti podle vyhlášky MD 100/1995 Sb. §5, které je ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Oblastního ředitelství Ostrava. Jedná se o staniční, traťové, přejezdové zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení.

Kontrola celkového stavu zařízení se zaměřením na jeho bezpečnost zahrnuje vizuální prohlídku zařízení, měření elektrických parametrů a zkoušení funkce zařízení. Revize jednotlivých zařízení se provádí v časových intervalech uvedených v příloze č. 1 a č. 2 vyhlášky MD 100/1995 Sb. Lhůta jednotlivých revizí nesmí být překročena (musí být dodrženy termíny uvedené v Příloze č. 1).

Fyzická osoba provádějící revizi elektrických zařízení musí být držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti v souladu s ustanoveními § 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení.

Cena revize zahrnuje provedení revize elektrického zařízení, vyhotovení tří kusů „Zprávy o revizi“ revizním technikem a dopravu.

Seznam požadovaných revizí včetně termínů je uveden v Příloze č.1 této zprávy.

Přílohy:

Příloha č.1 Technické zprávy – Seznam UTZ-E (SSZT)