## Soupis prací
A) Protokol o prohlídce a zkoušce UTZ v provozu - oblast Plzeň
pol. č. | ŽST | název obj. | příští protokol dodat do | cena | číslo položky
1 | Žihle | TS 22/0,4kV | 2025-09-10 |  | 7499253510
2 | Dobřany | TS EOV 1 | 2025-11-30 |  | 7499253510
3 | Dobřany | TS EOV 2 | 2025-11-30 |  | 7499253510
4 | Chlumčany u Dobřan | TS EOV 1 | 2025-11-30 |  | 7499253510
5 | Chlumčany u Dobřan | TS EOV 2 | 2025-11-30 |  | 7499253510
6 | Klatovy | TS EOV 1 | 2025-11-30 |  | 7499253510
7 | Klatovy | TS EOV 2 | 2025-11-30 |  | 7499253510
8 | Přeštice | TS EOV 1 | 2025-11-30 |  | 7499253510
9 | Přeštice | TS EOV 2 | 2025-11-30 |  | 7499253510
10 | Švihov u Klatov | TS EOV 1 | 2025-11-30 |  | 7499253510
11 | Švihov u Klatov | TS EOV 2 | 2025-11-30 |  | 7499253510
12 | Valcha u Plzně | TS EOV 1 | 2025-11-30 |  | 7499253510
13 | Valcha u Plzně | TS EOV 2 | 2025-11-30 |  | 7499253510
14 | Horažďovice předměstí | TS 22/0,4kV | 2025-06-25 |  | 7499253520
15 | Železná Ruda - Alžbětín | TS 22/0,4kV | 2025-06-25 |  | 7499253520
16 | Pačejov | TS 22/0,4kV | 2025-06-29 |  | 7499253520
17 | Plzeň hl.n. | TS 22/0,4kV | 2025-09-10 |  | 7499253520
18 | Holoubkov | TS 22/0,4kV | 2025-10-30 |  | 7499253520
19 | Kařízek | TS 22/0,4kV | 2025-10-30 |  | 7499253520
20 | Rokycany | TS 22/0,4kV | 2025-10-30 |  | 7499253520
21 | Nýřany | TS 22/0,4kV | 2025-11-30 |  | 7499253520
22 | Janovice nad Úhlavou | TS 22/0,4kV | 2025-11-30 |  | 7499253520
23 | Planá u Mariánských Lázní | TNS | 2025-09-20 |  | 7499253540
24 | Plzeň - Doudlevce | TNS | 2025-11-30 |  | 7499253540
25 | Pačejov | SpS Pačejov | 2025-11-30 |  | 7499253550
26 | Pačejov | TS EOV | 2025-06-29 |  | 7499253566
27 | Horažďovice předměstí | TS EOV 1 | 2025-10-30 |  | 7499253566
28 | Horažďovice předměstí | TS EOV 2 | 2025-10-30 |  | 7499253566
29 | Holoubkov | TS EOV | 2025-10-30 |  | 7499253566
30 | Horažďovice předměstí | TS ZZ | 2025-10-30 |  | 7499253568
31 | Horažďovice předměstí | EPZ | 2025-10-20 |  | 7499253570
Celkem |  |  |  | 0
B ) PRAVIDELNÉ REVIZE - Správa pozemních staveb oblast Plzeň
pol. č. | ŽST | název obj. | platnost revize | cena | číslo položky
1 | Velký Bor | SSZT přejezdové zab. zařízení + čekárna (+ S) | 2025-07-15 |  | 7499252564
2 | Plzeň - Koterov | ST sklad svrškového materiálu | 2025-12-20 |  | 7499252566
3 | Stříbro | ST provozní budova TO (+ VP,Ž) | 2025-06-25 |  | 7499252566
4 | Domažlice | ST sklad | 2025-11-29 |  | 7499252564
5 | Kaznějov | výpravní budova | 2025-05-12 |  | 7499252566
6 | Plasy | výpravní budova | 2025-01-09 |  | 7499252568
7 | Dobřany | WC pro cestující + ATÚ | 2025-09-07 |  | 7499252564
8 | Kaznějov | provozní budova, přístavba VB | 2025-05-12 |  | 7499252564
9 | Blížejov | výpravní budova | 2025-01-10 |  | 7499252564
10 | Běla nad Radbuzou | výpravní budova | 2025-09-15 |  | 7499252566
11 | Vejprnice | výpravní budova | 2025-07-26 |  | 7499252566
12 | Bor u Tachova | výpravní budova | 2025-09-23 |  | 7499252566
13 | Stod | výpravní budova | 2025-04-04 |  | 7499252566
14 | Nepomuk | výpravní budova | 2025-07-06 |  | 7499252568
15 | Žichovice | výpravní budova | 2025-08-20 |  | 7499252566
16 | Dobřany | výpravní budova | 2025-09-04 |  | 7499252564
17 | Plzeň - Valcha | výpravní budova | 2025-02-03 |  | 7499252564
18 | Švihov u Klatov | výpravní budova | 2025-10-11 |  | 7499252564
19 | Janovice nad Úhlavou | výpravní budova | 2025-08-04 |  | 7499252568
20 | Špičák | výpravní budova | 2025-08-06 |  | 7499252564
21 | Hamry - Hojsova Stříž | výpravní budova | 2025-08-04 |  | 7499252564
22 | Chlumčany u Dobřan | výpravní budova | 2025-10-04 |  | 7499252568
23 | Horažďovice předměstí | provozní budova s RZZ (přístavba VB) | 2025-07-19 |  | 7499252564
24 | Rokycany | SSZT budova RZZ | 2025-11-17 |  | 7499252564
25 | Planá u Mariánských Lázní | ST provozní budova | 2025-06-05 |  | 7499252568
26 | Rokycany | garáž pro osobní automobil | 2025-11-21 |  | 7499252564
27 | Šťáhlavy | budova zastávky (+ S) | 2025-02-03 |  | 7499252566
28 | Malonice | budova zastávky (+ S,Ž) | 2025-04-01 |  | 7499252564
29 | Železná Ruda město | budova zastávky D3 | 2025-07-02 |  | 7499252570
30 | Kokašice | budova zastávky (+ S,Ž) | 2025-03-26 |  | 7499252564
31 | Bezdružice | výpravní budova | 2025-03-27 |  | 7499252566
32 | Příkosice | budova zastávky (+ S,Ž) | 2025-09-03 |  | 7499252564
33 | Mýto | budova zastávky (+ VP,KP) | 2025-02-22 |  | 7499252566
34 | Chotěšov výhybna | hromosvod - budova výhybny (+ VP,Ž) | 2025-07-12 |  | 7499252590
35 | Domažlice | hromosvod - SEE provozní budova (dříve náhradní zdroj) + ST sklad | 2025-11-29 |  | 7499252590
36 | Kaznějov | hromosvod - výpravní budova | 2025-05-13 |  | 7499252592
37 | Plasy | hromosvod - výpravní budova | 2025-01-09 |  | 7499252592
38 | Mladotice | hromosvod - výpravní budova | 2025-05-04 |  | 7499252590
39 | Blížejov | hromosvod - výpravní budova | 2025-01-10 |  | 7499252590
40 | Bělá nad Radbuzou | hromosvod - výpravní budova | 2025-09-15 |  | 7499252590
41 | Vejprnice | hromosvod - výpravní budova | 2025-07-30 |  | 7499252592
42 | Bor u Tachova | hromosvod - výpravní budova | 2025-09-19 |  | 7499252590
43 | Stod | hromosvod - výpravní budova | 2025-04-04 |  | 7499252592
44 | Přeštice | hromosvod - výpravní budova | 2025-08-22 |  | 7499252592
45 | Dobřany | hromosvod - výpravní budova | 2025-09-14 |  | 7499252592
46 | Plzeň-Valcha | hromosvod - výpravní budova | 2025-02-03 |  | 7499252590
47 | Švihov u Klatov | hromosvod - výpravní budova | 2025-11-17 |  | 7499252590
48 | Janovice nad Úhlavou | hromosvod - výpravní budova | 2025-08-04 |  | 7499252592
49 | Špičák | hromosvod - výpravní budova | 2025-08-07 |  | 7499252592
50 | Hamry-Hojsova Stráž | hromosvod - výpravní budova | 2025-07-29 |  | 7499252590
51 | Chlumčany u Dobřan | hromosvod - výpravní budova | 2025-11-17 |  | 7499252590
52 | Horažďovice předm. | hromosvod - provozní budova s RZZ (přístavba VB) | 2025-07-16 |  | 7499252590
53 | Rokycany | hromosvod - SSZT budova RZZ | 2025-11-19 |  | 7499252590
54 | Kařízek | hromosvod - výtah osobní, nástupiště 1 | 2025-08-02 |  | 7499252590
55 | Planá u M.L. | hromosvod - ST provozní budova Planá u M.L. 973 | 2025-06-04 |  | 7499252590
56 | Rokycany | hromosvod - garáž pro osobní automobil | 2025-11-19 |  | 7499252590
57 | Milíkov | hromosvod - SSZT budova RZZ | 2025-07-13 |  | 7499252590
58 | Malonice | hromosvod - budova zastávky (+ S,Ž) | 2025-04-01 |  | 7499252592
59 | Lužany | hromosvod - budova zastávky (+ S,Ž) | 2025-04-01 |  | 7499252590
60 | Trhanov | hromosvod - budova zastávky (+ VP) | 2025-01-21 |  | 7499252590
61 | Strahov | hromosvod - budova zastávky (+ S,Ž) | 2025-07-09 |  | 7499252590
62 | Bezdružice | hromosvod - výpravní budova | 2025-03-28 |  | 7499252592
63 | Příkosice | hromosvod - budova zastávky (+ S,Ž) | 2025-01-20 |  | 7499252590
64 | Mýto | hromosvod - budova zastávky (+ VP,KP) | 2025-02-07 |  | 7499252590
Celkem |  |  |  | 0
C) Protokol o prohlídce a zkoušce UTZ v provozu - oblast Č.B.
pol. č. | ŽST | název obj. | příští protokol dodat do | cena | číslo položky
1 | České Budějovice Nemanice kontejnery | TS 22/0,4kV | 2025-10-10 |  | 7499253510
2 | Dívčice | TS 22/0,4kV | 2025-08-10 |  | 7499253510
3 | Protivín | TS 22/0,4kV | 2025-11-20 |  | 7499253510
4 | Balkova Lhota | TS 22/0,4kV | 2025-12-10 |  | 7499253510
5 | Veselí nad Lužnicí TT | TS 22/0,4kV | 2025-05-25 |  | 7499253520
6 | Kamenný Újezd | TS 22/0,4kV | 2025-08-10 |  | 7499253510
7 | Velešín | TS 22/0,4kV | 2025-10-10 |  | 7499253520
8 | Omlenice | TS 22/0,4kV | 2025-08-10 |  | 7499253510
9 | Rybník | TS 22/0,4kV | 2025-08-10 |  | 7499253510
10 | Horní Dvořiště | TS 22/0,4kV | 2025-09-10 |  | 7499253520
11 | Vyšší Brod | TS 22/0,4kV | 2025-04-25 |  | 7499253520
12 | České Velenice | TS 22/0,4kV | 2025-04-05 |  | 7499253520
13 | Písek | TS 22/0,4kV | 2025-10-10 |  | 7499253520
14 | Včelná | TS EOV+UNZ | 2025-11-10 |  | 7499253566
15 | Kamenný Újezd | TS EOV+UNZ | 2025-11-10 |  | 7499253566
16 | Holkov | TS EOV+UNZ | 2025-11-10 |  | 7499253566
17 | Velešín | TS EOV+UNZ | 2025-11-10 |  | 7499253566
18 | Kaplice | TS EOV+UNZ | 2025-11-10 |  | 7499253566
19 | Omlenice | TS EOV+UNZ | 2025-11-10 |  | 7499253566
20 | Soběslav | TS1 UNZ | 2025-05-25 |  | 7499253568
21 | České Velenice | TS1 EOV | 2025-08-10 |  | 7499253566
22 | České Velenice | TS2 EOV+UNZ | 2025-08-10 |  | 7499253566
23 | České Velenice | TS3 EOV | 2025-08-10 |  | 7499253566
24 | Lipno nad Vltavou | Lipno nad Vltavou NS | 2025-04-30 |  | 7499253540
25 | Veselí nad Lužnicí | Veselí nad Lužnicí NS | 2025-04-13 |  | 7499253540
26 | Chotoviny | Chotoviny NS | 2025-03-16 |  | 7499253540
27 | České Budějovice | Mladé SPS | 2025-11-11 |  | 7499253552
28 | Borovany | Borovany SPS | 2025-11-11 |  | 7499253552
29 | České Budějovice | České Budějovice JIH EPZ | 2025-11-30 |  | 7499253570
30 | Protivín | Protivín EPZ | 2025-11-30 |  | 7499253570
31 | Veselí nad Lužnicí | Veselí nad Lužnicí EPZ | 2025-05-22 |  | 7499253570
32 | České Velenice | České Velenice EPZ | 2025-08-20 |  | 7499253570
33 | Strakonice | Strakonice EPZ | 2025-07-31 |  | 7499253570
Celkem |  |  |  | 0
D ) PRAVIDELNÉ REVIZE - Správa pozemních staveb oblast České Budějovice
pol. č. | ŽST | název obj. | platnost revize | cena | číslo položky
1 | Jarošov nad Nežárkou | výpravní budova rozvody NN | 2025-12-15 |  | 7499252564
2 | Tábor | Tábor pošta rozvody NN | 2025-10-08 |  | 7499252564
3 | Veselí nad Lužnicí | ATÚ rozvody NN | 2025-10-26 |  | 7499252564
4 | Žirovnice Počátky | garáž, dřevník zděný rozvody NN | 2025-09-17 |  | 7499252564
5 | Hosín | čekárna, WC, sklad | 2025-08-17 |  | 7499252564
6 | Záboří u Číčenic | výpravní budova rozvody NN | 2025-08-09 |  | 7499252564
7 | Ševětín | sklad materiálu TO rozvody NN | 2025-09-23 |  | 7499252564
8 | Hluboká nad Vltavou Zámostí | garáž MUV rozvody NN | 2025-02-01 |  | 7499252564
9 | Milevsko | provozní budova TO rozvody NN | 2025-02-02 |  | 7499252564
10 | Chýnov | výpravní budova, stavědlo rozvody NN | 2025-02-22 |  | 7499252564
11 | Branice | výpravní budova rozvody NN | 2025-02-01 |  | 7499252564
12 | Záhoří u Písku | výpravní budova rozvody NN | 2025-01-29 |  | 7499252564
13 | Pořín | výpravní budova rozvody NN | 2025-09-19 |  | 7499252564
14 | Slapy | výpravní budova rozvody NN | 2025-08-18 |  | 7499252564
15 | Sepekov | výpravní budova rozvody NN | 2025-11-28 |  | 7499252564
16 | Čimelice | útulek zděný TO rozvody NN | 2025-12-04 |  | 7499252564
17 | Řepice | výpravní budova rozvody NN | 2025-10-16 |  | 7499252564
18 | Střelské Hoštice | výpravní budova rozvody NN | 2025-09-21 |  | 7499252564
19 | Mirovice | výpravní budova rozvody NN | 2025-02-02 |  | 7499252564
20 | Putim | budova ČOV rozvody NN | 2025-07-19 |  | 7499252564
21 | Protivín | ATÚ rozvody NN | 2025-03-19 |  | 7499252564
22 | Lnáře | výpravní budova rozvody NN | 2025-11-13 |  | 7499252564
23 | Čkyně | výpravní budova rozvody NN | 2025-09-22 |  | 7499252564
24 | Bohumilice v Čechách | výpravní budova rozvody NN | 2025-10-13 |  | 7499252564
25 | Závišín | výpravní budova rozvody NN | 2025-04-16 |  | 7499252564
26 | Vyšší Brod Klášter | výpravní budova rozvody NN | 2025-10-24 |  | 7499252564
27 | Včelná | budova RZZ rozvody NN | 2025-11-18 |  | 7499252564
28 | Velešín | budova RZZ rozvody NN | 2025-11-23 |  | 7499252564
29 | Kamenný Újezd | garáž drezíny rozvody NN | 2025-11-05 |  | 7499252564
30 | Horní Dvořiště | provozní budova TO rozvody NN | 2025-06-03 |  | 7499252564
31 | Nemanice | provozní budova areál HZS rozvody NN | 2025-10-29 |  | 7499252566
32 | Nemanice | HZS dílny rozvody NN | 2025-10-29 |  | 7499252566
33 | Nemanice | HZS kanceláře rozvody NN | 2025-10-29 |  | 7499252564
34 | Nemanice | HZS přístřešek pro techniku rozvody NN | 2025-10-29 |  | 7499252564
35 | Nemanice | HZS služebna rozvody NN | 2025-10-29 |  | 7499252564
36 | Velešín | garáž MUV rozvody NN | 2025-08-27 |  | 7499252564
37 | Holkov | budova ČOV rozvody NN | 2025-09-13 |  | 7499252564
38 | Rybník | výpravní budova rozvody NN | 2025-05-12 |  | 7499252564
39 | Velešín | výpravní budova rozvody NN | 2025-07-16 |  | 7499252564
40 | Loučovice | výpravní budova rozvody NN | 2025-03-09 |  | 7499252564
41 | Namanice | výpravní budova rozvody NN | 2025-04-25 |  | 7499252564
42 | Číčenice | remíza rozvody NN | 2025-01-19 |  | 7499252564
43 | Vimperk | remíza rozvody NN | 2025-05-29 |  | 7499252564
44 | Prachatice | garáž MUV rozvody NN | 2025-01-28 |  | 7499252564
45 | Český Krumlov | TO, sklad, garáž MUV | 2025-11-12 |  | 7499252564
46 | Číčenice | výpravní budova rozvody NN | 2025-11-18 |  | 7499252564
47 | Volary | výpravní budova rozvody NN | 2025-10-16 |  | 7499252564
48 | Hořice na Šumavě | výpravní budova rozvody NN | 2025-02-02 |  | 7499252564
49 | Polečnice | výpravní budova rozvody NN | 2025-02-01 |  | 7499252564
50 | Horní Planá | výpravní budova rozvody NN | 2025-10-30 |  | 7499252564
51 | Volary | ATÚ rozvody NN | 2025-10-18 |  | 7499252564
52 | Prachatice | provozní budova TO rozvody NN | 2025-01-28 |  | 7499252564
53 | Nové Hrady | výpravní budova rozvody NN | 2025-03-10 |  | 7499252564
54 | Jindřichův Hradec | hromosvod garáž zděná u ATÚ | 2025-09-09 |  | 7499252590
55 | Doňov | hromosvod výpravní budova | 2025-05-30 |  | 7499252590
56 | Kardašova Řečice | hromosvod výpravní budova | 2025-12-16 |  | 7499252590
57 | Veselí nad Lužnicí | hromosvod přístřešek parkovacího stání | 2025-03-03 |  | 7499252590
58 | Veselí nad Lužnicí | hromosvod přístřešek SSZT | 2025-03-03 |  | 7499252590
59 | Jindřichův Hradec | hromosvod ATÚ | 2025-08-19 |  | 7499252590
60 | Záboří u Číčenic | hromosvod výpravní budova | 2025-07-31 |  | 7499252590
61 | Hluboká nad Vltavou Zámostí | hromosvod útulek, sklad TO | 2025-09-16 |  | 7499252590
62 | Hluboká nad Vltavou Zámostí | hromosvod garáž MUV | 2025-01-29 |  | 7499252590
63 | Milevsko | hromosvod provozní budova TO | 2025-02-02 |  | 7499252590
64 | Chýnov | hromosvod výpravní budova, stavědlo | 2025-02-23 |  | 7499252590
65 | Vlastec | hromosvod výpravní budova | 2025-02-17 |  | 7499252590
66 | Temelín | hromosvod výpravní budova | 2025-09-07 |  | 7499252590
67 | Pořín | hromosvod výpravní budova | 2025-08-14 |  | 7499252590
68 | Sepekov | hromosvod výpravní budova | 2025-10-28 |  | 7499252590
69 | Týn nad Vltavou | hromosvod výpravní budova | 2025-08-31 |  | 7499252590
70 | Mirovice | hromosvod výpravní budova | 2025-02-02 |  | 7499252590
71 | Strakonice | hromosvod zesilovací stanice | 2025-09-17 |  | 7499252590
72 | Protivín | hromosvod provozní budova TO | 2025-09-30 |  | 7499252590
73 | Kotouň | hromosvod budova zastávky | 2025-09-28 |  | 7499252590
74 | Kaplice | hromosvod budova RZZ | 2025-09-04 |  | 7499252590
75 | Včelná | hromosvod budova RZZ | 2025-09-06 |  | 7499252590
76 | Rybník | hromosvod budova RZZ | 2025-09-02 |  | 7499252590
77 | Velešín | hromosvod budova RZZ | 2025-09-03 |  | 7499252590
78 | Holkov | hromosvod budova RZZ | 2025-09-01 |  | 7499252590
79 | Kamenný Újezd | hromosvod garáž drezíny | 2025-09-08 |  | 7499252590
80 | Nemanice | hromosvod HZS kanceláře | 2025-10-29 |  | 7499252590
81 | Nemanice | hromosvod HZS přístřešek pro techniku | 2025-10-29 |  | 7499252590
82 | Nemanice | hromosvod HZS provozní budova | 2025-10-29 |  | 7499252590
83 | Nemanice | hromosvod HZS dílny | 2025-10-29 |  | 7499252590
84 | Nemanice | hromosvod HZS služebna | 2025-10-29 |  | 7499252590
85 | Kamenný Újezd | hromosvod budova RZZ | 2025-09-01 |  | 7499252590
86 | Velešín | hromosvod výpravní budova | 2025-07-16 |  | 7499252590
87 | Loučovice | hromosvod výpravní budova | 2025-03-11 |  | 7499252590
88 | Nemanice | hromosvod výpravní budova | 2025-06-28 |  | 7499252590
89 | Rybník | hromosvod výpravní budova | 2025-05-12 |  | 7499252590
90 | Číčenice | hromosvod remíza | 2025-09-17 |  | 7499252590
91 | Prachatice | hromosvod garáž MUV | 2025-01-28 |  | 7499252590
92 | Český Krumlov | hromosvod přístřešek na rampě | 2025-11-15 |  | 7499252590
93 | Vodňany | hromosvod výpravní budova | 2025-12-03 |  | 7499252590
94 | Černá v Pošumaví | hromosvod výpravní budova | 2025-12-03 |  | 7499252590
95 | Číčenice | hromosvod provozní budova TO | 2025-09-17 |  | 7499252590
96 | Prachatice | hromosvod provozní budova TO | 2025-01-28 |  | 7499252590
97 | Borovany | hromosvod výpravní budova | 2025-12-06 |  | 7499252590
98 | Lomnice nad Lužnicí | hromosvod výpravní budova | 2025-01-21 |  | 7499252590
99 | Nové Hrady | hromosvod výpravní budova | 2025-03-12 |  | 7499252590
100 | Suchdol nad Lužnicí | hromosvod výpravní budova | 2025-12-03 |  | 7499252590
101 | Třeboň | hromosvod výpravní budova | 2025-12-06 |  | 7499252590
Celkem |  |  |  | 0
| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA REVIZE, KONTROLY, PROHLÍDKY A ZKOUŠKY OŘ SEE Plzeň pro rok 2025 |  |  | 0
buňky k ocenění