## List1
stavba: | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV |  | Kontrolní součet [Kč] | Celková cena [Kč]
Název |  |  | 0 | 0
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby |  |  |  | 0
PDPS |  | Projektová dokumentace pro provádění stavby
Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě
Cena díla za autorský dozor |  |  | 1000 | 0
Cena díla za zhotovení stavby |  |  |  | 0
Číslo objektu |  | Název objektu | Cena objektu [Kč] | Cena typu objektů [Kč]
D.1.1 |  | Železniční zabezpečovací zařízení |  | 0
PS | PS 12-01-11 | ŽST Nedakonice, úprava SZZ
PS | PS 14-01-11 | ŽST Moravský Písek, úprava SZZ
PS | PS 16-01-11 | ŽST Bzenec přívoz, úprava SZZ
PS | PS 18-01-11 | ŽST Rohatec, úprava SZZ
PS | PS 20-01-11 | ŽST Hodonín, úprava SZZ
PS | PS 22-01-11 | ŽST Lužice, úprava SZZ
PS | PS 24-01-11 | ŽST Moravská Nová Ves, úprava SZZ
PS | PS 26-01-11 | ŽST Hrušky, úprava SZZ
PS | PS 28-01-11 | ŽST Břeclav, úprava SZZ
PS | PS 13-01-21 | Nedakonice - Moravský Písek, úprava TZZ
PS | PS 15-01-21 | Moravský Písek - Bzenec přívoz, úprava TZZ
PS | PS 17-01-21 | Bzenec přívoz - Rohatec, úprava TZZ
PS | PS 19-01-21 | Rohatec - Hodonín, úprava TZZ
PS | PS 21-01-21 | Hodonín - Lužice, úprava TZZ
PS | PS 23-01-21 | Lužice - Moravská Nová Ves, úprava TZZ
PS | PS 25-01-21 | Moravská Nová Ves - Hrušky, úprava TZZ
PS | PS 27-01-21 | Hrušky - Břeclav, úprava TZZ
PS | PS 00-01-51 | Úprava DOZ
D.1.2 |  | Železniční sdělovací zařízení |  | 0
PS | PS 12-02-11 | TNS Nedakonice, místní kabelizace
PS | PS 19-02-11 | SpS Rohatec, místní kabelizace
PS | PS 12-02-41 | TNS Nedakonice, PZTS a ZPDP
PS | PS 19-02-41 | SpS Rohatec, PZTS a ZPDP
PS | PS 12-02-71 | TNS Nedakonice, sdělovací zařízení
PS | PS 12-02-72 | TNS Nedakonice, kamerový systém
PS | PS 19-02-71 | SpS Rohatec, kamerový systém
PS | PS 12-02-81 | TNS Nedakonice, přenosové zařízení
PS | PS 12-02-01 | TNS Nedakonice, DDTS ŽDC
PS | PS 19-02-01 | SpS Rohatec, DDTS ŽDC
D.1.3 |  | Silnoproudá technologie včetně DŘT |  | 0
PS | PS 12-03-11 | TNS Nedakonice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS
PS | PS 12-03-12 | ŽST Nedakonice, zařízení DŘT
PS | PS 12-03-13 | ŽST Nedakonice, zařízení DŘT- ETCS
PS | PS 19-03-11 | SpS Rohatec, zařízení DŘT
PS | PS 28-03-11 | ŽST Břeclav, zařízení DŘT-ETCS
PS | PS 90-03-11 | ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému
PS | PS 90-03-12 | ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému
PS | PS-12-03-21 | TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV SŽ, technologie
PS | PS-12-03-22 | TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV SŽ, SKŘ
PS | PS-12-03-23 | TNS Nedakonice, transformátory 110/23kV
PS | PS-12-03-24 | TNS Nedakonice, transformátory vvn/vn pro trakční měniče
PS | PS 12-03-31 | TNS Nedakonice, technologie trakčních měničů
PS | PS 12-03-32 | TNS Nedakonice, rozvodna 25kV
PS | PS 12-03-33 | TNS Nedakonice, rozvodna 22kV
PS | PS 12-03-34 | TNS Nedakonice, rozvodna 6kV
PS | PS 12-03-35 | TNS Nedakonice, vlastní spotřeba
PS | PS 12-03-36 | TNS Nedakonice, měření spotřeby
PS | PS 12-03-37 | TNS Nedakonice, registrační měření
PS | PS 12-03-38 | TNS Nedakonice, ochrana napájecího systému EG.D
PS | PS 12-03-39 | TNS Nedakonice, vazba měničů
PS | PS 12-03-40 | TNS Nedakonice, RS6kV
PS | PS 12-03-51 | TNS Nedakonice, sloupová trafostanice 22/0,4kV
PS | PS 12-03-91 | TNS Nedakonice, dočasná rozvodna 25kV po dobu stavby
PS | PS 12-03-92 | TNS Nedakonice, dočasná TS 22/0,4kV po dobu stavby
PS | PS 12-03-93 | TNS Nedakonice, dočasná rozvodna 6kV po dobu stavby
PS | PS 19-03-41 | SpS Rohatec, úprava a doplnění technologie
D.2.1.1 |  | Železniční svršek |  | 0
SO | SO-12-10-01 | Žst. Nedakonice, úprava žel. svršku
D.2.1.5 |  | Ostatní inženýrské objekty |  | 0
SO | SO 12-30-01 | ŽST Nedakonice, přeložka sdělovacích kabelů CETIN
D.2.1.6 |  | Potrubní vedení |  | 0
SO | SO 12-31-01 | TNS Nedakonice, kanalizace dešťová
SO | SO 12-31-02 | TNS Nedakonice, kanalizace splašková
SO | SO 12-32-01 | TNS Nedakonice, vodovod
SO | SO 12-32-02 | TNS Nedakonice, vodovodní přípojka
SO | SO 12-32-03 | TNS Nedakonice, rušení studny vrtané na p.č.1090/7
SO | SO 12-32-04 | TNS Nedakonice, rušení studny kapané na p.č.1090/7
D.2.1.8 |  | Pozemní komunikace |  | 0
SO | SO 12-50-01 | TNS Nedakonice, dočasný příjezd na staveniště
SO | SO 12-50-02 | TNS Nedakonice, sjezd z komunikace III/4273
SO | SO 12-52-01 | TNS Nedakonice, zpevněné plochy
D.2.1.9 |  | Kabelovody, kolektory |  | 0
SO | SO-12-60-01 | TNS Nedakonice, kabelovod
D.2.1.10 |  | Protihlukové objekty |  | 0
SO | SO-12-61-01 | TNS Nedakonice, protihluková opatření
D.2 |  | Pozemní stavební objekty |  | 0
SO | SO-12-78-01 | TNS Nedakonice, demolice TB
SO | SO-12-78-02 | TNS Nedakonice, demolice TD
SO | SO-12-78-03 | TNS Nedakonice, demolice
SO | SO-12-79-01 | Nedakonice, oplocení objektu p.č. st. 642
D.2.3.1 |  | Trakční vedení |  | 0
SO | SO 11-81-01 | Staré Město u Uherského Hradiště - Nedakonice, úprava neutrálního pole
SO | SO 12-81-01 | TNS Nedakonice, napájecí vedení
SO | SO 12-81-02 | TNS Nedakonice, zpětné vedení
SO | SO 19-81-01 | SpS Rohatec, úprava TV
D.2.3.2 |  | Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část |  | 0
SO | SO-12-82-01-A | TNS Nedakonice, technologická budova, A- stavební část
SO | SO-12-82-01-B | TNS Nedakonice, technologická budova, B - Elektroinstalace a hromosvod
SO | SO-12-82-01- C | TNS Nedakonice, technologická budova, C - Vytápění a vzduchotechnika
SO | SO-12-82-01 - D | TNS Nedakonice, technologická budova, D - Zdravotechnické instalace
SO | SO-12-82-01-E | TNS Nedakonice, technologická budova, E - Měření a regulace
SO | SO-12-82-02-A | TNS Nedakonice, stanoviště transformátorů VVN; A - Stavební část
SO | SO-12-82-02-B | TNS Nedakonice, stanoviště transformátorů VVN; B - Elektroinstalace a hromosvod
SO | SO-12-82-03 | TNS Nedakonice, stavební příprava pro SFC technologii
SO | SO-12-82-04 | TNS Nedakonice, oplocení
SO | SO-12-82-05 | TNS Nedakonice, R 110kV - stavební část
SO | SO-12_82_06 | TNS Nedakonice, stavební příprava pro osazení dočasných kontejnerů
D.2.3.3 |  | Spínací stanice – stavební část |  | 0
SO | SO-19-83-01 | SpS Rohatec, stavební úpravy
D.2.3.6 |  | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů |  | 0
SO | SO 12-86-01 | TNS Nedakonice, kabelové rozvody vn
SO | SO 12-86-02 | TNS Nedakonice, kabelové rozvody nn a osvětlení
SO | SO 12-86-03 | TNS Nedakonice, přeložky a rozvody po dobu stavby
SO | SO 12-86-04 | TNS Nedakonice, DOÚO + NEP
SO | SO 12-86-05 | TNS Nedakonice, kabel 6kV
SO | SO 19-86-01 | SpS Rohatec, DOÚO + NEP
D.2.3.7 |  | Ukolejnění kovových konstrukcí |  | 0
SO | SO 11-87-01 | Staré Město u Uherského Hradiště - Nedakonice, ukolejnění kovových konstrukcí
SO | SO 12-87-01 | ŽST Nedakonice, ukolejnění kovových konstrukcí
SO | SO 13-87-01 | Nedakonice - Moravský Písek, ukolejnění kovových konstrukcí
SO | SO 14-87-01 | ŽST Moravský Písek, ukolejnění kovových konstrukcí
SO | SO 15-87-01 | Moravský Písek - Bzenec přívoz, ukolejnění kovových konstrukcí
SO | SO 16-87-01 | ŽST Bzenec přívoz, ukolejnění kovových konstrukcí
SO | SO 17-87-01 | Bzenec přívoz - Rohatec, ukolejnění kovových konstrukcí
SO | SO 18-87-01 | ŽST Rohatec, ukolejnění kovových konstrukcí
SO | SO 19-87-01 | Rohatec - Hodonín, ukolejnění kovových konstrukcí
SO | SO 20-87-01 | ŽST Hodonín, ukolejnění kovových konstrukcí
SO | SO 21-87-01 | Hodonín - Lužice, ukolejnění kovových konstrukcí
SO | SO 22-87-01 | ŽST Lužice, ukolejnění kovových konstrukcí
SO | SO 23-87-01 | Lužice - Moravská Nová Ves, ukolejnění kovových konstrukcí
SO | SO 24-87-01 | ŽST Moravská Nová Ves, ukolejnění kovových konstrukcí
SO | SO 25-87-01 | Moravská Nová Ves - Hrušky, ukolejnění kovových konstrukcí
SO | SO 26-87-01 | ŽST Hrušky, ukolejnění kovových konstrukcí
SO | SO 27-87-01 | Hrušky - Břeclav, ukolejnění kovových konstrukcí
D.2.3.8 |  | Vnější uzemnění |  | 0
SO | SO 12-88-01 | TNS Nedakonice, uzemnění
SO | SO 12-88-02 | TNS Nedakonice, uzemnění TS 22/0,4kV
D.2.4 |  |  |  | 0
SO | SO 12-91-02 | TNS Nedakonice, přeložka kabelu ŘSZK
SO | SO 12-92-00 | TNS Nedakonice, kácení a náhradní výsadba
SO | SO 90-91-01 | Nedakonice - Břeclav, dopravně inženýrská opatření
D.8 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  | 0
SO | VSEOB001 | Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetická část
SO | VSEOB002 | Dokumentace skutečného provedení stavby, technická část
SO | VSEOB003 | Dokumentace skutečného provedení stavby, dokladová část
SO | VSEOB004 | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou
SO | VSEOB005 | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu
SO | VSEOB006 | Hlukové měření pro účely realizace stavby
147 | VSEOB007 | Korozní měření před , během a po ukončení stavby vč. vyhodnocení
SO | VSEOB008 | Biologický dozor
SO | VSEOB009 | Publicita stavby
SO | VSEOB010 | Nájmy hrazené zhotovitelem stavby
ve funkci
oprávněná osoba k podpisu nabídky za uchazeče