## Jednotkový ceník činností OVA
Díl 2_3 Jednotkový ceník činností
Název VZ: Servis, údržba, oprava a odstraňování závad tepelných zdrojů u SPS v obvodu OŘ Ostrava 2025-2027 – oblast Ostrava
JEDNOTKOVÝ CENÍK ČINNOSTÍ
P.č. | NÁZEV POLOŽKY | MJ | Předpokládaný počet MJ / 36měs. | Kč bez DPH / MJ | CELKEM Kč bez DPH
1. | PRAVIDELNÝ SERVIS TEPELNÝCH ZDROJŮ (bod 2.1 Technické zprávy)
| Plynový ohřívač TUV | ks | 18 | 0 | 0
| Lokální plynové topidlo (podokenní topidlo, plyn.agregát, infrazářič) | ks | 135 | 0 | 0
| Kotel plynový do 50kW | ks | 417 | 0 | 0
| Kotel plynový nad 50kW | ks | 12 | 0 | 0
| Kalibrace čidla CO a plynu u kotelen dle vyhl.č.91/1993 Sb. a vyhl.č.100/1995 | ks | 15 | 0 | 0
| Kontrola systému MaR (havarijní stavy) kotelny III.kategorie dle vyhl.č.91/1993 Sb. a vyhl.č.100/1995 | ks | 15 | 0 | 0
| Revize bezpečnostního uzávěru BAP kotelny III.kategorie dle návodu výrobců | ks | 15 | 0 | 0
| Provozní revize dle vyhl.191/2022 - §19,20 | ks | 169 | 0 | 0
| Prohlídky dle vyhl.č.91/1993 Sb | ks | 15 | 0 | 0
| Elektrokotel bez rozlišení výkonu | ks | 57 | 0 | 0
| Tepelné čerpadlo | ks | 72 | 0 | 0
| Kotel na tuhá paliva 10 - 50 kW | ks | 57 | 0 | 0
| Výměníková stanice | ks | 36 | 0 | 0
| Ohniště pro kovárny | ks | 36 | 0 | 0
| Kontrola spalinové cesty, včetně zápisu, dle vyhl. 34/2016 Sb. | ks | 558 | 0 | 0
| Čištění komínů od spotřebičů na pevná paliva do 50 kW, dle vyhl. 34/2016 Sb. | ks | 204 | 0 | 0
| Čištění spalinové cesty od spotřebičů na plynná paliva do 50 kW, dle vyhl. 34/2016 Sb. | ks | 432 | 0 | 0
| Čištění spalinové cesty od spotřebičů na plynná paliva nad 50 kW, dle vyhl. 34/2016 Sb. | ks | 12 | 0 | 0
| Vzdálený dohled - web server 1xměs., 10 zdrojů | ks | 360 | 0 | 0
2. | ÚDRŽBA TEPELNÝCH ZDROJŮ (bod 2.2 Technické zprávy)
| Údržbové práce, odstranění závad tepelných zdrojů | HZS | 1860 | 0 | 0
| Pravidelná měsíční kontrola a čištění dle provozního řádu (úklid daného prostoru v místnosti a okolí tepelného zdroje či výměníkové stanice a údržba zařízení v četnosti 1x za měsíc 103 zdrojů) včetně nákladů na dopravu a ztrátového času | HZS | 3708 | 0 | 0
| Příplatek za práce mimo pracovní dobu (15:00 - 7:00) | hod | 60 | 0 | 0
3. | OPRAVA TEPELNÝCH ZDROJŮ (bod 2.3 Technické zprávy)
| Opravné práce, odstranění závad tepelných zdrojů | HZS | 3600 | 0 | 0
| Příplatek za práce mimo pracovní dobu (15:00 - 7:00) | hod | 108 | 0 | 0
Materiál
| Bude účtován přednostně dle aktuálně platné cenové soustavy ÚRS, a není-li taková položka v ÚRS, pak dle skutečnosti v cenách daných výrobcem, po odsouhlasení ze strany zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat. | odhad |  |  | 7500000 | *
4. | HAVARIJNÍ ZÁSAH (bod 2.4 Technické zprávy)
| Provedení zásahu k odstranění příčin havarijního stavu | HZS | 30 | 0 | 0
Úkony směřující k odstranění příčin havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran
5. | TECHNICKÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
| Zajištění technických podkladů | HZS | 150 | 0 | 0
Činnosti technicko-inženýrského charakteru, konzultační činnost, vypracování PD, na základě požadavku zadavatele
6. | DOPRAVA
| Sazba za provoz vozidla, pásmo A, 0-30 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál / ks | 450 | 0 | 0
| Sazba za provoz vozidla, pásmo B, 0-60 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál / ks | 270 | 0 | 0
| Sazba za provoz vozidla, pásmo C, 0-100 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál / ks | 180 | 0 | 0
Dopravní náklady jsou kalkulovány z místa sídla OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5 Ostrava, pro celou oblast Ostrava.
| Paušál za havarijní výjezd | ks | 15 | 0 | 0
| CELKOVÝ SOUČET ZA veřejnou zakázku za celé obodobí trvání rámcové dohody (36M) |  |  |  | 7500000
* pevně stanovená cena zadavatelem bez možnosti úpravy zhotovitele
Dodavatel vyplní pouze oranžově označené buňky. Ostatní položky dodavatel ponechá, neodstraňuje řádky!