## Seznam majetku tepel. zdrojů
Díl 2_2c ZD - Seznam majetku-soupis tepelných zdrojů
Zdroje tepla - ZP, elektro, TP v provozních objektech SŽ, OŘ Ostrava, oblast Ostrava
Obec | Adresa pracoviště | Oblast A 0-30km B 0-60km C 0-100km | Umístění | Typ zdroje | Plynový ohřívač TUV-PoTUV; plynový kotel-PK; elektrický kotel-EK; tepelné čerpadlo-TČ; výměníková stanice-VS; ohniště pro kovárny-OpK; lokální topidlo-LokTop; kotel na tuhá paliva-KTP | Počet zdrojů | Počet spalinových cest | Výkon / kW | Výkon celkem / kW | Palivo | Revize plyn.zařízení 191/2022, § 19,20 (1x3roky) | kontrola spal.cest 34/2016 (ročně) | Čištění spalinových cest pevná paliva (2xročně) | Čištění spalinových cest plynná paliva (ročně)
Albrechtice u ČT | Nádražní 506 | A | VB, kotelna | VIADRUS G27 ECO | PK | 2 | 2 | 49.5 | 99 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Baška | Baška 354 | A | VB, kotelna | NAOS K4 kondenz | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Bílovec | Na nádraží 471/2 | A | VB, kotelna 1, chodba autobusy | Viesmann W100 24 kW | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Bílovec | Na nádraží 471/2 | A | VB, kotelna 3, chodba ČD | Viesmann W100 24 kW | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Bílovec | Na nádraží 471/2 | A | VB, kotelna 2, bistro | Viesmann W100 24 kW | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Bohumín | Ad.Mickiewicze 67 | A | VB, kotelna podkroví | BAXI DUO TEC MP1.50 | PK | 4 | 4 | 49 | 196 | ZP | 4 | 4 | 0 | 4
Bohumín | Ad.Mickiewicze 67 | A | kotelna pošta | BAXI PLATINUM 1.32 | PK | 2 | 2 | 33 | 66 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Bohumín | Ad.Mickiewicze 67 | A | kotelna CTD | BAXI PLATINUM 1.32 | PK | 2 | 2 | 32 | 64 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Bohumín | Ad.Mickiewicze 67 | A | KOTELNA RJ+restaurace | BAXI LUNA PLATINUM 1.33 | PK | 3 | 3 | 32 | 96 | ZP | 3 | 3 | 0 | 3
Bohumín | Ad.Mickiewicze 67 | A | za pokladnama | BAXI PLATINUM 1.32 | PK | 1 | 1 | 32 | 32 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Bohumín | řídící stavědlo | A | podkrovní prostor | Viesmann W100 35 kW | PK | 1 | 1 | 32 | 32 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Bohumín | stavědlo 7 | A | chodba | Dakon PTE 18 | EK | 1 | 0 | 18 | 18 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Bohumín | OTV | A | dílna | Dakon PTE 52 | EK | 1 | 0 | 31.5 | 31.5 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Bohumín | Sídlo TO( KVADRO) | A | kotelna | Viessmann W-100 32kW | PK | 1 | 1 | 32 | 32 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Bohumín | Sídlo TO( KVADRO) | A | kotelna | BAXI PRIME 24 | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Bohumín | Sídlo TO( KVADRO) | A | ohniště pro kovárny |  | OpK | 1 | 1 |  |  | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Brantice | Brantice 179 | C | kotelna | Buderus 25kW kondenz | PK | 1 | 1 | 25 | 25 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Bruntál | sdružené pracoviště | C | kotelna - přízemí | Viessmann W-100 | PK | 2 | 2 | 32 | 64 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Bruntál | Sídlo TO( KVADRO) | C | ohniště pro kovárny |  | OpK | 1 | 1 |  |  | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Bruntál | Nádražní 1095/43 | C | kotelna pro ČD a SŽ 1.PP | BAXI DUO TEC MP1.50 | PK | 1 | 1 | 45 | 45 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Bruntál | Nádražní 1095/43 | C | kotelna restaurace | Viadrus Naos 24 | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Bruntál | Nádražní 1095/43 | C | 2.NP, pro škol. místnost a nocležnu | VIADRUS CLEO | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Bruntál | Stavědlo č.1 | C | kotelna - tuhá paliva | VIADRUS U24 | KTP | 1 | 1 | 24 | 24 | PP - ČU | 0 | 1 | 2 | 0
Bruntál | Stavědlo č.2 | C | kotelna - tuhá paliva | VIADRUS U24 | KTP | 1 | 1 | 24 | 24 | PP - ČU | 0 | 1 | 2 | 0
Budišov n/B | Čs.armády č.p. 375 | C | kotelna | Viesmann W100 24 kW | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Bystřice n/O | Bystřice nad Olší 141 | B | kotelna | Viesmann W100 24 kW | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Čeladná | Výpr.budova | B | Tech.místnost | tep.čerpadlo | TČ | 1 | 0 | 5.1 | 5.1 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Český Těšín | Nádražní | B | dopravní budova-suterén | VIADRUS G42 ECO | PK | 4 | 4 | 49 | 196 | ZP | 4 | 4 | 0 | 4
Český Těšín | ST admin. budova | B | kotelna - suterén | VITODENS 200 | PK | 1 | 1 | 80 | 80 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Český Těšín | ST admin. budova | B | kotelna - suterén | VITODENS 200 | PK | 1 | 1 | 60 | 60 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Český Těšín | mech.středisko | B | kotelna | BAXI DUO TEC MP1.50 | PK | 4 | 4 | 45 | 180 | ZP | 4 | 4 | 0 | 4
Český Těšín | mech.středisko | B | ohniště pro kovárny |  | OpK | 1 | 1 |  |  | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Český Těšín | OTV | B | tech.místnost | El. kotel Therm 23 | EK | 1 | 0 | 22.5 | 22.5 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Český Těšín | řídící stavědlo | B | kotelna 3 NP | ELECTRA Komfort EK24 | EK | 1 | 0 | 22.5 | 22.5 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Dětmarovice | výpravní budova - část SŽ | A | kotelna v 1.NP | Therm EEL 45 | EK | 1 | 0 | 31.5 | 31.5 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Dobrá u FM | Dobrá 254 | B | kotelna | Viesmann W-100 24 kW | PK | 1 | 1 | 34 | 34 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Dolní Benešov | Nádražní 131 | A | pokladna | Brotje WBS 14H | PK | 1 | 1 | 14 | 14 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Frenštát p. R. | sídlo TO | B | tech.místnost | VITODENS 100 | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Frenštát p. R. | sídlo TO | B | PŘEDSÍŇ SOC.MÍSTNOSTI | QUANTUM Q7 50L | PoTUV | 1 | 1 | 9 | 9 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Frenštát p. R. | sídlo TO | B | ohniště pro kovárny |  | OpK | 1 | 1 |  |  | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Frenštát p.R. | Nádražní 898 | B | kotelna sklep | BAXI DUO TEC MP1.50 | PK | 2 | 2 | 40.2 | 80.4 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Frýdek-Místek | Nádražní 2052 | A | lokální topidla | gamaty - Karma Beta 2 - 5kW | LokTop | 2 | 2 | 4 | 8 | ZP | 2 | 1 | 0 | 1
Frýdek-Místek | Nádražní 2052 | A | lokální topidla | gamaty - Karma Beta 2 - 5kW | LokTop | 5 | 5 | 4 | 20 | ZP | 5 | 0 | 0 | 0
Frýdek-Místek | Nádražní 2052 | A | lokální topidla | gamaty - Karma Beta 2 - 5kW | LokTop | 9 | 9 | 4 | 36 | ZP | 9 | 0 | 0 | 0
Frýdek-Místek | Nádražní 2052 | A | kotelna podkroví | Viesmann W-100 32 kW | PK | 1 | 1 | 32 | 32 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Frýdek-Místek | Sídlo TO | A | tech.místnost | Viesmann W100 24 kW | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Frýdek-Místek | Sídlo TO | A | ohniště pro kovárny |  | OpK | 1 | 1 |  |  | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Frýdek-Místek | Soc. zařízení SO,OED | A | tech.místnost | Baxi Luna 1.32 HT | PK | 1 | 1 | 32 | 32 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Frýdek-Místek | Soc. zařízení SO,OED | A | tech.místnost | QUANTUM Q7-50-NBRSC C 181 lt. | PoTUV | 1 | 1 | 9.2 | 9.2 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Frýdlant n/O | Poštovní 301 VB | B | kotelna | Viessmann W100 á 32 kW | PK | 2 | 2 | 32 | 64 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Frýdlant n/O | sociální budova | B | kotelna | Viessmann W-200 | PK | 2 | 2 | 35 | 70 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Háj ve Slezsku | Bezručova 15 | A | pokladna | Viessmann W100 | PK | 1 | 1 | 25 | 25 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Havířov | Železničářů | A | T.O. | el.kotel | EK | 1 | 0 | 9 | 9 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Havířov | Železničářů | A | T.O. | tep.čerpadlo | TČ | 1 | 0 | 30 | 30 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Hlučín | Dr. E.Beneše 25 | A | sklep | Immergas Victrix TT20 | PK | 1 | 1 | 20 | 20 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Hnojník | Hnojník 62 | B | kuchyň přízemí | BAXI DUO TEC 1.24 | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Hostašovice VB | výpravní budova | B | kotelna v 1.PP | Dakon PTE 22 | EK | 1 | 0 | 22 | 22 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Chotěbuz | výpravní budova | B | kotelna | DAKON PTE24 | EK | 1 | 0 | 24 | 24 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Chuchelná VB | výpravní budova | A | 1. NP | Dakon Dua 24 | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Jablunkov - Návsí | SZT | B | hosp.místnost | Viesmann W-100 32 kW | PK | 1 | 1 | 32 | 32 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Jablunkov - Návsí | Remíza | B | remíza | Viesmann W-100 24 kW | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Jablunkov - Návsí | Nádražní 207 | B | přízemí kuchyňka | Viesmann W100 24 kW | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Jistebník | Jistebník 190 | A | VB | BAXI ECOFOUR 1.24 | PK | 1 | 1 | 23.5 | 23.5 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Karviná TO | TO Karviná | A | ohniště pro kovárny |  | OpK | 1 | 1 |  |  | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Kravaře ve Slezsku | Nádražní 660/16 | A | výpravčí | Immergas 24 kW | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Krnov | SZT.Krnov | C | kotelna | Bosch TronicHeat 3000 24 kW | EK | 1 | 0 | 24 | 24 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Krnov | Nádražní 1096/1 | C | kotelna, suterén | BAXI DUO TEC MP1.50 | PK | 2 | 2 | 45 | 90 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Krnov | Nádražní 1096/1 | C | šatna 1.NP | Viadrus Naos K4 | PK | 1 | 1 | 13 | 13 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Krnov | TO Krnov | C | kotelna sklep | Viessmann W-100 | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Krnov | TO Krnov | C | ohniště pro kovárny |  | OpK | 1 | 1 |  |  | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Krnov Cvilín | Hlubčická 50 | B | sklep | Baxi Classic 1.24 | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Krnov Cvilín | Hlubčická 50 | B | 1.NP provozovna | Immergas Victrix 12xTT 2ErP | PK | 1 | 1 | 12 | 12 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Louky nad Olší | žst.-kanceláře | B | sklep | Bosch E 18kW | EK | 1 | 0 | 18 | 18 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Mořkov | Nádražní 262 | B | garáž | DAKON DAGAS 28BK | PK | 1 | 1 | 28 | 28 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Nový Jičín VB | výpravní budova | B | lokální topidla | gamaty - Karma Beta 2 - 5kW | LokTop | 2 | 2 | 4 | 8 | ZP | 2 | 1 | 0 | 1
Opava | TO Opava | B | adm.míst. | DAKON DUA RTFS24AE | PK | 1 | 1 | 24.4 | 24.4 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Opava | TO Opava | B | reklamní stud. | DAKON DUA TURBO | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Opava | TO Opava | B | šatny, kanc. | Vitodens 200W | PK | 1 | 1 | 45 | 45 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Opava | TO Opava | B | šatny, kanc. | QUANTUM PLUS Q750NRRT5U | PoTUV | 1 | 1 | 16 | 16 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Opava | TO Opava | B | dílny,přízemí | VIADRUS G 27 ECO GL | PK | 2 | 2 | 34 | 68 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Opava | TO Opava | B | ohniště pro kovárny |  | OpK | 1 | 1 |  |  | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Opava | ústřední stavědlo | B | DÍLNA SZT, kotelna sklep | VIESSMANN W100 | PK | 2 | 1 | 35 | 70 | ZP | 2 | 1 | 0 | 1
Opava - východ | Janská 691/1 | B | výpravčí | BAXI Nuvola DUO TEC +24 | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Opava - východ | Janská 691/1 | B | kotelna sklep | Viesmann Vitodens-100 | PK | 2 | 2 | 35 | 70 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Opava - východ | Janská 691/1 | B | kotelna u Cargo+lékaři | Viesmann Vitodens-100 | PK | 2 | 2 | 32 | 64 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Opava - východ | Janská 691/1 | B | 3. NP nocležny | Viesmann W-100 32 kW | PK | 1 | 1 | 32 | 32 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Opava - východ | Janská 691/1 | B | restaurace | Viesmann W-100 24 kW | PK | 2 | 2 | 48 | 96 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Opava - východ | Janská 691/1 | B | restaurace | Plyn.Ohřívač John Wood | PoTUV | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Opava - východ | Janská 691/1 | B | 2. NP vlakové čety | BAXI DUO TEC 24 | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Opava - východ | Janská 691/1 | B | tranzito | Quantum Q7 | PoTUV | 1 | 1 | 5 | 5 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Opava západ | Husova 204/19 | B | pošta | Brötje VGB EVO | PK | 2 | 2 | 24 | 48 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Opava západ | Husova 204/19 | B | 1.NP techn.místnost | Brötje VGB EVO | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Opava západ | Husova 204/19 | B | policie, 1.NP techn.místnost | Brötje VGB EVO | PK | 2 | 2 | 24 | 48 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Ostrava | OL stavědlo 2 | A | kotelna | BAXI DUO TEC COMPACT 1.24 | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | PB | 1 | 1 | 0 | 1
Ostrava | OL stavědlo 2 | A | kotelna | JOHN WOOD | PoTUV | 1 | 1 | 5.3 | 5.3 | PB | 1 | 1 | 0 | 1
Ostrava | Zakrejsova 1077 | A | přízemí | Viesmann W100 32 kW | PK | 1 | 1 | 32 | 32 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Ostrava | posun levé nádr. stav. 5 | A | kotelna | Bosch TronicHeat 3000 24 kW | EK | 1 | 0 | 24 | 24 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Ostrava | OP St.2 ,kolej.brzdy | A | suterén | Bosch TronicHeat 3000 24 kW | EK | 1 | 0 | 24 | 24 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Ostrava | OB St. 1 | A | chodba | Dakon PTE 16 | EK | 1 | 0 | 16 | 16 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Ostrava | řídící stavědlo | A | kotelna | Bosch TronicHeat 3000 24 kW | EK | 1 | 0 | 24 | 24 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Ostravice | výpravní budova | B | suterén | DAKON PTE 18 | EK | 1 | 0 | 18 | 18 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Ostrava-Bartovice | Nové nádraží č.p.1 | A | kotelna přízemí | WOLF NG-2E-48 | PK | 2 | 2 | 48 | 96 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Ostrava-Kunčice | Bártova 582/9 | A | kotelna přízemí | VIADRUS G 300 | PK | 1 | 1 | 120 | 120 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Ostrava-Kunčice | Bártova 582/9 | A | kotelna přízemí | VIADRUS G 300 | PK | 1 | 1 | 120 | 120 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Ostrava Kunčice | Stavědlo 1 | A | kotelna | DAKON PTE 18 | EK | 1 | 0 | 12 | 12 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Ostrava Skladištní HZS | budova HZS | A | střecha | tep.čerpadlo | TČ | 22 | 0 | 5.1 | 112.2 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Ostrava střed | výpravní budova | A | VB | Karma Beta 2 - 5kW | LokTop | 9 | 1 | 4 | 36 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Ostrava střed | výpravní budova-muzeum | A | VB-museum | Karma Beta 2 - 5kW | LokTop | 14 | 1 | 4 | 56 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Ostrava Svinov, stavědlo 1 | TO Svinov | A | ohniště pro kovárny |  | OpK | 1 | 1 |  |  | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Ostrava uhelné n. | TO Ostrava | A | ohniště pro kovárny |  | OpK | 1 | 1 |  |  | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Petrovice u Karviné | Petrovice u Karviné VB | B | kotelna 1.PP | BAXI DUO TEC MP 1.50 | PK | 2 | 2 | 45 | 90 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Polanka n/O | výpravní budova | A | kotelna levý | Dakon PTE 45 | EK | 1 | 0 | 45 | 45 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Polom | Polom 103 | B | kotelna SSZT | Viesmann W100 | PK | 1 | 1 | 25 | 25 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Pržno | Pržno 54 | B | přízemí | BAXI FOURTECH | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Skrochovice | výpravní budova | B | kotelna 1NP | Immergas 24kW | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Studénka | OTV | A | kotelna | THERM EL23 | EK | 1 | 0 | 22.5 | 22.5 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Studénka | TO | A | kotelna | DAKON PTE 37 | EK | 1 | 0 | 37 | 37 | E | 0 | 0 | 0 | 0
Studénka | TO | A | ohniště pro kovárny |  | OpK | 1 | 1 |  |  | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Studénka | Nádražní 135 | A | kotelna sklep | BAXI DUO TEC MP 1.50 | PK | 2 | 2 | 45.5 | 91 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Suchdol n/O | Komenského 220 | B | kotelna podkroví | Baxi Duo-tec MP+1,35 | PK | 2 | 2 | 35 | 70 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Suchdol n/O | Komenského 220 | B | šatny 1.patro | Baxi Duo-tec com.+1.24 | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Suchdol n.O. | TO Nádražní 207 | B | SDRUŽ.PRAC., přízemí | Viessmann W100 24 kW | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Suchdol n.O. | TO | B | ohniště pro kovárny |  | OpK | 1 | 1 |  |  | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Suchdol n.O. | SZT Nádražní 207 | B | SDRUŽ.PRAC., podkroví | Baxi Duo-tec com.+1.24 | PK | 1 | 1 | 31 | 31 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Suchdol n.O. |  | B | VB restaurace | BAXI DUO TEC 28 | PK | 1 | 1 | 28 | 28 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Štramberk | Štramberk 460 | B | dopravní kancelár | Viessmann W100 32 kW | PK | 2 | 2 | 30 | 60 | ZP | 2 | 2 | 0 | 2
Valšov | Stavědlo č.1 | C | kotelna - tuhá paliva | VIADRUS U24 | KTP | 1 | 1 | 24 | 24 | PP - ČU | 0 | 1 | 2 | 0
Valšov | Stavědlo č.2 | C | kotelna - tuhá paliva | OPOP H16kW | KTP | 1 | 1 | 16 | 16 | PP - ČU | 0 | 1 | 2 | 0
Veřovice | Veřovice 289 | B | šatny 1.patro | Viesmann á 24kW | PK | 1 | 1 | 28 | 28 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Vítkov | traťový okrsek | B | kancelář mistrů | Viessmann W100 25 kW | PK | 1 | 1 | 25 | 25 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Vítkov | Švermova 239 | B | kotelna sklep | Viessmann W100 25 kW | PK | 1 | 1 | 25 | 25 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Vratimov | Nádražní 109/4 | A | kotelna přízemí | Baxi Duo-tec com.+1.24 | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Ostrava hlavní nádraží, VB, 1.PP | výpravní budova | A |  | horkovodní výměníková stanice | VS | 1 | 0 | 280+60 | 340 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ostrava Svinov | řídící stavědlo | A |  | parní výměníková stanice | VS | 1 | 0 | 60+30 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ostrava Svinov | výpravní budova | A |  | parní výměníková stanice | VS | 1 | 0 | 385+100 | 485 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ostrava Svinov | stavědlo 1 | A |  | parní výměníková stanice | VS | 1 | 0 | 70+35 | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Havířov | výpravní budova | A | přístavba VB, suterén | horkovodní výměníková stanice | VS | 1 | 0 | 380+100 | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Karviná | výpravní budova | A |  | centrální výměníková stanice | VS | 1 | 0 | 800 | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Karviná | TO | A |  | teplovodní výměníkový | VS | 1 | 0 | 80+40 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Karviná | výpravní budova | A |  | tepl výměníková stanice | VS | 1 | 0 | 700+200 | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ostrava Skladištní | Skladištní | A |  | horkovodní výměníková stanice | VS | 1 | 0 | 240+50 | 290 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ostrava | uhelné nádraží | A |  | parní výměníková stanice | VS | 1 | 0 | 30+60 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kopřivnice | osobní nádraží | B |  | horkovodní výměníková stanice | VS | 1 | 0 | 65 | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kopřivnice | nákladové nádraží | B |  | horkovodní výměníková stanice | VS | 1 | 0 | 140+100 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BYTY:
Bystřice n/Olší | strážní domek, Bystřice 67 | B |  | VIADRUS HERCULES U 26 | KTP | 1 | 1 | 26 | 26 | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Český Těšín | strážní domek, Nová Tovární 1167 | B |  | VIADRUS HERCULES U 26 | KTP | 1 | 1 | 26 | 26 | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Hladké Životice | strážní domek, Oderská 136 | B |  | kotel na TP | KTP | 1 | 1 | 25 | 25 | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Jablunkov - Návsí | strážní domek, Pod Výtopnou 57 | B |  | kotel na tuhá paliva | KTP | 1 | 1 | 24 | 24 | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Mosty u Jablunkova | strážní domek, | C |  | VIADRUS U22 | KTP | 1 | 1 | 26 | 26 | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Třemešná ve Slezsku | strážní domek, Třemešná 311 | C |  | OPOP 412 ECO U | KTP | 1 | 1 | 12 | 12 | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Milotice n.Opavou | VB, byt č.1 | C |  | OPOP H412 | KTP | 1 | 1 | 14 | 14 | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Milotice n.Opavou | VB, byt č.2 | C |  | OPOP H418 | KTP | 1 | 1 | 18 | 18 | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Milotice n.Opavou | VB, byt č.3 | C |  | Dakon DOR 16 | KTP | 1 | 1 | 16 | 16 | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Milotice n.Opavou | VB, byt č.4 | C |  | OPOP H412 ECO U | KTP | 1 | 1 | 18 | 18 | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Velká Štáhle | budova zastávky | C |  | Kotel ATOMA KTP | KTP | 1 | 1 |  | 0 | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Kunčice p.O. | VB, byt | B |  | Vaillant | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Jeseník n.Odrou | budova zastávky, byt | B |  | Immergas | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Suchdol n.Odrou | strážní domek | B |  | Dakon Unicat Duo | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Vendryně | technologická budova, přístavba, byt | B |  | Rusika | KTP | 1 | 1 | 8 | 8 | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Moravskoslezský Kočov | strážní domek | C |  | Petra F1433 | LokTop | 1 | 1 | 7 | 7 | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Nové Heřmínovy | budova zastávky | C |  | lokální topidlo | LokTop | 1 | 1 |  | 0 | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Skrochovice | VB, byt č.1 | B |  | BAXI Prime | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Skrochovice | VB, byt č.2 | B |  | BAXI Prime | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Skrochovice | VB, byt č.3 | B |  | Dakon Dua | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Bruntál | VB, byt č.1 | C |  | BAXI Prime | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Bruntál | VB, byt č.2 | C |  | BAXI Prime | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Bruntál | VB, byt č.3 | C |  | BAXI Prime | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Krnov Cvilín | VB, byt č.1 | B |  | Brotje whbc 22/24 | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Krnov Cvilín | VB, byt č.2 | B |  | Brotje whbc 22/24 | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Háj ve Slezsku | VB, byt č.1 | A |  | BAXI Prime | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Háj ve Slezsku | VB, byt č.2 | A |  | BAXI Prime | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Háj ve Slezsku | VB, byt č.3 | A |  | BAXI Prime | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Široká Niva | budova zastávky | C |  | lokální topidlo | LokTop | 2 | 1 |  |  | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Vrbno p. Pradědem | VB, byt | C |  | kotel na tuhá paliva | KTP | 1 | 1 |  |  | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Dobrá u FM | VB, byt č.1 | B |  | Dakon Kompakt | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Dobrá u FM | VB, byt č.2 | B |  | Dakon Kompakt | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Hnojník | VB, byt č.1 | B |  | Dakon Dua 24 CT | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Hnojník | VB, byt č.2 | B |  | Dakon Dua 24 CT | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Dětmarovice | VB, byt č.1 | A |  | Therm 23TC | PK | 1 | 1 | 23 | 23 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Frenštát p.R. | VB, byt č.1 | B |  | Baxi Prime 24 | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Hlučín | VB, byt č.1 | A |  | Dakon DAGAS 02-24CT | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Hostašovice | VB, byt č.1 | B |  | kotel na tuhá paliva | KTP | 1 | 1 |  |  | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Hostašovice | VB, byt č.2 | B |  | kotel na tuhá paliva | KTP | 1 | 1 |  |  | TP | 0 | 1 | 2 | 0
Jistebník | VB, byt č.1 | A |  | plynový kotel | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Jistebník | VB, byt č.2 | A |  | plynový kotel | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Krnov | VB, byt č.1, hlavní nádraží | C |  | Baxi Prime 24 | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Pržno | VB, byt č.1 | B |  | Dakon Unical Dua 24HV | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Štramberk | VB, byt č.1 | B |  | Viadrus | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Štramberk | VB, byt č.2 | B |  | Viadrus | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Vítkov | VB, byt č.1 | B |  | BAXI | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Vítkov | VB, byt č.2 | B |  | Viadrus | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1
Kunčice p.O. | VB, byt č.1 | B |  | Immergas | PK | 1 | 1 | 24 | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1