## List1
stavba: |  |  |  | Kontrolní součet [Kč] | Celková cena [Kč]
Výstavba TNS Bučovice |  |  |  | 921743796.01 | 921743796.01
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby |  |  |  |  | 40522002
DSP |  | Projektová dokumentace pro stavební povolení |  | 31431258 |  | 31431258
DSPS |  | Projektová dokumentace pro provádění stavby |  | 9090744 |  | 9090744
Cena díla za autorský dozor |  |  | 5862.371 | 1000 | 5862371
Cena díla za zhotovení stavby |  |  |  |  | 875359423.01
Číslo objektu |  | Název objektu |  | Cena objektu [Kč] | Cena typu objektů [Kč]
D.1 |  | Železniční zabezpečovací zařízení |  |  | 0
PS
D.2 |  | Železniční sdělovací zařízení |  |  | 5910587.01
PS | PS 41-14-16 | TNS Bučovice, přípojka DOK |  | 949372.24
PS | PS 41-14-13 | TNS Bučovice, Poplachový zabezpečovací systém |  | 2344708.5
PS | PS 41-14-14 | TNS Bučovice, Datová síť LAN |  | 1470388.93
PS | PS 41-14-15 | TNS Bučovice, kamerový systém |  | 1146117.34
PS
D.3 |  | Silnoproudá technologie včetně DŘT |  |  | 545955920.37
PS | PS 41-05-02 | TNS Bučovice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS |  | 8332144.35
PS | PS 41-05-03 | Doplnění řídicího systému na ED Brno |  | 1379197.2
PS | PS 41-09-01 | TNS Bučovice, rozvodna 110kV, technologie |  | 33090955.91
PS | PS 41-09-02 | TNS Bučovice, rozvodna 110kV, transformátory 110kV/VN pro měnič |  | 77776376.91
PS | PS 41-09-03 | TNS Bučovice, rozvodna 110kV, SKŘ |  | 20349634.55
PS | PS 41-09-04 | TNS Bučovice, trakční měniče včetně trakčních transformátorů |  | 351596789.47
PS | PS 41-09-05 | TNS Bučovice, rozvodna 25kV |  | 35913540.11
PS | PS 41-09-06 | TNS Bučovice, vlastní spotřeba |  | 5317141.95
PS | PS 41-09-07 | TNS Bučovice, měření spotřeby |  | 330803.98
PS | PS 41-09-08 | TNS Bučovice, registrační měření - BLACKBOX |  | 1186036.2
PS | PS 41-09-09 | TNS Bučovice, vazba ochran měničů |  | 4492048.86
PS | PS 41-13-02 | TNS Bučovice, trafostanice 22/0,4 kV |  | 6191250.88
PS
D.4 |  | Ostatní technologická zařízení |  |  | 0
PS
E.1.1.1 |  | Železniční svršek |  |  | 0
SO
E.1.4 |  | Mosty, propustky, zdi |  |  | 0
SO
E.1.5 |  | Ostatní inženýrské objekty |  |  | 0
SO
E.1.6 |  | Potrubní vedení |  |  | 28501944.59
SO | SO 41-27-01 | TNS Bučovice, kanalizace dešťová |  | 27082946.34
SO | SO 41-27-02 | TNS Bučovice, kanalizace splašková |  | 681487.83
SO | SO 41-22-03 | TNS Bučovice, vodovod |  | 737510.42
SO
E.1.8 |  | Pozemní komunikace |  |  | 62919700.57
SO | SO 41-18-02 | TNS Bučovice, komunikace a zpevněné plochy |  | 30252615.07
SO | SO 41-18-03 | TNS Bučovice, příjezdová komunikace z Maref |  | 23077260.5
SO | SO 41-18-04 | TNS Bučovice, příjezdová komunikace z Bučovic |  | 9589825
SO
E.1.9 |  | Kabelovody, kolektory |  |  | 13865602.28
SO | SO 41-15-06 | TNS Bučovice, kabelovod |  | 13865602.28
E.2 |  | Pozemní stavební objekty |  |  | 0
SO
E.3.1 |  | Trakční vedení |  |  | 14836337.6
SO | SO 41-01-03 | TNS Bučovice, napájecí vedení |  | 9803129.6
SO | SO 41-01-04 | TNS Bučovice, zpětné vedení |  | 5033208
E.3.2 |  | Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část |  |  | 124227474.08
SO | SO 41-15-07 | TNS Bučovice, technologická budova |  | 45797919.42
SO | SO 41-15-08 | TNS Bučovice, rozvodna 110 kV, stavební část |  | 9412337.26
SO | SO 41-15-10 | TNS Bučovice, stanoviště transformátorů 110kV/VN pro měnič |  | 18338625.48
SO | SO 41-15-11 | TNS Bučovice, stanoviště trakčních transformátorů a měniče |  | 35982737.5
SO | SO 41-15-12 | TNS Bučovice, vnější a provozní oplocení |  | 2934037.72
SO | SO 41-15-13 | TNS Bučovice, terénní úpravy |  | 11761816.7
SO
E.3.6 |  | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů |  |  | 58710690.143
SO | SO 41-06-07 | TNS Bučovice, kabelové rozvody vn a nn |  | 3646863.17
SO | SO 41-12-02 | TNS Bučovice, přípojka VVN 110 kV |  | 27215277.29
SO | SO 41-12-03 | TNS Bučovice, přípojka VN 22 kV |  | 831783.633
SO | SO 41-06-08 | TNS Bučovice, venkovní osvětlení |  | 11699442.38
SO | SO 41-06-09 | TNS Bučovice, DOÚO |  | 15317323.67
SO
E.3.7 |  | Ukolejnění kovových konstrukcí |  |  | 0
SO
E.3.8 |  | Vnější uzemnění |  |  | 6005787.37
SO | SO 41-09-03 | TNS Bučovice, vnější uzemnění |  | 6005787.37
|  | Ostatní |  |  | 593000
SO |  | Náklady plánu organizace výstvaby |  | 250000
SO |  | Doplnění prvků EGD |  | 343000
|  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  | 13832379
SO | VSEOB003 | Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetická část |  | 4471474
SO | VSEOB004 | Dokumentace skutečného provedení stavby, technická část |  | 5332658
SO | VSEOB005 | Dokumentace skutečného provedení stavby, dokladová část |  | 1131302
SO | VSEOB006 | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou |  | 1777553
SO | VSEOB007 | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu. |  | 269392
SO | VSEOB008 | Geodetické práce v rámci geodetické vytyčovací sítě stavby |  | 0
SO | VSEOB009 | Stabilizace bodů geodetické vytyčovací sítě |  | 0
SO | VSEOB010 | Nájmy hrazené zhotovitelem stavby |  | 0
SO | VSEOB011 | Hlukové měření pro účely realizace stavby |  | 250000
SO | VSEOB012 | Měření EMC, EMI |  | 0
SO | VSEOB013 | Měření nap. a proud. poměrů dle SR 5/7 (S) |  | 0
SO | VSEOB014 | Biologický dozor |  | 0
SO | VSEOB015 | Publicita |  | 600000
Vyhrazené změny závazku ze smlouvy ( FIDIC 4% ze součtu ZRN) |  |  |  |  | 34447362
Hodnota vývoje inflace v letech |  |  |  |  | 191391837
Limitní nejvyšší přípustná nabídková cena |  |  |  |  | 1147582995.01
V Olomouci dne …………..
ve funkci
oprávněná osoba k podpisu nabídky za uchazeče