## Report dat z EP
[6 empty] | Vybrat ze seznamu | Vybrat ze seznamu |  | Vybrat ze seznamu
| Příloha č. 5 Úspory energie – výzva I |  |  |  |  | Malý podnik | Středočeský kraj |  | Technologie
| Report dat z energetického posudku |  |  |  |  | Střední podnik | Jihočeský kraj |  | Budova - TZB
[6 empty] | Velký podnik | Plzeňský kraj |  | Budova - ostatní
Žlutá pole vyplňuje energetický specialista/šedá pole jsou zamknutá |  |  |  |  | Aktualizace dne 16.3.2023 | Vybrat ze seznamu | Karlovarský kraj | Vzduch/Voda
Základní údaje | [5 empty] | ne | Ústecký kraj | Země/Voda
Název subjektu |  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | ano | Liberecký kraj | Voda/Voda
Velikost podniku |  | Velký podnik |  |  |  | 0.35 | Královéhradecký kraj | Vybrat ze seznamu
Kraj realizace |  | Moravskoslezský kraj |  |  |  | 0.45 | Pardubický kraj
Okres realizace |  | Nový Jičín |  |  |  | 0.55 | Kraj Vysočina
Obec realizace |  | Kopřivnice |  |  |  | 0.65 | Jihomoravský kraj
Míra podpory* |  | 0.45 |  |  |  | Vybrat ze seznamu | Olomoucký kraj
Cash Flow Kč |  | 249977 |  |  |  |  | Zlínský kraj
Celkové výdaje |  | 9355013 |  |  |  |  | Moravskoslezský kraj
Celkové způsobilé výdaje |  | 8530379.7
Poskytnutá dotace |  | 3838670.865
Úspora energie GJ |  | 341.2152
Úspora energie MWh |  | 94.782
Měrné investiční náklady na 1 MWh |  | 98700.3123
Měrné způsobilé výdaje na 1 MWh ** |  | 89999.9968
*dle Výzvy tab. 9.1 Míra podpory – rozpad zdrojů financování
** V případě zčervenání buněk zkontrolujte plnění specifických podmínek
Údaje z energetického posudku
Evidenční číslo ENEX | 520623.0
Zpracovatel | Ing. Petr Čeněk
Datum zpracování EP | 2023-07-20
postup podle 1,2 ER | ano
Historie spotřeby energie*
|  | fakturovaná spotřeba |  | výchozí stav**
|  | GJ | MWh*** | GJ | MWh***
Nákup el. Energie |  | 0 |  | 0
Nákup tepla (SZT) |  | 0 |  | 0
zemní plyn |  | 0 |  | 0
hnědé uhlí |  | 0 |  | 0
černé uhlí |  | 0 |  | 0
koks |  | 0 |  | 0
Propan-butan/LPG |  | 0 |  | 0
Topný olej |  | 0 |  | 0
Nafta |  | 0 |  | 0
Dřevěné peletky |  | 0 |  | 0
Kusové dřevo, dřevní štěpka |  | 0 |  | 0
Celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0
*energetický specialista vyplní v případě, že existuje historická spotřeba energie doložitelná fakturací
** v případě, že energetický specialista provede výpočet na výchozí stav, musí být
v energetickém posudku proveden podrobný výpočet a dostatečně popsán důvod,
proč nebyly použity fakturované spotřeby, dále níže uvede str. EP kde se výpočet nachází
*** hodnota uvedená ve výhřevnosti
Výpočet výchozího stavu a zdůvodnění je uvedeno v energetickém posudku na str. |  |  |  |  | 12
Výpočet celkové dodané energie ref. budovy dle vyhlášky č. 264/2020 *
|  | ER |  | 1,2 ER
|  | GJ | MWh | GJ | MWh
Vytápění |  | 727.1 | 201.98 | 872.52 | 242.376
Chlazení |  | 0 | 0 | 0 | 0
Příprava teplé vody |  | 69.7 | 19.35 | 83.64 | 23.22
Úprava vlhkosti vzduchu |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nucené větrání |  | 0.4 | 0.11 | 0.48 | 0.132
Osvětlení vnitřního prostoru budovy |  | 55.7 | 15.47 | 66.84 | 18.564
Pomocné energie (čerpadla, regulace…) |  | 2 | 0.56 | 2.4 | 0.672
Celkem |  | 854.9 | 237.47 | 1025.88 | 284.964
* vyplňuje se pouze tehdy, pokud energetický specialista postupuje podle specifické podmínky
Výzvy k), v případě více budov je potřeba sečít dodané energie
Realizovaná opatření
Opatření |  | Investice Kč | Alternativní investice Kč | Způsobilé výdaje Kč | Úspora energie MWh
Zateplení obv. pláště | ano | 4655013 | 465501.3 | 4189511.7 | 59.918
Výměna otvorových výplní | ano | 2500000 | 250000 | 2250000 | 13.153
Vytápění | ne |  |  | 0
Chlazení | ne |  |  | 0
Větrání | ne |  |  | 0
Vlhčení/odvlhčování | ne |  |  | 0
Ohřev teplé vody | ne |  |  | 0
Osvětlení | ano | 1000000 | 109132 | 890868 | 8.614
Technologie - výrobní | ne |  |  | 0
Technologie - nevýrobní | ne |  |  | 0
Měření a regulace | ne |  |  | 0
Výroba energie z OZE* | ano | 1000000 | 0 | 1000000 | 13.097
Instalace KVET | ne | 0 | 0 | 0 | 0
Akumulace vyrobené EE* | ne |  | 0 | 0
Vegetační střechy a fasády | ne |  |  | 0
Ostatní investiční náklady | ne |  |  | 0
Položky DE MINIMIS | ano | 200000 | 0 | 200000
CELKEM |  | 9355013 | 824633.3 | 8530379.7 | 94.782
*vyplní se pokud je v kombinaci s jakýmkoliv dalším výše uvedeným opatřením
Instalace OZE |  | Investice Kč | Alternativní investice Kč | Způsobilé výdaje Kč | Úspora energie MWh*
CELKEM |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 13.097
Solární kolektory | ne |  |  | 0
Celkový instalovaný výkon kW
plocha kolektorů m2
FVE + akumulace energie | ano | 1000000 | 0 | 1000000 | 13.097
Instalovaný výkon kWp | 14.72 |  | Kapacita baterie | 0 | kWh
Výroba elektřiny MWh | 13.32 |  | Poměr baterie a výkonu FVE | 0
Výroba elektřiny MWh netto | 13.32
Využitá energie v rámci projektu (úspora) MWh | 13.097
Přetoky elektřiny MWh | 0.22
Podíl využití energie | 98.33%
Podíl využité energie na celkové úspoře projektu | 13.82%
Převažující způsob využití FVE | Budova - TZB |  | Vybrat ze seznamu
Tepeplné čerpadlo ** | ne |  |  | 0 | 0
Systém | Vybrat ze seznamu |  | Vybrat ze seznamu |  | Vybrat ze seznamu
Instalovaný výkon kW***
Spotřeba energie pro vytápění a přípravu TV pokrytou TČ MWh
Spotřeba energie pro TČ MWh
Spotřeba energie pro bivalentní zdroj MWh
Využitelná energie okolního prostředí
*úspora energie - energie z OZE využitá v areálu firmy (v rámci projektu)
**V případě instalace více tepelných čerpadel se uvedou hodnoty agregovaně pro každou danou technologii tepelného čerpadla
*** výkon se udává při teplotní charakteristice - A2/W35 v případě systému Vzduch/Voda, B0/W35 v případě systému Země/Voda, W10/W35 v případě systému Voda/Voda,
Instalace KVET |  | Investice Kč | Alternativní investice Kč | Způsobilé výdaje Kč | Úspora primární energie MWh*
KVET | ne |  |  | 0
Instalovaný výkon elektrický kW
Instalovaný výkon tepelný kW
Užitečné teplo MWh
Výroba elektřiny brutto MWh
Spotřeba paliva MWh
Napěťová hladina připojení kV
Dodávka do sítě MWh
Spotřeba na místě MWh
*úspora primární energie podle vyhlášky č. 37/2016 Sb. Harmonizované referenční účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla převzaty z Nařízení Komise 2015/2402.
Bilance spotřeby energie
|  | Stávající stav MWh | Navrhovaný stav MWh | Úspora energie MWh | Úspora energie %
Ztráty ve zdroji a rozvodech |  | 9.492 | 8.03 | 1.462 | 15.4%
Potřeba na vytápění* |  | 237.524 | 165.914 | 71.61 | 30.15%
Chlazení |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Větrání |  | 0.126 | 0.126 | 0 | 0%
Úprava vlhkosti |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Příprava TV |  | 18.577 | 18.577 | 0 | 0%
Osvětlení |  | 18.564 | 9.95 | 8.614 | 46.4%
Technologie |  | 0.676 | 0.676 | 0 | 0%
Ostatní |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Výroba energie z FVE** |  |  | -13.097 | 13.097 | #DIV/0!
Výroba energie z TČ** |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Výroba energie ze solárních Kolektorů** |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Celkem |  | 284.959 | 190.176 | 94.783 | 33.26%
* Například v případě technologie TČ se do tohoto pole vyplňuje celková dodaná energie TČ (energie okolního prostředí+spotřeba energie na provoz kompresoru mimo ztráty TČ ve zdroji a rozvodech)
** Výroba energie z OZE pro vlastní spotřebu se započítává do úspory energie v konečné spotřebě. Dodávka energie z OZE do distribuce elektřiny nebo tepla je možné započítat do úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.
Bilance spotřeby energie dle jednotlivých energonositelů
Energonositel |  | Stávající stav MWh | Navrhovaný stav MWh | Úspora energie MWh | Úspora energie %
Zemní plyn |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Hnědé uhlí |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Černé uhlí |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Koks |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Hnědouhelné brikety |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Propan-butan/LPG |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Topný olej |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Elektřina |  | 42.587 | 20.876 | 21.711 | 50.98%
Dřevené peletky |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Kusové dřevo, dřevní štěpka |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Elektřina dodávka mimo budovu |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Teplo - dodávka mimo budovu |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Účinná SZTE s > 80% podílem OZE |  | 242.371 | 169.3 | 73.071 | 30.15%
Účinná SZTE s < 80% podílem OZE |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Ostatní SZTE |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Ostatní neuvedené energonositele |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Odpadní teplo z technologie |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Celkem |  | 284.958 | 190.176 | 94.782 | 33.26%