|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 442/2025-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 16. ledna 2025 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5

„**Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 42:**

Dotaz k **SO 31-59-01**  Dopravní opatření během stavby. Soupis prací daného objektu obsahuje položky:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 911FD1 |  | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 114,400 |
| 27 | 916621 |  | VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ | M | 11,000 |

Položky jsou pro nákup a montáž trvalých svodidel, ale jelikož se jedná o dočasné použití, měly by být použity položky pro montáž bez nákupu. Dále by v tomto rozpočtu měly figurovat i položky pro nájem bet. svodidel.

Jedná se o položky:









Můžete upravit soupisy prací do souladu se zadáním?

**Odpověď:**

V soupisu prací byly vypuštěny položky č. 911FD1 a 916621. Namísto nich byly použity položky č. 911FD2 a 916622, zohledňující montáž (a demontáž) svodidel včetně jejich přesunu a všech spojovacích dílů a doplněny položky č. 911FD9 a 916629 zohledňující nájem svodidel.

**Dotaz č. 43:**

**SO 31-20-01** – pol. č. 35 - ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 - 36,0 m3. Dle našeho názoru a projektové dokumentace se nejedná o prefabrikovaný dílec, ale o monolitickou konstrukci. Opraví zadavatel soupis prací?

**Odpověď:**

Pol. č. (327125) ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 vyměněna za pol. (327325) - ZDI OPĚRNÉ, ZÁR., NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37.

**Dotaz č. 44:**

**SO 31-81-02.1** – Trakční vedení - provizorní stav.

Soupis prací daného objektu obsahuje položku č. 9 - Tyč sklolaminátová f 55 mm. Prosíme o uvedení délky jednotlivých výložníků ks/m.

**Odpověď:**

Všechny výložníky budou mít jednotnou délku 6 m, bylo doplněno do soupisu prací do pol. č. R7492009.

Uvedením délek se cena v rozpočtu nemění.

**Dotaz č. 61:**

Zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a č. 4 poskytl soupisy prací, které jsou zpracovány v odlišném formuláři ve vztahu k původnímu/originálnímu formuláři. V novém formuláři zcela neodpovídá řádkování položek v jednotlivých listech.

1. Prosíme zadavatele o poskytnutí nového/aktuálního soupisu prací ve stejném formuláři jako je ten originální.
2. Prosíme zadavatele, aby již dále neprováděl aktualizaci soupisu prací v odlišných formulářích od toho původního, tedy, aby zachoval původní strukturu včetně zachování řádkování jednotlivých položek.

**Odpověď:**

**Ad a)** Přílohou tohoto vysvětlení je soubor ve shodném formátu, jako byl originál.

**Ad b)** V dalších soupisech prací už bude vždy zachována původní struktura.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 30. 1. 2025 na den **31. 1. 2025**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-063449). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum 30.1.2025 a nahrazujeme datem **31.1.2025**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

XDC\_ZST-Brno-Zidenice\_zm03\_20250116.xml

XLS\_ZST-Brno-Zidenice\_zm03\_20250116.xlsx

V Olomouci dne 16. 1. 2025

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace