|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 1029/2025-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 22. ledna 2025 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 7

„**Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 65:**

**SO 31-20-01** - ŽST Brno-Židenice, most ev. km 157,872

Soupis prací obsahuje položku:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 288212 |  | TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 4M V PODZEMÍ | M3 | 1 153,008 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. "  "dle příl. 2.101 "  proinjektování podloží, sloupy TI pr. 600mm, dl. 4m (338+170+143+165)\*3,14\*0,30\*0,30\*1,25\*4,00 = 1153,008 [B]  Celkové množství 1153.008000 = 1153,008 [D]* |  |  |

Na výkrese 2.101, na který položka soupisu prací odkazuje, je však jiné množství:




Z výkresu však vychází celkové množství položky 924,0 m3. Můžete sjednotit množství v PD a soupise prací?

**Odpověď:**

S ohledem na zkušenosti z již dříve realizovaných staveb s obdobným typem založení, základovými poměry a nejistotami plynoucími z provádění, je uvažováno s navýšením kubatur injektáže o 25%. (Na výkrese je uvedena hodnota bez navýšení) Platí hodnota uvedená v soupisu prací.

**Dotaz č. 66:**

Dle TZ:



Kdo zařizuje a hradí náklady na výluky DPMB pod mostem? Soupis prací tyto náklady neobsahuje.

**Odpověď:**

Na základě jednání zadavatele s DPMB se v rámci víkendových výluk uvažuje s objízdnou trasou přes ulici Lazaretní. Náklady na tyto výluky se nepředpokládají. V případě, že by v průběhu realizace stavby náklady vznikly, budou řešeny v souladu se smlouvou o dílo a obchodními podmínkami formou variací.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 a §99 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

V Olomouci dne 22. 1. 2025

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace