|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 1222/2025-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 28. ledna 2025 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9

„**Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 76:**

V soupisu prací jsou v položce č.49 (SO 31-20-0)1 vykázány krycí desky kabelových žlabů. V projektové dokumentaci však zcela chybí jejich popis, tvar ani jejich specifikace. Žádáme zadavatele o doplnění tvaru a požadavků na tyto krycí betonové desky.

**Odpověď:**

Tvar krycích desek vyplývá z detailu říms v příloze 2.301. Desky budou provedeny jako prefabrikát délky 1.63 m, tloušťka desky 120 mm. Šířka závisí na možnostech zhotovitele. Zatížení na desku 5 kN/m2.

**Dotaz č. 77:**

Ve výkresu č. 2.301 Výkres tvaru NK je v půdorysu chybně označeny dilatační celky (Dilatační celek D2 je označen dvakrát).  
Žádáme zadavatele o kontrolu označení jednotlivých dilatačních celků a jejich opravu.

**Odpověď:**

Označení celku je: D1 vlevo trati, D3 uprostřed a D2 vpravo trati uvažováno v směru staničení. Viz řezy B-B, C-C, D-D.

**Dotaz č. 78:**

Ve výkresu č. 2.007 Nový stav – příčný řez mostem - je uvedeno příčné dělení mostu na – Most ev. km 157,872 a most ev. km 157,880. V ostatních podkladech se o tomto příčném dělení konstrukce nic nepíše.  
Žádáme zadavatele o vysvětlení, jaký vliv má příčné dělení na výstavbu nového mostu nebo čeho se rozdělení týká.

**Odpověď:**

Jedná se pouze o evidenci stáváních mostů s odlišnými DÚ.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 a §99 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

V Olomouci dne 28. 1. 2025

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace