## Požadavky na výkon a funkci D+B
stavba: |  |  |  | Kontrolní součet [Kč] | Celková cena [Kč]
Adaptace prostorů pro administrativní činnost v objektu SFDI, Sokolovská 1955 / 278, Praha 9 pro potřebu Správy železnic |  |  |  | 0 | 0
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby |  |  |  |  | 0
|  | Dokumentace pro povolení stavby |  | cena SO
|  | Dokumentace pro provádění stavby (Datový standard SFDI) |  | cena SO
|  | Pasport stavby (dříve dokumentace skutečného provedení stavby, datový standard SFDI) |  | cena SO
Cena díla za autorský dozor |  |  | počet hodin | jednotková cena | 0
Cena díla za zhotovení stavby |  |  |  |  | 0
Číslo objektu |  | Název objektu |  | Cena objektu [Kč] | Cena typu objektů [Kč]
E.2 |  | Pozemní stavební objekty |  |  | 0
SO | 1 | Stavební úpravy Realizace nových nenosných příček včetně jejich úprav a odstraňování, zásahy do nosných konstrukcí, zásahy do nenosných konstrukcí, úpravy a doplnění podlahových konstrukcí, doplnění a úprava podhledů, povrchové úpravy stěn a stropů, doplnění truhlářských, zámečnických a dalších výrobků, další stavební přípomoce atd. Položka obsahuje dodávku a montáž včetně dalších přípomocí. Vše je podrobněji specifikováno v předané dokumentaci. |  | cena SO
SO | 2 | Zařízení zdravotně technických instalací Úpravy a nové rozvody zdravotně technických instalací, osazení nových zařizovacích předmětů, demontáže nepotřebných zařizovacích předmětů a další související činnosti. Položka obsahuje dodávku a montáž včetně dalších přípomocí. Vše je podrobněji specifikováno v předané dokumentaci. |  | cena SO
SO | 3 | Vytápění, chlazení a vzduchotechnika Úprava a doplnění rozvodů instalací, přemístění a doplnění jednotek technologie Položka obsahuje dodávku a montáž včetně dalších přípomocí. Vše je podrobněji specifikováno v předané dokumentaci. |  | cena SO
SO | 4 | Silnoproudé elektrické instalace Úprava a doplnění rozvodů silnoproudé elektroinstalace, rozvaděčů, změna umístění a množství zásuvek, vypínačů, tlačítek, svítidel, doplnění a úprava dalších souvisejících prvků Položka obsahuje dodávku a montáž včetně dalších přípomocí. Vše je podrobněji specifikováno v předané dokumentaci. |  | cena SO
SO | 5 | Elektronické komunikace Úprava a doplnění strukturované kabeláže datových a jiných obdobných sítí, doplnění a úprava koncových prvků, aktivních prvků sítí, úprava a doplnění rezervačního systému zasedacích místností. Položka obsahuje dodávku a montáž včetně dalších přípomocí. Vše je podrobněji specifikováno v předané dokumentaci. |  | cena SO
SO | 6 | Systémy technické ochrany Úprava a doplnění systémů elektrické požární signalizace (EPS), evakuačního rozhlasu, nouzového osvětlení, kamerový dohledový systém a dalších poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů v objektu (u kamerového a docházkové systému nebudou osazeny koncové prvky). Položka obsahuje dodávku a montáž včetně dalších přípomocí. Vše je podrobněji specifikováno v předané dokumentaci. |  | cena SO
SO | 7 | Měření a regulace (MaR) Úprava a doplnění systému měření a regulace, připojení nových jednotek technologie TZB, nastavení parametrů v ovládacím softwaru systému MaR Položka obsahuje dodávku a montáž včetně dalších přípomocí. Vše je podrobněji specifikováno v předané dokumentaci. |  | cena SO
SO | 8 | Požárně bezpečnostní požadavky Úprava a doplnění požárně bezpečnostních prvků a opatření budou provedeny v souladu s platnými normovými požadavky. Položka obsahuje dodávku a montáž včetně dalších přípomocí. Vše je podrobněji specifikováno v předané dokumentaci. |  | cena SO
SO | 9 | Dozor projektanta Dříve autorský dozor |  | cena SO
SO | 10 | Činnosti spojené s uvedením do provozu Revize a zkoušky, zpracování manuálů, zkušební provoz, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu a ostatní činnosti, které jsou potřebné ke zprovoznění díla Vše je podrobněji specifikováno v předané dokumentaci. |  | cena SO
|  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  | 0
SO | 98-98 | Všeobecný objekt |  | cena SO
V …………….. dne …………..
ve funkci
oprávněná osoba k podpisu nabídky za uchazeče