## PS 10-02-81
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [9 empty] | PS 10-02-81
| Stavba: |  |  |  | Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | PS 10-02-81 |  | ŽST Oldřichov u Duchcova, integrační koncentrátor
| Kategorie monitoringu: |  |  | D.2 | Železniční sdělovací zařízení |  |  | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 3 | Projektová dokumentace (DOS/DSP) |  |  | ISPROFIN: |  | 5423720012
| Majetek: |  |  | SŽDC s.o. |  |  |  | Označení (S-kód): |  | S631500727
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2018-11-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2017
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2021-04-30 | SUDOP PRAHA a.s. | Ing. Ondřej Krupička |  | Datum zpracování: |  | 2018-04-23
| Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina | [8 empty] | ISPROFIN: | 5423720012
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 1 |  |  | Dodávky a montáže
P | 1 | 746632 |  | OTSKP_ŽS17 | VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI 19" PŘES 15 U | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 746632 |  | SUDOP R-208 | VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI 19" PŘES 15 U - PŘEMÍSTĚNÍ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní přemístění (demontáž a následná montáž) vybaveného rozvaděče RDD včetně přemístění stávajícího v něm instalovaného zařízení - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | 75O912 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, ŘÍDICÍ STANICE PLC | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | 75O913 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, KARTA DO 12-TI BINÁRNÍCH VSTUPŮ PRO PLC | KUS | 13 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | 75O914 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, KARTA DO 12-TI RELÉOVÝCH VÝSTUPŮ PRO PLC | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 6 | 75O915 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, PŘEVODNÍK M-BUS/ ETHERNET | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 7 | 75O916R |  | SUDOP R-208 | DDTS ŽDC, MODUL VYHODNOCENÍ VÝPADKU NAPĚTÍ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - modul vyhodnocení výpadku napětí - dodávku včetně kompletní montáže - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů - dopravu a skladování - integraci napájení v rámci RDD do systému DDTS ŽDC 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 75O918R |  | SUDOP R-208 | DDTS ŽDC, SNÍMAČ TEPLOTY A VLHKOSTI | KUS | 9 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - snímač teploty a vlhkosti s výstupem 4-20mA - příslušenství - dodávku včetně kompletní montáže - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů - dopravu a skladování - integraci čidla do systému DDTS ŽDC 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | 75O91A |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, SERIAL SERVER | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 10 | 75O91X |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, MONTÁŽ | KUS | 13 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 11 | 746649 |  | OTSKP_ŽS17 | PLC PRO AUTOMATIZACI - ZDROJ POMOCNÉHO NAPĚTÍ 24 V DC, MAX. 10 A | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | 75K321 |  | OTSKP_ŽS17 | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 13 | 75K32X |  | OTSKP_ŽS17 | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 14 | 75K511 |  | OTSKP_ŽS17 | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - DODÁVKA | M | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 15 | 75K51X |  | OTSKP_ŽS17 | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - MONTÁŽ | M | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 16 | 75K611 |  | OTSKP_ŽS17 | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 100 VAH - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 17 | 75K61X |  | OTSKP_ŽS17 | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 100 VAH - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 18 | 75JA33 |  | OTSKP_ŽS17 | ZÁSUVKA SDRUŽENNÁ DO LIŠTOVÉHO ROZVODU | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 19 | 75JA3X |  | OTSKP_ŽS17 | ZÁSUVKA SDRUŽENNÁ - MONTÁŽ | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 20 | 75JA53 |  | OTSKP_ŽS17 | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 24 ZÁSUVEK, DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 21 | 75JA5X |  | OTSKP_ŽS17 | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 22 | 75JA51 |  | OTSKP_ŽS17 | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZAR-DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 23 | 75J212 |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM | KMPÁR | 2.05 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 24 | 75J23X |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL SDĚLOVACÍ MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ | M | 410 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 25 | 75J321 |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - DODÁVKA | KMPÁR | 1.34 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 26 | 75J32X |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ | KMPÁR | 1.34 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 27 | 75JA61R |  | SUDOP E-208 | METALICKÝ PATCHCORD | KUS | 31 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 75JA5R |  | SUDOP E-208 | METALICKÝ PATCHCORD - MONTÁŽ | KUS | 31 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | 744Q21 |  | OTSKP_ŽS17 | SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 1-2 PÓLOVÝ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 30 | 744Q22 |  | OTSKP_ŽS17 | SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 31 | 75B717R |  | SUDOP E-208 | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA DATOVÉHO KABELU | KUS | 23 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví – kompletní montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 32 | 741411 |  | OTSKP_ŽS17 | ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 230 V, 16 A | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 33 | 744R33 |  | OTSKP_ŽS17 | DIN LIŠTA - 0,5 M | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 34 | 744R35 |  | OTSKP_ŽS17 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADĚČE NN | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 35 | 744R36 |  | OTSKP_ŽS17 | OBAL NA VÝKRESY DO ROZVADĚČE NN | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 36 | 742F12 |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 60 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 37 | 742K12 |  | OTSKP_ŽS17 | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 58 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 38 | 742P15 |  | OTSKP_ŽS17 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 25 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 39 | 748151 |  | OTSKP_ŽS17 | BEZPEČNOSTNÍ TABULKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 40 | 742G11 |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 60 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 41 | 742L11 |  | OTSKP_ŽS17 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 12 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 42 | 742I21 |  | OTSKP_ŽS17 | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 | M | 160 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 43 | 742N11 |  | OTSKP_ŽS17 | UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 14 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 44 | 741C01 |  | OTSKP_ŽS17 | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 45 | 703752 |  | OTSKP_ŽS17 | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN. | M2 | 0.5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 46 | 703412 |  | OTSKP_ŽS17 | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 200 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 47 | 742P13 |  | OTSKP_ŽS17 | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 200 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 48 | 744R21 |  | OTSKP_ŽS17 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA PRO KABEL O PRŮMĚRU DO 13 MM | KUS | 53 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 49 | 744R22 |  | OTSKP_ŽS17 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA PRO KABEL O PRŮMĚRU OD 10 DO 17 MM | KUS | 7 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 50 | 703512 |  | OTSKP_ŽS17 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM | M | 220 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 51 | 702511 |  | OTSKP_ŽS17 | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS |  |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 52 | 744612 |  | OTSKP_ŽS17 | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 53 | 96813 |  | OTSKP_ŽS17 | VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU | M3 | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 54 | 61444 |  | OTSKP_ŽS17 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU | M2 | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 55 | 703722 |  | OTSKP_ŽS17 | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 MM | KUS | 50 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 56 | 75O923 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ INS | KUS | 16 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 57 | 75O926 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ TES | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 58 | 75O931 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ STACIONÁRNÍ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 59 | 75O932 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, SW PRO STACIONÁRNÍHO KLIENTA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 60 | 75O93X |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ STACIONÁRNÍ - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 61 | 75O933 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ STACIONÁRNÍHO KLIENTA | KUS | 9 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 62 | 75O935 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ KLIENTA V DTTZ | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 63 | 75O934 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, SW PRO KLIENTA V DTTZ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 64 | 75O941 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ MOBILNÍ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 65 | 75O942 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, SW PRO MOBILNÍHO KLIENTA | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 66 | 75O943 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ MOBILNÍHO KLIENTA | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 67 | 75O951 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, INTEGRACE EOV | KUS | 6 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 68 | 75O952 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, INTEGRACE OSV | KUS | 20 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 69 | 75O953 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, INTEGRACE EZS | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 70 | 75O957 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, INTEGRACE OSE | KUS | 7 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 71 | 75O958 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, INTEGRACE ROZ | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 72 | 75O95A |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, INTEGRACE KAM | KUS | 15 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 73 | 75O95B |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, INTEGRACE AKTIVNÍHO PRVKU PŘENOSOVÉHO SYSTÉMU LTDS | KUS | 22 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 74 | 75O95D |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, INTEGRACE ISC | KUS | 8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 75 | 75O95E |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE | KUS | 7 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 76 | 75O95H |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, INTEGRACE VZT | KUS | 11 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 77 | 75O95HR |  | SUDOP R-208 | VZT DOPLNĚNÍ O MODUL DÁLKOVÉHO DOHLEDU - RS485 - MODBUS |  | 11 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 78 | 75O95I |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, INTEGRACE EE | KUS | 9 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 79 | 75O95K |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE EZS | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 80 | 75O919R |  | SUDOP R-208 | ZHOTOVENÍ SERVISNÍ DATOVÉ ZÁSUVKY | KUS | 18 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž a dodávku (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) jedné servisní zásuvky LTDS nebo TDS a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní práce.
P | 81 | 75O962 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE A NAPLNĚNÍ DATOVÝCH STRUKTUR | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 82 | 75O963 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 83 | 75O964 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, SYSTÉMOVÁ A DATOVÁ ANALÝZA TECHNOLOGICKÉHO MODELU | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 84 | 75O965 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, ÚPRAVA A ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÝCH PROSTŘEDKŮ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 85 | 75O966 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, KONFIGURACE PŘENOSŮ DAT JEDNOTLIVÝCH TLS | KUS | 16 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 86 | 75O967 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, INTEGRACE TLS DO INS | KUS | 16 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 87 | 75O968 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 88 | 75O969 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA | HOD | 24 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 89 | 75O971 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 90 | 75O966R |  | SUDOP R-208 | DDTS,REKONFIGURACE ZAŘÍZENÍ V RDD VČETNĚ INK | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - rekonfiguraci připojení integračního koncentrátoru InK do dvou InS dle TS2/2008 - nastavení veškerých parametrů nových parametrů pro InK - rekonsfiguraci ostatních zařízení v RDD (PLC, převodníky...) - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 91 | 747213 |  | OTSKP_ŽS17 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 92 | 747214 |  | OTSKP_ŽS17 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 13 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 93 | 747704 |  | OTSKP_ŽS17 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 94 | 747705 |  | OTSKP_ŽS17 | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 24 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 95 | 747706 |  | OTSKP_ŽS17 | ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN | HOD | 8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 96 | 74F323 |  | OTSKP_ŽS17 | PROTOKOL UTZ | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 97 | 747702 |  | OTSKP_ŽS17 | ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ | HOD | 8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 98 | 747301 |  | OTSKP_ŽS17 | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 99 | 747701 |  | OTSKP_ŽS17 | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 16 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 100 | 747703 |  | OTSKP_ŽS17 | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 48 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 101 | 747703 |  | OTSKP_ŽS17 | DDTSŽDC, DOPLNĚNÍ, PARAMETRIZACE A KONFIGURACE SMS BRÁNY | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | položka zahrnuje kompletní doplnění, parametrizaci, konfiguraci SW SMS brány o nové TLS a RDD v rámci stavby na telefony udržujících zaměstnancůDDTS ŽDC dle schválených TP a směrnice TS 2/2008 - ZSE
| Součet | za Díl |  |  | Dodávky a montáže | [5 empty] | 0
D | Díl: | 2 |  |  | Demontáže
P | 102 | 75IFDY |  | OTSKP_ŽS17 | KONSTRUKCE STOJANOVÉ ŘADY - DEMONTÁŽ | M | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 103 | 75L11X |  | OTSKP_ŽS17 | ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 104 | 75L11Y |  | OTSKP_ŽS17 | ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA - DEMONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 105 | 709692 |  | OTSKP_ŽS17 | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | tkm | 30 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | Viz textová a výkresová část projektové dokumentace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
Vložit
položku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on I3: Vložení nové položky: pro přidání další položky umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek předešlé položky, nebo pod začátek následného dílu a spusťte "Vložení položky". Chcete-li přidat další položku k uzavřenému Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B", a to buď na číslo položky, před kterou chcete položku přidat, nebo na řádek se součtem dílu a spusťte "Vložení položky". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl znovu přepočítán
Note on J3: Vložení nového Dílu: nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy. Pro vložení nového Dílu umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek položky "Součet za díl" a spusťte "Vloži Díl" nebo požijte klávesovou zkratku "ctrl a".
Note on K3: Uzavření a součet Dílu: položky rozpočtu musí být zařazené do samostatně očíslovaných Dílů. Každý rozpočet musí mít minimálně jeden Díl, který je ukončen řádkem "Součet za Díl" Před vytvoření nového Dílu musí být předchozí Díl vždy uzavřen součtem za Díl. Pro součet za Díl umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek poslední položky v Dílu a spusťte "Součet za Díl". Chcete-li přepočítat Díl po dodatečném přidání položky do již uzavřeného Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B" se součtem za daný Díl a spusťte "Součet za Díl". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl vždy znovu přepočítán. Nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy.
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on I4: Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů (viz Portál veřejných zakázek MMR): Struktura klasifikace: 1. až 3. místo obor 4. místo skupina 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F6: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on C10: Třídící kód položky dle použité cenové soustavy. V případě, že pro činnosti nejsou v použité cenové soustavě odpovídající položky, budou pro dané činnosti vytvořené nové samostatné položky (R-položky) s označením na první pozici R a číselným pořadím položky. (např. R123) detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.4.
Note on D10: Číselné označení varianty položky v jednom Díle. Vyplní se v případě, že v jednom Díle je použitá položka se shodným třídícím kódem víc než jednou. Když je jeden druh činnosti se shpdným třídícím kódem zařazen v jednom Díle víckrát bude pro účely následného zprcování očíslován počet použití dané položky v Díle vzestupnou číselnou řadou (1, 2 ,3...).
Note on E10: Prioritně bude použita cenová soustava OTSKP. v případě, že není v dané cenové soustavě položka zohledňující danou činnost, je možné použít jinou volně dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. V případě individuální položky neuvedené v dané senové soustavě bude uvedeno R-položka. detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.3 a 3.4.4
Note on H10: Množství v položce bude zaokrouhledno na 3 desetinná místa.
Note on K12: Jednotková cena bude zaokrouhledná na 2 desetinná místa.
Note on F14: Přesný název položky dle cenové soustavy, nebo vlastní název v případě položky mimo cenovou soustavu.
Note on F15: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky. V případě, že název položky odpovídá popisu položky, pole zůstane bez vyplnění.
Note on F16: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F17: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."

## Kategorie monitoringu
E.1.1.1 | Železniční svršek
E.1.1.2 | Železniční spodek
E.1.2 | Nástupiště
E.1.3 | Železniční přejezdy
E.1.4 | Mosty, propustky, zdi
E.1.5 | Ostatní inženýrské objekty
E.1.6 | Potrubní vedení
E.1.7 | Železniční tunely
E.1.8 | Pozemní komunikace
E.1.9 | Kabelovody, kolektory
E.1.10 | Protihlukové objekty
E.2 | Pozemní stavební objekty
E.3.1 | Trakční vedení
E.3.2 | Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část
E.3.3 | Spínací stanice – stavební část
E.3.4 | Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)
E.3.5 | Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
E.3.7 | Ukolejnění kovových konstrukcí
E.3.8 | Vnější uzemnění
E.3.9 | Ostatní kabelizace
D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení
D.2 | Železniční sdělovací zařízení
D.3 | Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.4 | Ostatní technologická zařízení

## hide (hidden)
P |  |  | 0
PP
VV
TS
S | Součet za díl: | Zemní práce

## změny
záznam o změnách:
2017-10-05 | staženo ze szdc.cz, autor poslední změny Ing. Mariana Salavová, naposledy upraveno 15.9.2017 10:02
odemčeno pro potřeby plnění z EC3 přes isup
přidáno makro vložit- vložit jinak- hodnoty ctrl+m
saoučet za díl - součet za díl na "hide"
formáty buněk u dílů i položek
varianta: prázdná buňka
|  | 958 | 239.5